## Rekapitulace
REKAPITULACE
Sazby DPH
Rekapitulace cen stavebních objektů | [5 empty] | nízká | vysoká
[6 empty] | 15% | 21%
P.č. | Typ | Kód objektu | Název objektu | JKSO | Cena celkem | DPH nízká | DPH vysoká | Cena celkem s DPH
1. | S | 0-1652-3 | Domov seniorů v Břeclavi - st. úpravy pavilonu D |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | O | D.1.4.7 | Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 1
Stavba: | 0-1652-3 |  | Domov seniorů v Břeclavi - st. úpravy pavilonu D
Objekt:
Část:
JKSO:
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 15% | 21% | Cena celkem | J. hmotnost | J. suť | 15% | 21% | Poznámka
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH nízke |  | 15% |  | 0
[5 empty] | DPH vysoké |  | 21% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH |  |  |  | 0

## 2
Stavba: | 0-1652-3 |  | Domov seniorů v Břeclavi - st. úpravy pavilonu D
Objekt: | D.1.4.7 |  | Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod
Část:
JKSO:
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 15% | 21% | Cena celkem | 15% | 21%
D | M |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210010044 | Montáž trubek pancéřových kovových ohebných D 23 mm uložených pevně | m | 210 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345710220 | trubka elektroinstalační ohebná kovová Kopex 3323 | m | 210 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210010282 | Montáž krabic podlahových kanálků se zásuvkami | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 357153360 | podlahová krabice zásuvková do 80mm, pro 4x zás.LAN, Cat 6 - 2 x RJ45 + 6x230V | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
K | HSV | 921 | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 113 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345715110 | krabice přístrojová instalační KP 68/2 | kus | 113 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210010321 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V | kus | 114 |  |  | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 345715210 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 | kus | 82 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345715320 | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO100 | kus | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210010351 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345640150 | rozvodka 6455-12 4 mm2 380 V | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210010439 | Montáž rozvodek pancéřových kovových čtyřhranných typ B 180x180 mm | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345714300 | krabice pancéřová z PH 8117 180x180x58 mm | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210020305 | Montáž žlabů kovových, drátěných, typ Merkur šířky do 100 mm s víkem | m | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345754910 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X62 | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345755100 | víko žlabu pozinkované 2m/ks V 62 | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210020652 | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 10 kg | kus | 98 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 154111000 | profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4900920 25x25x2 mm | t | 0.98 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210020653 | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 50 kg | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 154111650 | profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4901230 35x35x3 mm | t | 0.08 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345670140 | oko kabelové Cu lisovací lehčené 1,5 x 3 KU-L | kus | 102 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345670180 | oko kabelové Cu lisovací lehčené 2,5 x 3 KU-L | kus | 248 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345670200 | oko kabelové Cu lisovací lehčené 4 x 4 KU-L | kus | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345670260 | oko kabelové Cu lisovací lehčené 10 x 6 KU-L | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345670240 | oko kabelové Cu lisovací lehčené 6 x 5 KU-L | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 350 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100013 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2 | kus | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100348 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 29 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100350 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16 | kus | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100351 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21 | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210110001 | Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345355150 | spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345355550 | spínač řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210110004 | Montáž nástěnný vypínač či přepínače pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210110004 | Montáž nástěnný vypínač či přepínače pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210110007 | Montáž relé zpožděný doběh | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | RELÉ | Relé zpožděný doběh - 230V/10A | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345357140S | ŽALUZIOVÝ SPÍNAČ Č.1/0+1/0 S BLOKOVÁNÍM 10A | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210110029 | Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí venkovní nebo mokré | kus | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345363980S | Pohybový spínač vnitřní 230V/10A | kus | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 345519552 | zásuvka 16A 2+N obyčejné prostředí - bílá | kus | 57 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210111004S | Montáž zásuvka s přepěťovou ochranou 1+N+PE se zapojením vodičů | kus | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345551030S | zásuvka 1násobná s přepěťovou chranou 16A Tango různé barvy | kus | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210111042 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | kus | 57 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210140472S | Montáž a zapojení ovladačů tlačítkových CENTRAL STOP | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 358148320s | Tlačítko CENTRAL STOP | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210180005 | Montáž UPS hmotnosti do 350 kg se zapojením | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | UPS | UPS 3f, 8 - 40 kW | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K | HSV | 921 | 210190002 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 357117340 | Pevný kryt | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 357117350S | Rozváděč R-DO | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 357117360 | Rozváděč R-MDO | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210200040 | Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných zdroje nouzové | kus | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 348144070 | Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem - ozn. N1 | kus | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 348144050 | Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem - ozn. N2 | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210201015 | Montáž svítidel led stropních přisazených 1 zdroj led | kus | 238 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 348144100 | Svítidlo dle knihy svítidel ozn. A | kus | 46 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 348144000 | Svítidlo dle knihy svítidel ozn. B | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 348121000 | Svítidlo dle knihy svítidel ozn. C | kus | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 348121004 | Svítidlo dle knihy svítidel ozn. G | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 348121003 | Svítidlo dle knihy svítidel ozn. D | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 348121001 | Svítidlo dle knihy svítidel ozn. E | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 348121002 | Svítidlo dle knihy svítidel ozn. F | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 348121005 | Svítidlo dle knihy svítidel ozn. H | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 354410770 | drát průměr 8 mm AlMgSi | bm | 78 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 354415400 | podpěra vedení FeZn na střechy 100 mm | kus | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210220101 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210220201 | Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 354410650 | tyč jímací s rovným koncem JR 1,5 1500 mm FeZn | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 354418600 | svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 354418750 | svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 354419250 | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210220303 | Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 354419050 | svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210220372S | Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek na sendvičový panel | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 354418020 | úhelník ochranný OU 1,7 nerez | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 354418470 | držák ochranného úhelníku boční se středovým vrutem DUDa-27 nerez | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 735345300 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 148x210 mm | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210220401 | Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 735345120 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A7 105x74 mm | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210220431 | Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210280002 | Zkreslení skutečného provedení stavby | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210280003 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210280010 | Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341408440 | vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210800524 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 1,5 mm2 uložených volně - protahovací | m | 240 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341410230 | vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 1,50 mm2 | m | 240 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210800527 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 6 mm2 uložených volně | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210802076S | Montáž měděných nehořlavých kabelů 1-CXKH-R 3x2,5 RE do 1 kV uložených pevně | m | 320 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341110760S | měděný nehořlavý kabel 1-CXKH-R 2x1,5 RE | m | 320 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210810045 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně | m | 690 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 690 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210810046 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 | m | 1060 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 1060 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210810054 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x10mm2 uložených pevně | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341110800 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210810055 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210810056 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341110940 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210810057 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených pevně | m | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341110980 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210810058 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 7x1,5 mm2 uložených pevně | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 341111100 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2 | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
K | MD | R | MD | Mimostaveništní doprava | % | 165.852 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | R | PD | Přesun dodávek | % | 165.852 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | R | PM | Přidružený materiál | % | 7312.851 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | R | PPV | Podíl přidružených výkonů | % | 10077.597 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345357260 | Spínač - regulace světel DALI 10A/250V | kus | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
D | OST |  | O01 | Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
K | HZS | HZS | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž stávající elektroinstalace | hod | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH nízke |  | 15% |  | 0
[5 empty] | DPH vysoké |  | 21% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH |  |  |  | 0