## Rekapitulace
REKAPITULACE
Sazby DPH
Rekapitulace cen stavebních objektů | [5 empty] | nízká | vysoká
[6 empty] | 15% | 21%
P.č. | Typ | Kód objektu | Název objektu | JKSO | Cena celkem | DPH nízká | DPH vysoká | Cena celkem s DPH
1. | S | 0-1652-3 | Domov seniorů v Břeclavi - st. úpravy pavilonu D |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | O | D.1.4.9 | Vyhrazená požární zařízení - EPS |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 1
Stavba: | 0-1652-3 |  | Domov seniorů v Břeclavi - st. úpravy pavilonu D
Objekt:
Část:
JKSO:
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 15% | 21% | Cena celkem | J. hmotnost | J. suť | 15% | 21% | Poznámka
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH nízke |  | 15% |  | 0
[5 empty] | DPH vysoké |  | 21% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH |  |  |  | 0

## 2
Stavba: | 0-1652-3 |  | Domov seniorů v Břeclavi - st. úpravy pavilonu D
Objekt: | D.1.4.9 |  | Vyhrazená požární zařízení - EPS
Část:
JKSO:
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 15% | 21% | Cena celkem | 15% | 21%
D | HSV |  | 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zařízení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 922 | 220260007 | Montáž krabice EW30 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 345640300 | Nehořlavá krabice čtvercová - EW30 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 922 | 220260113 | Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 922 | 220260511 | Montáž trubky pancéřové na povrchu upevněná příchytkami D 16 | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345711060 | trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8016E | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
K | HSV | 922 | 220261644S | Uchycení klipu s funkční integritou odolnost 30min. na klipu HILTI - kabel PRAFlaGuard 2x2x0.8 PH120-R, B2ca s1d0 | kus | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | Hilti1 | Kabelová příchytka pro vedení s funkční integritou 30min. - pro nehořlavý kabel - certifikovaná pro PRAFlaGuard 2x2x0.8 PH120-R, B2ca s1d0 |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 922 | 220261661 | Značení trasy vedení | m | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 922 | 220280414 | Montáž kabelu s funkční integritou 2x2x1,0 do žlabu s funk. integritou | m | 240 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 922 | 220280511 | Montáž kabelu JY(St)Y 2x2x0,8 do žlabu | m | 290 |  |  | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 341213800 | kabel sdělovací s Cu jádrem JY(St(Y 2x2x0,80 mm | m | 290 |  |  | 0 | 0 | 0
M | MD | MAT | 341117900 | kabel silový s Cu jádrem nehořlavy R 2x2x0,8 mm2 | m | 240 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 922 | 220300001 | Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabel do 5x2 | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | HZS | Práce neoceněné ceníkovými položkami | hod | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | Revize.1 | Výchozí revize | hod | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 922 | 220330101 | Montáž tlačítkového hlásiče na omítku | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | EPS1 | Tlačítkový hlásič požáru do obyč. prostředí | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 922 | 220330111 | Montáž zásuvky hlásiče na omítku | kus | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | EPS2 | Zásuvka aut. hlásiče | kus | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 922 | 220330137 | Montáž štítku k hlásičům | kus | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 922 | 220330191 | Měření 1 úseku smyčky | kus | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 922 | 220330206 | Přezkoušení čidla automatického hlásiče | kus | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 922 | 220330324 | Montáž poplachové sirény | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | EPS4 | Siréna EPS | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
K | HSV | 922 | 220330330S | Montáž KOPLERu | kus | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | KT | Kopler - vstupně/výstupní jednotka | kus | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 922 | 220330361 | Montáž vložky do automatického hlásiče | kus | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | EPS5 | Automatický optokouřový hlásič požáru | kus | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
K | HSV | 922 | 220330482S | Montáž přídržného magnetu dveží | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | EPS9 | Přídržný magnet dveří 100kg | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
K | HSV | 922 | 220410161 | Montáž řízeného napáječe na zeď | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | EPS8 | Napaječ 24V/3A - certifikovaný | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 922 | 220410531 | Montáž akubaterie 24 V do 50 Ah | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | EPS7 | Akubaterie 12V/16Ah | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 922 | 220730331 | Připojení soupravy na silnoproudý rozvod | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | R | PM | Přidružený materiál | % | 2292.05 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | R | PPV | Podíl přidružených výkonů | % | 8128.894 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH nízke |  | 15% |  | 0
[5 empty] | DPH vysoké |  | 21% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH |  |  |  | 0