## Silnoproud
| D.1.4. Hrubá elektroinstalace silnoproud | jedn. | cena | ks | celkem
Dodávka materiálu
| Kabel CYKY 750V 3x2,5 | m | 0 | 60 | 0
| Krabice univerzální | ks | 0 | 5 | 0
| Instalační lišta 20x20 | m | 0 | 10 | 0
| Instalační lišta 40x20 | m | 0 | 15 | 0
| Sádrové pojivo | kg | 0 | 5 | 0
Dodávka materiálu celkem |  |  |  |  | 0
Dodávka elektromontážních prací
| Kabel CYKY 750V 3x2,5 uložení | m | 0 | 60 | 0
| Krabice univerzální | ks | 0 | 5 | 0
| Elektroinstalační lišta 20x20 | m | 0 | 10 | 0
| Elektroinstalační lišta 40x20 | m | 0 | 15 | 0
Bourací práce
| Rýha 5x3 zdivo cihla | m | 0 | 35 | 0
| Průraz 15/30 zdivo cihla | ks | 0 | 10 | 0
| Kapsa 10x10x5 zdivo cihla | ks | 0 | 3 | 0
Dodávka elektromontážních prací celkem |  |  |  |  | 0
| Celkem hrubá elektroinstalace silnoproud : |  |  |  | 0
| Kompletace silnoproud | jedn. | cena | ks | celkem
Dodávka materiálu
| spínač elektrického ohřívače 16A/230V | ks | 0 | 3 | 0
| spínač 10A/230V ;řazení č.6 + tlačítko 1/0;IP20 | ks | 0 | 2 | 0
| rámeček tango | ks | 0 | 2 | 0
| Relé SMR-T supermultifunkční | ks | 0 | 2 | 0
| Hmoždinka sx 8mm | ks | 0 | 12 | 0
| Jistič 16/C/1 | ks | 0 | 3 | 0
Dodávka materiálu celkem |  |  |  |  | 0
Dodávka elektromomtážních prací
| Ukončení vodičů - rozvodnice, zap. 2,5 | ks | 0 | 10 | 0
| spínač elektrického ohřívače 16A/230V | ks | 0 | 3 | 0
| časový spínač pod strojek -tlačítka/spínače; SMR-T či SMR-B | ks | 0 | 2 | 0
| Připojení ventilátoru na zásuvkový okruh kuchyň | ks | 0 | 2 | 0
| Připojení pisoáru 230V na zásuvkový okruh kuchyň | ks | 0 | 2 | 0
| Režie | kpl | 0 | 1 | 0
| Převzetí pracoviště | hod. | 0 | 1 | 0
| Zednické zapravení + materiál | kpl | 0 | 2 | 0
| Pomocné zednické práce | hod. | 0 | 1 | 0
| Pomocné práce elektro | hod. | 0 | 1 | 0
| Drobný instalační materiál | hod. | 0 | 1 | 0
| Komplexní vyzkoušení | hod. | 0 | 1 | 0
| Doprava materiálů | kpl | 0 | 1 | 0
| Kompletační práce | hod. | 0 | 1 | 0
Dodávka elektromontážních prací celkem |  |  |  |  | 0
| Celkem kompletace silnoproud: |  |  |  | 0
| CELKEM SILNOPROUD: |  |  | 0
bez DPH