## DT1
Rozvaděč DT1
Adresa | DM1 port | Jméno | IP |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
AMiNi4DW2 | AI0.0 | [11 empty] | TČ_vzt.2 | Teplota větev VZT.2
| AI0.1 | [11 empty] | TČ_vzt.3 | Teplota větev VZT.3
AI0.2
AI0.3
AI0.4
AI0.5
AI0.6
AI0.7
AO0.0
AO0.1
AO0.2
AO0.3
| DI0.0 | [11 empty] | TSV_vzt.2 | Trojcestný směšovací ventil
DI0.1
DI0.2
DI0.3
DI0.4
DI0.5
DI0.6
DI0.7
DO0.0
DO0.1
DO0.2
DO0.3
DO0.4
DO0.5
DO0.6
DO0.7
| Modbus | [11 empty] | DT1_D.118 | Komunikace rozv. stáv. DMR1 (místn.1.07)
| Modbus | [11 empty] | RM1_SO01a | Komunikace rozv. nový RM1 (podkroví SO01a)
| Modbus | [11 empty] | RMS1_p1 | Měření el. energie (místn. 1.07 SO01d)
| Modbus | [11 empty] | A9ME_D.117 | Měření el. energie (místn. D.117)
Modbus
Modbus
Modbus
Adresa | DM2 port | Jméno | IP |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
DM-UI8RDO8 | UI0
UI1
UI2
UI3
UI4
UI5
UI6
UI7
DO0
DO1
DO2
DO3
DO4
DO5
DO6
DO7
Adresa | DM3 port | Jméno | IP |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
|  |  | 0-20mA | 0-5V DC | 0-10V DC
DM8UI8DO | UI0
UI1
UI2
UI3
UI4
UI5
UI6
UI7
DO0
DO1
DO2
DO3
DO4
DO5
DO6
DO7
Adresa | DM4 port | Jméno | IP |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
|  |  | 0-20mA | 0-5V DC | 0-10V DC
DM8UI8DO | UI0
UI1
UI2
UI3
UI4
UI5
UI6
UI7
DO0
DO1
DO2
DO3
DO4
DO5
DO6
DO7
Adresa | DM5 port | Jméno | IP |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
|  |  | 0-20mA | 0-5V DC | 0-10V DC
DM-AO8U | AO0
AO1
AO2
AO3
AO4
AO5
AO6
AO7
[16 empty] | UI | 24 | 0 | 24
[16 empty] | AI | 8 | 2 | 6
[16 empty] | DI | 8 | 1 | 7
[16 empty] | AO | 12 | 0 | 12
[16 empty] | DO | 32 | 0 | 32
[16 empty] | Celkem | 84 | 3 | 81
[17 empty] | celkem | obsazeno | volné