## Stavba
#RTSROZP# | Výkaz výměr stavby
| Stavba: |  | 2022_074 | Domov seniorů Břeclav
| Objekt: |  | D.1.4.3.2a
2405 | Výkaz výměr: |  | část 1/2 | Chlazení
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Z.č.5 | Vzduchotechnika společných prostor v 1.NP, vč. dochlazování |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | část 1 | Hrubé rozvody, stoupačky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 01 | Venkovní jednotky |  |  | HSV |  |  | 0
| 02 | Vnitřní jednotky |  |  | HSV |  |  | 0
| 03 | Rozvody chladiva |  |  | HSV |  |  | 0
| 04 | Potrubí VZT |  |  | HSV |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Výkaz výměr
Výkaz výměr | [28 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022_074 | Domov seniorů Břeclav | [26 empty] | STA
O: | D.1.4.3.2a | [24 empty] | STA |  |  | OBJ
VV: | část 1/2 | Chlazení | [26 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01 | Venkovní jednotky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
1 | 01RCH001 | Venkovní kondenzační jednotka VRF systém 2 trubková, jednoventilátorová, Qch=22,4 kW; R410A, hmotnost 175 kg, rozměry cca: 1695x930x765 mm (VxŠxH), 58 dBA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | [5 empty] | POL1_
2 | 01RCH002 | Venkovní kondenzační jednotka VRF systém 2 trubková, jednoventilátorová, Qch=40,0 kW; R410A, hmotnost 207 kg, rozměry cca: 1695x930x765 mm (VxŠxH), 65 dBA | ks | 4 | 0 | 0
3 | 01RCH003 | Venkovní kondenzační jednotka SPLIT systém 2 trubková, jednoventilátorová, Qch=5,0 kW; R32, hmotnost 43,5 kg, rozměry cca: 638x880x310 mm (VxŠxH), 48 dBA | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | 02 | Vnitřní jednotky |  |  |  | 0
4 | 02RCH001 | Vnitřní nástěnná jednotka systému VRF, Qch=1,5 kW, napájení 230/50 Hz, hmotnost 9 kg, rozměry cca: 299x820x215 mm (VxŠxH) | ks | 35 | 0 | 0
5 | 02RCH002 | Vnitřní nástěnná jednotka systému VRF, Qch=2,2 kW, napájení 230/50 Hz, hmotnost 9 kg, rozměry cca: 299x820x215 mm (VxŠxH) | ks | 35 | 0 | 0
6 | 02RCH003 | Vnitřní nástěnná jednotka systému VRF, Qch=2,8 kW, napájení 230/50 Hz, hmotnost 9,5 kg, rozměry cca: 299x820x215 mm (VxŠxH) | ks | 6 | 0 | 0
7 | 02RCH004 | Nástěnný ovladač dotykový, v českém jazyce | ks | 100 | 0 | 0
8 | 02RCH005 | Modbus adaptér pro 1 venkovní jednotku/VRF systém (až 48 vnitř. jedn.) | ks | 5 | 0 | 0
Díl: | 03 | Rozvody chladiva |  |  |  | 0
9 | 03RCH001 | Refinet - speciální měděná tvarovka pro větvení chladivového potrubí 2-trubka 0kW-15kW, set dvou ks - kapalina, plyn | ks | 69 | 0 | 0
10 | 03RCH002 | Refinet - speciální měděná tvarovka pro větvení chladivového potrubí 2-trubka 15kW-40kW, set dvou ks - kapalina, plyn | ks | 25 | 0 | 0
11 | 03RCH003 | Chladivo R410A, 1 kg | ks | 39.6 | 0 | 0
12 | 03RCH004 | Chladivo R32, 1 kg | ks | 1 | 0 | 0
13 | 03RCH005 | Chladivové měděné izolované potrubí 6,35 mm s parotěsnou izolací s UV odolností, včetně kotvicího materiálu | m | 386.772 | 0 | 0
14 | 03RCH006 | Chladivové měděné izolované potrubí 9,52 mm s parotěsnou izolací s UV odolností, včetně kotvicího materiálu | m | 143.484 | 0 | 0
15 | 03RCH007 | Chladivové měděné izolované potrubí 12,7 mm s parotěsnou izolací s UV odolností, včetně kotvicího materiálu | m | 438.972 | 0 | 0
16 | 03RCH008 | Chladivové měděné izolované potrubí 15,88 mm s parotěsnou izolací s UV odolností, včetně kotvicího materiálu | m | 88.392 | 0 | 0
17 | 03RCH009 | Chladivové měděné izolované potrubí 19,05 mm s parotěsnou izolací s UV odolností, včetně kotvicího materiálu | m | 55.068 | 0 | 0
18 | 03RCH010 | Chladivové měděné izolované potrubí 28,58 mm s parotěsnou izolací s UV odolností, včetně kotvicího materiálu | m | 52.2 | 0 | 0
19 | 04 | Potrubí VZT |  |  |  | 0
20 | 04RCH001 | VZT potrubí čtyřhranné přírubové sk. I; 1000x500 mm; včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 23 | 0 | 0
21 | 04RCH002 | VZT potrubí čtyřhranné přírubové sk. I; 950x800 mm; včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 5 | 0 | 0
22 | 04RCH003 | Šikmý výfukový kus se sítí proti hmyzu 1000x500 mm | ks | 5 | 0 | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
23 | ONRCH001 | Montáž chladícího zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
24 | ONRCH002 | Silentblok vnější, nosnost do 60 kg, pryžový | ks | 24 | 0 | 0
25 | ONRCH003 | Nosné prvky (konzoly) pro osazení venkovních jednotek chlazení, včetně upevňovacích prvků - dodávka stavby - (NECENIT) | ks | 6 | 0 | 0
26 | ONRCH004 | Ostatní a spojovací materiál (těsnění, těsnící pásky a izolace) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | [5 empty] | POL1_
27 | ONRCH005 | Odvod kondenzátu od všech jednotek chlazení - dodávka ZTI (NECENIT) | ks | 106 | 0 | 0
28 | ONRCH006 | Komunikační kabeláž, kabelové propojení vnitřních jednotek a ovladačů - dodávka elektro (NECENIT) | m | 0 | 0 | 0
29 | ONRCH007 | Napájení a uzemnění všech elektrických zařízení - dodávka elektro | ks | 1 | 0 | 0
30 | ONRCH008 | Projektová dokumentace skutečného stavu | ks | 1 | 0 | 0
31 | ONRCH009 | Vypracování provozního řádu a BOZP pro chlazení | ks | 1 | 0 | 0
32 | ONRCH010 | Zkoušky vstupní | ks | 2 | 0 | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
33 | VNRCH001 | Komplexní vyzkoušení a zprovoznění CHL zařízení technikem | ks | 6 | 0 | 0
34 | VNRCH002 | Evidenční kniha chladiv | ks | 2 | 0 | 0
35 | VNRCH003 | První revize | ks | 6 | 0 | 0
36 | VNRCH004 | Utěsnění prostupů požárně dělících konstrukcí s odolností do EI 120 - bal. protipožární pěny, včetně identifikačních štítků | ks | 81 | 0 | 0
37 | VNRCH005 | Zařízení staveniště | ks | 1 | 0 | 0
38 | VNRCH006 | Autorský dozor včetně dopravy | hod | 20 | 0 | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | DIL
39 | VNRCH007 | Drobná stavební výpomoc | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | [5 empty] | POL1_
40 | VNRCH008 | Orientační štítky | ks | 106 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vlastní | Kalkul | 0 | #REF! |  | Práce | [5 empty] | POL1_
41 | VNRCH009 | Koordinace s ostatními profesemi na stavbě | ks | 1 | 0 | 0
42 | VNRCH010 | Kompletační činnost | hod | 32 | 0 | 0
43 | VNRCH011 | Pronájem montážních kostek | den | 39 | 0 | 0
44 | VNRCH012 | Pronájem jeřábu včetně dopravy | den | 1 | 0 | 0
45 | VNRCH013 | Mimostaveništní doprava | ks | 1 | 0 | 0
46 | VNRCH014 | Přesun hmot pro chlazení | t | 3.5 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání | [26 empty] | 15 | 21 | DPH
[27 empty] | 0 | 0 | SUM
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu