## Kabelová listina
č. | Označení kabel | Typ kabelu | Odkud | Kam | Popis | Typ prvek | Délka | Popis
RK - silnoproudá část
1 | WL.DAB_vzt.2 | CYKY-J 3x1,5 | DT1 | DAB_vzt.2 | Napájení oběhového čerpadla VZT.2 |  | 10
2 | WL.DAB_vzt.3 | CYKY-J 3x1,5 | DT1 | DAB_vzt.3 | Napájení oběhového čerpadla VZT.3 |  | 10
3
RK - MaR část
4 | WS.TČ_vzt.2 | JYTY 2x1 | DT1 | TČ_vzt.2 | Teplotní čidlo |  | 10
5 | WS.TČ_vzt.3 | JYTY 2x1 | DT1 | TČ_vzt.3 | Teplotní čidlo |  | 10
6 | WS.TSV_vzt.2 | JYTY 4x1 | DT1 | TSV_vzt.2 | Trojcestný směšovací ventil |  | 10
7
Komunikace ethernet
8 | WS.DT1_D.118 | Solarix instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1 | DMR1_1.07 | DT1_D.118 | Komunikace rozv. stáv. DMR1 (místn. 1.07) a DT1 kotelny (místn. D.118) |  | 57
9 | WS.RM1_SO01a | Solarix instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1 | DT1_D.118 | RM1_SO01a | Komunikace DT1 kotelny (místn. D.118) a rozv. RM1 (podkroví SO01a) |  | 106
10 | WS.RMS1_p1 | Solarix instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1 | DT1_D.118 | RMS1_p1 | Měření el. energie (místn. 1.07 SO01d) |  | 57
11 | WS.A9ME_D.117 | Solarix instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1 | DT1_D.118 | A9ME_D.117 | Měření el. energie (místn. D.117) |  | 15
12
Poznámka: | [8 empty] | Součet z Délka
Typ kabelu se může změnit dle konkretních výrobku v realizaci | [8 empty] | Typ kabelu | Celkem
[9 empty] | CYKY-J 3x1,5 | 458 | 20 | 23
[9 empty] | CYKY-J 3x2,5 | 126 |  | 0
[9 empty] | CYKY-J 5x1,5 | 8 |  | 0
[9 empty] | CYKY-J 5x2,5 | 68 |  | 0
[9 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 50 |  | 0
[9 empty] | JYTY 2x1 | 275 | 20 | 23
[9 empty] | JYTY 4x1 | 500 | 10 | 11.5
[9 empty] | JYTY 7x1 | 18 |  | 0
[9 empty] | UTP kabel cat. 5e 4x2x0,5 | 200 | 163 | 187.45
(prázdné)
[9 empty] | Celkový součet | 1703

## DPCache
č. | Označení kabel | Typ kabelu | Kam | Popis
RK - silnoproudá část
dodávka MaR | 42 | CYKY-J 5x2,5 | RK | Napájen rozvaděčeí RK
15 | K1 | CYKY-J 3x2,5 | Napájení kotle K1 | WL.K1
K2 | Napájení kotle K2 | CYKY-J 3x2,5 | WL.K2 | 16
Start/stop ventil kotel K1 | WL.Y1 | CYKY-J 3x1,5 | 5 | Y1
WL.Y2 | 5 | CYKY-J 3x1,5 | Y2 | Start/stop ventil kotel K2
28 | VZT1 | CYKY-J 3x1,5 | Vzduchotechnika přívod | WL.VZT1
VZT2 | Start/stop sahara VZT2 | CYKY-J 5x2,5 | WL.VZT2 | 26
Termostat | WL.TIC30 | CYKY-J 3x1,5 | 5 | TIC30
WL.M1 | 18 | CYKY-J 3x1,5 | M1 | Čerpadlo větev 1
18 | M2 | CYKY-J 3x1,5 | Čerpadlo větev 2 | WL.M2
M3 | Čerpadlo větev 3 | CYKY-J 3x1,5 | WL.M3 | 18
Čerpadlo větev 4 | WL.M4 | CYKY-J 3x1,5 | 18 | M4
WL.M5 | 18 | CYKY-J 3x1,5 | M5 | Čerpadlo větev 5
18 | M6 | CYKY-J 3x1,5 | Čerpadlo větev 6 | WL.M6
M7 | Čerpadlo větev 7 | CYKY-J 3x1,5 | WL.M7 | 18
Start/stop ventil větev 6 TUV | WL.YA7 | CYKY-J 3x1,5 | 18 | YA7
WL.YA8 | 18 | CYKY-J 3x1,5 | YA8 | Start/stop ventil sahara
22 | U1 | CYKY-J 3x2,5 | Upravna vody | WL.U1
D1 | Doplňovací stanice | CYKY-J 3x2,5 | WL.D1 | 22
Otv/Zav ventil plyn | WL.BAP | CYKY-J 3x1,5 | 36 | BAP
WL.OA1 | 8 | CYKY-J 5x1,5 | OA1 | Opticko akustická signalizace
6 | 1CH4 | CYKY-J 3x1,5 | Detekce 1 CH4 | WL.1CH4
2CH4 | Detekce 2 CH4 | CYKY-J 3x1,5 | WL.2CH4 | 24
Detekce CO | WL.CO | CYKY-J 3x1,5 | 24 | CO
WL.Mbus | 63 | CYKY-J 3x1,5 | Mbus | Mbus
8 | Z1 | CYKY-J 3x2,5 | Zásuvky kotelna 230V 16A vedle rozvaděče | WL.Z1
Z2 | Zásuvky kotelna 230V 16A | CYKY-J 3x2,5 | WL.Z2 | 43
Osvětlení | WL.S1 | CYKY-J 3x1,5 | 100 | S1
WL.V1 | 50 | CYKY-O 3x1,5 | V1 | vypínače
RK - MaR část
WS.T20 | 36 | JYTY 2x1 | T20 | Teplta venkovní
8 | T21 | JYTY 2x1 | Teplta prostorová kotelna | WS.T21
T1 | Teplota přívod z K1 a K2 | JYTY 2x1 | WS.T1 | 18
Teplota vrat z K1 a K2 | WS.T2 | JYTY 2x1 | 18 | T2
WS.TIC1 | 18 | JYTY 2x1 | TIC1 | Teplota větev 1 BUDOVA SEVER
18 | TIC2 | JYTY 2x1 | Teplota větev 2 BUDOVA JIH | WS.TIC2
TIC3 | Teplota větev 3 PŘÍSTAVBA I | JYTY 2x1 | WS.TIC3 | 18
Teplota větev 4 PŘÍSTAVBA II | WS.TIC4 | JYTY 2x1 | 18 | TIC4
WS.TIC5 | 18 | JYTY 2x1 | TIC5 | Teplota větev 5 vrat KOTELNA
18 | TIC6 | JYTY 2x1 | Teplota větev 6 vrat VZDUCHOTECHNIKA | WS.TIC6
TIC10 | Teplota 1 - AKU TUV | JYTY 2x1 | WS.TIC10 | 25
Teplota 2 - AKU TUV | WS.TIC11 | JYTY 2x1 | 25 | TIC11
WS.P1 | 18 | JYTY 4x1 | P1 | Tlak v systému UT
18 | K1 | JYTY 7x1 | Kotel K1 | WS.K1
VZT1 | Regulace vzduchotechnika přívod 0-10V | JYTY 4x1 | WS.VZT1 | 25
Porucha sahara VZT2 | WS.VZT2 | JYTY 4x1 | 25 | VZT2
WS.YA1 | 18 | JYTY 4x1 | YA1 | Regulační ventil rozdělovač větev 1
18 | YA2 | JYTY 4x1 | Regulační ventil rozdělovač větev 2 | WS.YA2
YA3 | Regulační ventil rozdělovač větev 3 | JYTY 4x1 | WS.YA3 | 18
Regulační ventil rozdělovač větev 4 | WS.YA4 | JYTY 4x1 | 18 | YA4
WS.LAH1 | 12 | JYTY 2x1 | LAH1 | Zaplavení strojovna
25 | TIC12 | JYTY 2x1 | Teplta havarijní TUV | WS.TIC12
U1 | Porucha úravna | JYTY 4x1 | WS.U1 | 22
Porucha doplňovaní | WS.D1 | JYTY 4x1 | 23 | D1
WS.M1 | 18 | JYTY 4x1 | M1 | Porucha čerpadlo větev 1
18 | M2 | JYTY 4x1 | Porucha čerpadlo větev 2 | WS.M2
M3 | Porucha čerpadlo větev 3 | JYTY 4x1 | WS.M3 | 18
Porucha čerpadlo větev 4 | WS.M4 | JYTY 4x1 | 18 | M4
WS.M5 | 18 | JYTY 4x1 | M5 | Porucha čerpadlo větev 5
18 | M6 | JYTY 4x1 | Porucha čerpadlo větev 6 | WS.M6
M7 | Porucha čerpadlo větev 7 | JYTY 4x1 | WS.M7 | 18
Detekce 1 CH4 | WS.1CH4 | JYTY 4x1 | 52 | 1CH4
WS.2CH4 | 24 | JYTY 4x1 | 2CH4 | Detekce 2 CH4
10 | 3CH4 | JYTY 4x1 | Detekce 3 CH4 | WS.3CH4
CO | Detekce CO | JYTY 4x1 | WS.CO | 15
Termostat | WS.TIC30 | JYTY 4x1 | 6 | TIC30
WS.VZT | 82 | JYTY 4x1 | VZT | Požadavek na spuštění větve 6 od stávajicích VZT
Komunikace ethernet
Připojení 1x zásuvka CPU | WS.ETH1 | UTP kabel cat. 5e 4x2x0,5 | 100 | ETH1
WS.ETH2 | 100 | UTP kabel cat. 5e 4x2x0,5 | ETH2 | Připojení 1x zásuvka servisní
Poznámka:
Typ kabelu se může změnit dle konkretních výrobku v realizaci