## Rekapitulace
D.1.4.6.24 - VÝKAZ VÝMĚR
Investor: | Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
Místo: | ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav
Název | Domov seniorů Břeclav
Část: | D.1.4.6 Silnoproud, FVE a elektrotechnika vč. JS
Datum | 11-2022 | Vypracoval: | Bc. Drahomír Přikryl
REKAPITULACE
Položka |  |  | Cena
Příloha č.1 - ELEKTROINSTALACE OBJEKT "A" VŠE MIMO 1.NP - celkem |  |  | 0
Příloha č.2 - ELEKTROINSTALACE OBJEKT "A" PŘÍSTAVBA VÝTAHU - celkem |  |  | 0
Příloha č.3 - ELEKTROINSTALACE OBJEKT "A" 1.NP + OBJEKT "B" - celkem |  |  | 0
Příloha č.4 - UZEMNĚNÍ A JÍMACÍ SOUSTAVA – celkem |  |  | 0
Příloha č.5 - TRAFOSTANICE – celkem |  |  | 0
Příloha č.6 – FVE OBJEKT "A" – celkem |  |  | 0
PPV |  | 3% | 0
Celkem bez DPH: |  |  | 0
DPH 21% |  |  | 0
Celkem s 21% DPH: |  |  | 0
Poznámky:

## Příloha č.1 - Položkově
Investor: | Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
Místo: | ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav
Název | Domov seniorů Břeclav
Část: | D.1.4.6 Silnoproud, FVE a elektrotechnika vč. JS
Datum: | 11-2022 |  |  | Vypracoval: | Bc. Drahomír Přikryl
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
ELEKTROINSTALACE OBJEKT "A" VŠE MIMO 1.NP
1. ROZVÁDĚČE
Rozváděč RA.1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Rozváděč RA.2 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Rozváděč RA.3 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Rozváděč RA.4 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Rozváděč RA.5 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Rozváděč RSLP | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Rozváděč RPOA | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
2. SVÍTIDLA
A1 - CHAL 200 LED2000-840 HF RSB | ks | 263 |  | 0 |  | 0
A2 - CHAL 200 LED3000-840 HF RSB | ks | 3 |  | 0 |  | 0
B1 - IQ SUSP S LED4900-840 HF ML3 WH | ks | 8 |  | 0 |  | 0
B1 PŘ. - IQ SUSP CEILING ROSE | ks | 8 |  | 0 |  | 0
B2 - IQ SUSP S LED6700-840 HF ML3 WH | ks | 36 |  | 0 |  | 0
B2 PŘ. - IQ SUSP CEILING ROSE | ks | 36 |  | 0 |  | 0
B3 - IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 WH | ks | 108 |  | 0 |  | 0
B3 PŘ. - IQ SUSP CEILING ROSE | ks | 108 |  | 0 |  | 0
C1 - PRISMA LED6200-840 HF FR L1200 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
D1 - KAT RD 2000-840 HF | ks | 10 |  | 0 |  | 0
E1 - LF3 A 6300-940 L15 EVG WH | ks | 6 |  | 0 |  | 0
F1 - LANOS M 3500-940 OP DI LDE WH | ks | 32 |  | 0 |  | 0
N1P - VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/2/3/8 WH | ks | 198 |  | 0 |  | 0
N1P PŘ. - Voyager Blade 2 FSR WH | ks | 198 |  | 0 |  | 0
N2C - VOYAGER STAR MRCR ESC E3 WH | ks | 20 |  | 0 |  | 0
N3A - VOYAGER STAR MRCR ANT E3 WH | ks | 15 |  | 0 |  | 0
N4A - VOYAGER STAR MSC ANT E3 WH | ks | 17 |  | 0 |  | 0
N6V - RESCLITE PROtect MSW ANT E1D-H WH IP65 | ks | 0 |  | 0 |  | 0
3. KABELY A VODIČE
Kabel PRAFLASAFE X-J 3 X 1,5 (CXKH-R-J) | m | 15225 |  | 0 |  | 0
Kabel PRAFLASAFE X-O 3 X 1,5 (CXKH-R-J) | m | 2834 |  | 0 |  | 0
Kabel PRAFLASAFE X-J 3 X 2,5 (CXKH-R-J) | m | 10455 |  | 0 |  | 0
Kabel PRAFLASAFE X-J 3 X 4 (CXKH-R-J) | m | 33 |  | 0 |  | 0
Kabel PRAFLASAFE X-J 4 X 10 (CXKH-R-J) | m | 115 |  | 0 |  | 0
Kabel PRAFLASAFE X-J 4 X 16 (CXKH-R-J) | m | 24 |  | 0 |  | 0
Kabel PRAFLASAFE X-J 4 X 25 (CXKH-R-J) | m | 55 |  | 0 |  | 0
Kabel PRAFLASAFE X-J 5 X 2,5 (CXKH-R-J) | m | 30 |  | 0 |  | 0
Kabel PRAFLASAFE X-J 5 X 6 (CXKH-R-J) | m | 40 |  | 0 |  | 0
Kabel PRAFLASAFE X-J 5 X 10 (CXKH-R-J) | m | 156 |  | 0 |  | 0
Kabel PRAFLADUR-O 2 X 1,5 (CXKH-V-J) | m | 400 |  | 0 |  | 0
Kabel PRAFLADUR-J 3 X 1,5 (CXKH-V-J) | m | 1440 |  | 0 |  | 0
Kabel PRAFLADUR-J 3 X 2,5 (CXKH-V-J) | m | 280 |  | 0 |  | 0
Kabel PRAFLADUR-J 5 X 1,5 (CXKH-V-J) | m | 1290 |  | 0 |  | 0
Kabel PRAFLADUR-J 5 X 10 (CXKH-V-J) | m | 160 |  | 0 |  | 0
Kabel PRAFLADUR-J 5 X 16 (CXKH-V-J) | m | 12 |  | 0 |  | 0
Kabel AYKY-J 4 X 95 | m | 95 |  | 0 |  | 0
Vodič 1-AYY 150 černá | m | 60 |  | 0 |  | 0
Vodič 1-AYY 240 černá | m | 570 |  | 0 |  | 0
Vodič 1-AYY 150 zel.žl. | m | 20 |  | 0 |  | 0
Vodič 1-AYY 240 zel.žl. | m | 190 |  | 0 |  | 0
H07RN-F 5G10 TITANEX | m | 20 |  | 0 |  | 0
Vodič CY H07V-U 4 ŽLUTO/ZELENÁ | m | 2400 |  | 0 |  | 0
Vodič CYA H07V-K 16 ŽLUTO/ZELENÁ | m | 330 |  | 0 |  | 0
Vodič CYA H07V-K 25 ŽLUTO/ZELENÁ | m | 140 |  | 0 |  | 0
Vodič J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 170 |  | 0 |  | 0
Vodič J-Y(St)Y 16x2x0,8 | m | 10 |  | 0 |  | 0
4. KABELOVÉ TRASY
Kabelový žlab M2 300/50 (stupačka 2x s PO) | m | 40 |  | 0 |  | 0
Kabelový žlab M2 300/100 (patra pod stropem) | m | 306 |  | 0 |  | 0
Spojka žlabu SZM 1 | ks | 520 |  | 0 |  | 0
Spojka žlabu SVZM 1 | ks | 175 |  | 0 |  | 0
Podpěra PZM 300 | ks | 236 |  | 0 |  | 0
Podpěra PZMP 300 | ks | 41 |  | 0 |  | 0
Držák DZM 1 | ks | 183 |  | 0 |  | 0
Závitová tyč Závitová tyč 8mm/1m | ks | 472 |  | 0 |  | 0
Kotva požárně odolná M8 | ks | 100 |  | 0 |  | 0
Příchytky SONAP pro požární trasu stupačky | ks | 425 |  | 0 |  | 0
Příchytky s požární odolností pro jednotlivé kabely - trasy mimo stupačku - komplet | ks | 6000 |  | 0 |  | 0
Hmoždinka kovová M8 | ks | 500 |  | 0 |  | 0
Vodič pevný H07V-U 4 ŽLUTO/ZELENÁ | m | 340 |  | 0 |  | 0
KANÁL PARAPET PLAST PK 120X55 D | m | 1380 |  | 0 |  | 0
KANÁL PLECH STÍNICÍ SK 40X33 2M | m | 1380 |  | 0 |  | 0
KRYT 8473 OHYBOVÝ K PK120X55D | ks | 90 |  | 0 |  | 0
KRYT 8475 ROH VNITŘNÍ K PK120X55D | ks | 76 |  | 0 |  | 0
KRYT 8472 SPOJOVACÍ K PK120X55D | ks | 684 |  | 0 |  | 0
KRYT 8471 KONCOVÝ K PK120X55D | ks | 316 |  | 0 |  | 0
LIŠTA PLASTOVÁ LHD 20X20 HD | m | 78 |  | 0 |  | 0
KOPOFLEX 110 (94) | m | 400 |  | 0 |  | 0
5. INSTALAČNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL
SPÍNAČ Č.1, JASNĚ BÍLÁ | ks | 89 |  | 0 |  | 0
SPÍNAČ Č.5, JASNĚ BÍLÁ | ks | 4 |  | 0 |  | 0
SPÍNAČ Č.6, JASNĚ BÍLÁ | ks | 147 |  | 0 |  | 0
SPÍNAČ Č.7, JASNĚ BÍLÁ | ks | 141 |  | 0 |  | 0
SPÍNAČ Č.1/0, JASNĚ BÍLÁ | ks | 53 |  | 0 |  | 0
Zásuvka jednonásobná 230V/16A s ochranným kolíkem, s clonkami | ks | 67 |  | 0 |  | 0
Zásuvka jednonásobná 230V/16A s ochranným kolíkem, s clonkami s PO | ks | 4 |  | 0 |  | 0
RÁMEČEK JEDNONÁSOBNÝ JASNĚ BÍLÁ | ks | 326 |  | 0 |  | 0
RÁMEČEK DVOJNÁSOBNÝ JASNĚ BÍLÁ | ks | 28 |  | 0 |  | 0
RÁMEČEK TROJNÁSOBNÝ JASNĚ BÍLÁ | ks | 27 |  | 0 |  | 0
RÁMEČEK ČTYŘNÁSOBNÝ JASNĚ BÍLÁ | ks | 0 |  | 0 |  | 0
SPÍNAČ Č.6 PROFIL 45, BÍLÁ | ks | 54 |  | 0 |  | 0
SPÍNAČ Č.7 PROFIL 45, BÍLÁ | ks | 54 |  | 0 |  | 0
ZÁSUVKA PROFIL 45 VEST. 16A BÍLÁ | ks | 1201 |  | 0 |  | 0
ZÁSUVKA S PO PROFIL 45 VEST. 16A BÍLÁ | ks | 23 |  | 0 |  | 0
RELÉ SMR-T MULTIFUNK. | ks | 45 |  | 0 |  | 0
KRABICE INSTALAČNÍ 68 | ks | 240 |  | 0 |  | 0
KRABICE INSTALAČNÍ 68 HLUBOKÁ | ks | 260 |  | 0 |  | 0
KRABICE ROZVODNÁ IP54 | ks | 115 |  | 0 |  | 0
SVORKA WAGO | ks | 1880 |  | 0 |  | 0
KRABICE KSK 100 PO ORANŽOVÁ IP66 | ks | 24 |  | 0 |  | 0
SVORKA EPS 4 D S KRYTEM | KS | 37 |  | 0 |  | 0
6. HZS, OSTATNÍ
Řezání, sekání, vrtání, nepředvídatelné práce | hod | 400 |  | 0 |  | 0
Koordinace, kontrolní dny | hod | 100 |  | 0 |  | 0
Úklid suti a odpadu na určené místo stavbou - bez odvozu - PRO PŘÍLOHU Č.1,2,3 | hod | 80 |  | 0 |  | 0
Připojení cizích zařízení | hod | 120 |  | 0 |  | 0
Pomocné práce při protahování hlavního přívodu | hod | 120 |  | 0 |  | 0
Požární ucpávky včetně štítku a dokumentace - PRO PŘÍLOHU Č.1,2,3 | m² | 15 |  | 0 |  | 0
Doprava - PRO PŘÍLOHU Č.1,2,3 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
PD skutečného stavu - včetně tisku 3 paré - PRO PŘÍLOHU Č.1,2,3 | hod | 60 |  | 0 |  | 0
Předávací dokumentace - včetně tisku 3 paré - PRO PŘÍLOHU Č.1,2,3 | hod | 40 |  | 0 |  | 0
Revize včetně měření - PRO PŘÍLOHU Č.1,2,3 | hod | 120 |  | 0 |  | 0
Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
ELEKTROINSTALACE OBJEKT "A" VŠE MIMO 1.NP - celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## Příloha č.2 - Položkově
Investor: | Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
Místo: | ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav
Název | Domov seniorů Břeclav
Část: | D.1.4.6 Silnoproud, FVE a elektrotechnika vč. JS
Datum: | 11-2022 |  |  | Vypracoval: | Bc. Drahomír Přikryl
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
ELEKTROINSTALACE OBJEKT "A" PŘÍSTAVBA VÝTAHU
1. SVÍTIDLA
A1 - CHAL 200 LED2000-840 HF RSB | ks | 10 |  | 0 |  | 0
D1 - KAT RD 2000-840 HF | ks | 5 |  | 0 |  | 0
N1P - VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/2/3/8 WH | ks | 1 |  | 0 |  | 0
N1P PŘ. - Voyager Blade 2 FSR WH | ks | 1 |  | 0 |  | 0
N3A - VOYAGER STAR MRCR ANT E3 WH | ks | 5 |  | 0 |  | 0
N6V - RESCLITE PROtect MSW ANT E1D-H WH IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2. INSTALAČNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL
SPÍNAČ Č.1, JASNĚ BÍLÁ | ks | 5 |  | 0 |  | 0
SPÍNAČ Č.6, JASNĚ BÍLÁ | ks | 5 |  | 0 |  | 0
SPÍNAČ Č.7, JASNĚ BÍLÁ | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Zásuvka jednonásobná 230V/16A s ochranným kolíkem, s clonkami | ks | 5 |  | 0 |  | 0
RÁMEČEK JEDNONÁSOBNÝ JASNĚ BÍLÁ | ks | 19 |  | 0 |  | 0
KRABICE INSTALAČNÍ 68 | ks | 19 |  | 0 |  | 0
KRABICE INSTALAČNÍ 68 HLUBOKÁ | ks | 5 |  | 0 |  | 0
KRABICE ROZVODNÁ IP54 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
SVORKA WAGO | ks | 50 |  | 0 |  | 0
Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
ELEKTROINSTALACE OBJEKT "A" PŘÍSTAVBA VÝTAHU - celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## Příloha č.3 - Položkově
Investor: | Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
Místo: | ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav
Název | Domov seniorů Břeclav
Část: | D.1.4.6 Silnoproud, FVE a elektrotechnika vč. JS
Datum: | 11-2022 |  |  | Vypracoval: | Bc. Drahomír Přikryl
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
ELEKTROINSTALACE OBJEKT "A" 1.NP + OBJEKT "B"
1. SVÍTIDLA
A1 - CHAL 200 LED2000-840 HF RSB | ks | 72 |  | 0 |  | 0
A2 - CHAL 200 LED3000-840 HF RSB | ks | 1 |  | 0 |  | 0
B1 - IQ SUSP S LED4900-840 HF ML3 WH | ks | 4 |  | 0 |  | 0
B1 PŘ. - IQ SUSP CEILING ROSE | ks | 4 |  | 0 |  | 0
B2 - IQ SUSP S LED6700-840 HF ML3 WH | ks | 4 |  | 0 |  | 0
B2 PŘ. - IQ SUSP CEILING ROSE | ks | 4 |  | 0 |  | 0
B3 - IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 WH | ks | 34 |  | 0 |  | 0
B3 PŘ. - IQ SUSP CEILING ROSE | ks | 34 |  | 0 |  | 0
C1 - PRISMA LED6200-840 HF FR L1200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
D1 - KAT RD 2000-840 HF | ks | 2 |  | 0 |  | 0
F1 - LANOS M 3500-940 OP DI LDE WH | ks | 4 |  | 0 |  | 0
N1P - VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/2/3/8 WH | ks | 54 |  | 0 |  | 0
N1P PŘ. - Voyager Blade 2 FSR WH | ks | 54 |  | 0 |  | 0
N2C - VOYAGER STAR MRCR ESC E3 WH | ks | 6 |  | 0 |  | 0
N3A - VOYAGER STAR MRCR ANT E3 WH | ks | 5 |  | 0 |  | 0
N4A - VOYAGER STAR MSC ANT E3 WH | ks | 2 |  | 0 |  | 0
5. INSTALAČNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL
SPÍNAČ Č.1, JASNĚ BÍLÁ | ks | 22 |  | 0 |  | 0
SPÍNAČ Č.5, JASNĚ BÍLÁ | ks | 2 |  | 0 |  | 0
SPÍNAČ Č.6, JASNĚ BÍLÁ | ks | 48 |  | 0 |  | 0
SPÍNAČ Č.7, JASNĚ BÍLÁ | ks | 1 |  | 0 |  | 0
SPÍNAČ Č.1/0, JASNĚ BÍLÁ | ks | 16 |  | 0 |  | 0
Zásuvka jednonásobná 230V/16A s ochranným kolíkem, s clonkami | ks | 32 |  | 0 |  | 0
Zásuvka jednonásobná 230V/16A s ochranným kolíkem, s clonkami s PO | ks |  |  | 0 |  | 0
RÁMEČEK JEDNONÁSOBNÝ JASNĚ BÍLÁ | ks | 101 |  | 0 |  | 0
RÁMEČEK DVOJNÁSOBNÝ JASNĚ BÍLÁ | ks | 9 |  | 0 |  | 0
RÁMEČEK TROJNÁSOBNÝ JASNĚ BÍLÁ | ks | 10 |  | 0 |  | 0
RÁMEČEK ČTYŘNÁSOBNÝ JASNĚ BÍLÁ | ks | 1 |  | 0 |  | 0
SPÍNAČ Č.6 PROFIL 45, BÍLÁ | ks | 17 |  | 0 |  | 0
SPÍNAČ Č.7 PROFIL 45, BÍLÁ | ks | 17 |  | 0 |  | 0
ZÁSUVKA PROFIL 45 VEST. 16A BÍLÁ | ks | 342 |  | 0 |  | 0
ZÁSUVKA S PO PROFIL 45 VEST. 16A BÍLÁ | ks | 2 |  | 0 |  | 0
RELÉ SMR-T MULTIFUNK. | ks | 14 |  | 0 |  | 0
KRABICE INSTALAČNÍ 68 | ks | 121 |  | 0 |  | 0
KRABICE INSTALAČNÍ 68 HLUBOKÁ | ks | 55 |  | 0 |  | 0
KRABICE ROZVODNÁ IP54 | ks | 35 |  | 0 |  | 0
SVORKA WAGO | ks | 360 |  | 0 |  | 0
Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
ELEKTROINSTALACE OBJEKT "A" 1.NP + OBJEKT "B" - celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## Příloha č.4 - Položkově
Investor: | Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
Místo: | ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav
Název | Domov seniorů Břeclav
Část: | D.1.4.6 Silnoproud, FVE a elektrotechnika vč. JS
Datum: | 11-2022 |  |  | Vypracoval: | Bc. Drahomír Přikryl
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
UZEMNĚNÍ A JÍMACÍ SOUSTAVA
1. Vodiče
DRÁT ZEMNICÍ 8 ALMGSI | m | 385 |  | 0 |  | 0
PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | kg | 160 |  | 0 |  | 0
DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN | m | 40 |  | 0 |  | 0
2. Podpěry vedení, svorky
Svorka MMV | ks | 40 |  | 0 |  | 0
Svorka SO, SK , SP, SS | ks | 35 |  | 0 |  | 0
Svorka SZ | ks | 7 |  | 0 |  | 0
Svorka SJ | ks | 6 |  | 0 |  | 0
Svorka SR2, SR3 | ks | 21 |  | 0 |  | 0
Podpěra vedení stěna | ks | 77 |  | 0 |  | 0
Podpěra vedení pod tašku, rovná střecha | ks | 220 |  | 0 |  | 0
Držák pro jímací tyč / distanční vzpěry D 10mm na hřeben | ks | 45 |  | 0 |  | 0
Distanční vzpěra D 10mm, 420mm | ks | 45 |  | 0 |  | 0
3. Jímače, úhelník, zemní tyč
Jímací tyč 3,5m rovná střecha včetně držáku, bet. podstavců podložek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Jímací tyč 3,5m na hřeben, včetně kotvení do střešní konstrukce | kpl | 5 |  | 0 |  | 0
ÚHELNÍK OCHRANNÝ OU1,7M | ks | 7 |  | 0 |  | 0
DRŽÁK OCHR ÚHELNÍKU | ks | 14 |  | 0 |  | 0
Označení svodu | ks | 7 |  | 0 |  | 0
4. Ostatní + HZS
Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Koordinace, kontrolní dny, nepředvídatelné práce, měření… | hod | 8 |  | 0 |  | 0
Antikorozní nátěr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Výkopové práce pro zemnící pásek | m | 160 |  | 0 |  | 0
Pracovní auto plošina velká - včetně dopravy | den | 2 |  | 0 |  | 0
PD prováděcí + skutečného stavu | hod | 10 |  | 0 |  | 0
Revizní zpráva | hod | 10 |  | 0 |  | 0
Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
UZEMNĚNÍ A JÍMACÍ SOUSTAVA - celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## Příloha č.5 - Položkově
Investor: | Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
Místo: | ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav
Název | Domov seniorů Břeclav
Část: | D.1.4.6 Silnoproud, FVE a elektrotechnika vč. JS
Datum: | 11-2022 |  |  | Vypracoval: | Bc. Drahomír Přikryl
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
TRAFOSTANICE
1. TRAFOSTAICE
Částečně zapuštěná trafostanice ORMAZABAL typ: NZ 210/290 w.1 obsluhovaná z venku nebo obdobná. Pozor na umístění stran přístupu, VN a NN přívodů! Dle výkresové části. Prostor pro VN rozvaděč E.GD. Standardní výbava 2x vstup VN, 2xvstup optika, 5x výstup NN. Zásuvka osvětlení, bezpečnostní tabulky, rukavice atd. Transformátor: 22/0,4kV, 630kVA, Ecodesign 2 Rozvaděč: RBTR1099/4553 - 5 poj odpojovačů 400A, vývod pro osvětlení areálu, měřidlo s výstupem pro MaR. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
2. ZEMNIČ
Pásek FeZn 4x30mm - hlavní zemnič, vývody a paprsek | kg | 50 |  | 0 |  | 0
Pásek FeZn 4x30mm - EQ prahy | kg | 25 |  | 0 |  | 0
Zemnící tyč plná 1,5m | ks | 8 |  | 0 |  | 0
Svorka pásek / pásek SR02 každý spoj 2 ks | ks | 30 |  | 0 |  | 0
Svorka tyč / pásek SJ02 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
Antikorozní nátěr rychleschnoucí. např primalex 3v1 na kov | bal | 1 |  | 0 |  | 0
Propojení pásku a ZT | kpl | 8 |  | 0 |  | 0
3. NN PŘIPOJENÍ
Chránička KOPOFLEX pr. 125 mm, červená | m | 100 |  | 0 |  | 0
Spojka násuvná pro PE chráničky pr. 125 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Kabel 1-AYKY-J 3x240+120 | m | 100 |  | 0 |  | 0
Hlava EN 4.4 pro průměr 70-240, smršťovací | ks | 3 |  | 0 |  | 0
OEZ Pojistka nožová 315A PNA2 GG | ks | 9 |  | 0 |  | 0
Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 35 |  | 0 |  | 0
SOLARIX Kabel UTP 4x2x0,5 CAT5E PE venkovní | m | 35 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
4. VN PŘIPOJENÍ
VN pojistková vložka, PM45 40A | ks | 3 |  | 0 |  | 0
VN koncovka Raychem kabelová vnitřní | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Ostatní + HZS
Výkop pro TS 3,1x3,9x0,95m | m³ | 11.5 |  | 0 |  | 0
Rýha pro zemnič 14x0,3x0,25m | m³ | 1.1 |  | 0 |  | 0
Rýha pro kabely NN 27x0,5x0,8m | m³ | 12.2 |  | 0 |  | 0
Štěrkové lože hrubé 8-16 mm | m³ | 1.9 |  | 0 |  | 0
Štěrkové lože jemné 0-4 nebo písek | m³ | 0.6 |  | 0 |  | 0
Odvoz a uložení zeminy | m³ | 11.5 |  | 0 |  | 0
Jeřáb 40 tun | hod | 8 |  | 0 |  | 0
Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Koordinace, kontrolní dny, nepředvídatelné práce, měření… | hod | 10 |  | 0 |  | 0
PD prováděcí + skutečného stavu | hod | 8 |  | 0 |  | 0
Revizní zpráva | hod | 12 |  | 0 |  | 0
Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
TRAFOSTANICE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## Příloha č.6 - Položkově
Investor: | Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
Místo: | ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav
Název | Domov seniorů Břeclav
Část: | D.1.4.6 Silnoproud, FVE a elektrotechnika vč. JS
Datum: | 11-2022 |  |  | Vypracoval: | Bc. Drahomír Přikryl
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
FVA OBJEKT "A"
1. ROZVÁDĚČE
FVE.A-AC | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
FVE.A-DC1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
FVE.A-DC2 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
AXY01 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
2. FVE KOMPONENTY
Fotovoltaický panel LR4-72HPH-450M | ks | 282 |  | 0 |  | 0
Střídač GoodWe GW50KN-MT | ks | 2 |  | 0 |  | 0
GoodWe řídící modul SEC1000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Konektor MC4 PV-KBT4/6I-UR STAUBLI samice | ks | 50 |  | 0 |  | 0
Konektor MC4 PV-KST4/6I-UR STAUBLI samec | ks | 50 |  | 0 |  | 0
3. KABELY A VODIČE
Solar kabel H1Z2Z2-K 6 červená (fotovoltaický solární kabel) | m | 330 |  | 0 |  | 0
Solar kabel H1Z2Z2-K 6 modrá (fotovoltaický solární kabel) | m | 330 |  | 0 |  | 0
Vodič CY H07V-U 4 ŽLUTO/ZELENÁ | m | 180 |  | 0 |  | 0
4. KABELOVÉ TRASY
Kabelový žlab M2 100/50 ŽZ - střecha | m | 48 |  | 0 |  | 0
Víko VZM 100 ŽZ - střecha | m | 48 |  | 0 |  | 0
Spojka žlabu SZM 1 (spoj. mat. "G5") ŽZ - střecha | ks | 48 |  | 0 |  | 0
Spojka víka SVM 1 ŽZ - střecha | ks | 200 |  | 0 |  | 0
Spojka žlabu SVZM 1 - střecha | ks | 25 |  | 0 |  | 0
Nerezový kombinovaný hák, včetně uchycení žlabu | ks | 25 |  | 0 |  | 0
Kabelový žlab M2 100/50 GZ půd | m | 20 |  | 0 |  | 0
Spojka žlabu SZM 1 (spoj. mat. "G5") GZ | ks | 40 |  | 0 |  | 0
Spojka žlabu SVZM 1 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
Nosná systém žlabu na půdě stěna/strop | ks | 20 |  | 0 |  | 0
Prostup střešní krytinou - dle typu střechy | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
UV 40 Ohebná plastová trubka | m | 210 |  | 0 |  | 0
5. NOSNÉ KONSTRIKCE
SolidHook Vario 2 | ks | 690 |  | 0 |  | 0
T-Bolt 28/15 M10x30 | ks | 690 |  | 0 |  | 0
Hexagon flange nut M10 | ks | 690 |  | 0 |  | 0
Heco-Topix Plus wood screw 8x100 | ks | 1380 |  | 0 |  | 0
OneEnd Set 30-42 | ks | 208 |  | 0 |  | 0
OneMid Set 30-42 | ks | 460 |  | 0 |  | 0
K2 Solar Cable Manager | ks | 282 |  | 0 |  | 0
SolidRail UltraLight; 4.40 m | ks | 150 |  | 0 |  | 0
SolidRail UtraLight+Light RailConnector Set | ks | 92 |  | 0 |  | 0
Montáž nosných konstrukcí, horolezecké práce | hod | 400 |  | 0 |  | 0
6. HZS, OSTATNÍ
Koordinace, kontrolní dny | hod | 10 |  | 0 |  | 0
Pomocné práce, horolezecké práce | hod | 80 |  | 0 |  | 0
Pracovní auto plošina velká - včetně dopravy | den | 5 |  | 0 |  | 0
Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
PD skutečného stavu - včetně tisku 3 paré | hod | 20 |  | 0 |  | 0
Předávací dokumentace - včetně tisku 3 paré | hod | 10 |  | 0 |  | 0
Revize včetně měření | hod | 25 |  | 0 |  | 0
Podružný materiál ( | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
FVA OBJEKT "A" - celkem |  |  |  | 0 |  | 0