## Titulní list
Domov seniorů Břeclav
| D.1.4.7 - SLABOPROUD | Číslo dokumentu: | L22 230 DS Břeclav_DPS_D.1.4.7_99
| D.1.4 – Technika prostředí staveb | Datum: | 10 / 2022
|  | Revize: | 0
Výkaz výměr
A | SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA (STA)
| Část A: 2. - 5. NP Objektu A, Objekt B, Recepce Objektu C, technické místnosti |  | 0
| Část B: 1. NP Objektu A - koncové prvky |  | 0
| CENA CELKEM STA |  | 0
B | SYSTÉM KONTROLY VSTUPU, INTERKOM (ACS)
| Část A: 2. - 5. NP Objektu A, Objekt B, Recepce Objektu C, technické místnosti |  | 0
| Část C: výtah Objektu A - koncové prvky |  | 0
| CENA CELKEM ACS |  | 0
C | DOHLEDOVÝ VIDEO SYSTÉM (VSS)
| Část A: 2. - 5. NP Objektu A, Objekt B, Recepce Objektu C, technické místnosti |  | 0
| Část B: 1. NP Objektu A - koncové prvky |  | 0
| Část C: výtah Objektu A - koncové prvky |  | 0
| CENA CELKEM VSS |  | 0
D | UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS)
| Část A: 2. - 5. NP Objektu A, Objekt B, Recepce Objektu C, technické místnosti |  | 0
| Část B: 1. NP Objektu A - koncové prvky |  | 0
| Část C: výtah Objektu A - koncové prvky |  | 0
| CENA CELKEM UKS |  | 0
E | KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ SESTRA - PACIENT (SP)
| Část A: 2. - 5. NP Objektu A, Objekt B, Recepce Objektu C, technické místnosti |  | 0
| Část B: 1. NP Objektu A - koncové prvky |  | 0
| CENA CELKEM SP |  | 0
F | SPOLEČNÁ DODÁVKA SLABOPROUDU (SDS)
| Část A: 2. - 5. NP Objektu A, Objekt B, Recepce Objektu C, technické místnosti |  | 0
| CENA CELKEM SDS |  | 0
| Celkem cena STA a ACS a VSS a UKS a SP a SDS - Část A |  | 0
| Celkem cena STA a ACS a VSS a UKS a SP a SDS - Část B |  | 0
| Celkem cena STA a ACS a VSS a UKS a SP a SDS - Část C |  | 0
| Celková cena STA a ACS a VSS a UKS a SP a SDS obě etapy |  | 0
Pozn.:
V rozsahu prací vybraného dodavatele stavby jsou rovněž: - jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. - součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. - veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách. - veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. - veškeré činnosti nutné ke zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení. - součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. - náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady souvysející s výstavbou za provozu, převážně v odpoledních hodinách a o víkendu. Pro plnohodnotnou nabídku je nutné vycházet ze všech dokumentů projektu, tedy né jen ze soupisu činností a materiálu ve výkazu výměr, ale také z Technické zprávy a výkresové části. Bližší specifikace aktivních prvků je uvedena v Technické zprávě dokumentace. Uvedené typy výrobků jsou považovány za minimální technické standardy a s nimi byla vyprojektována dokumentace pro výběr zhotovitele. V případě použití jiné technologie musí být splněny veškeré dále uvedené technické parametry použitého systému i celého řešení dle Technické zprávy dokumentace a výkresové části. Provedení všech úložných konstrukcí, kabelových tras a vedení, jakož i instalace všech koncových prvků, tedy jejich montáž, bude splňovat vysoký estetický standard. Trasy budou pohledově viditelné. Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výšším estetickým standardem montáží.

## STA
Domov seniorů Břeclav
| D.1.4.7 - SLABOPROUD |  |  |  |  | Číslo dokumentu: | L22 230 DS Břeclav_DPS_D.1.4.7_99
| D.1.4 – Technika prostředí staveb |  |  |  |  | Datum: | 10 / 2022
[6 empty] | Revize: | 0
Výkaz výměr
A | SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA (STA)
| CELKOVÁ CENA - Část A | [5 empty] | 0
| CELKOVÁ CENA - Část B | [5 empty] | 0
| CENA CELKEM | [5 empty] | 0
Pozn.:
V rozsahu prací vybraného dodavatele stavby jsou rovněž: - jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. - součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. - veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách. - veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. - veškeré činnosti nutné ke zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení. - součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. - náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady souvysející s výstavbou za provozu, převážně v odpoledních hodinách a o víkendu. Pro plnohodnotnou nabídku je nutné vycházet ze všech dokumentů projektu, tedy né jen ze soupisu činností a materiálu ve výkazu výměr, ale také z Technické zprávy a výkresové části. Bližší specifikace aktivních prvků je uvedena v Technické zprávě dokumentace. Uvedené typy výrobků jsou považovány za minimální technické standardy a s nimi byla vyprojektována dokumentace pro výběr zhotovitele. V případě použití jiné technologie musí být splněny veškeré dále uvedené technické parametry použitého systému i celého řešení dle Technické zprávy dokumentace a výkresové části. Provedení všech úložných konstrukcí, kabelových tras a vedení, jakož i instalace všech koncových prvků, tedy jejich montáž, bude splňovat vysoký estetický standard. Trasy budou pohledově viditelné. Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výšším estetickým standardem montáží.
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA (STA)
Část A: 2. - 5. NP Objektu A, Objekt B, Recepce Objektu C, technické místnosti
A1 | Zařízení a přístroje
A1.001 | Anténní stožár kompletní, výška 3 m, žárově zinkovaný, včetně prvků pro uchycení na střechu, uzemnění, jímací tyče a ochrany před bleskem, včetně výložníku pro anténní sestavu | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.002 | FM + DAB + DVB-T2 antenní sestava, včetně ramen, třmenů, pro příjem DVB-T2 programů, s potlačením LTE pásma, minimální pasivní zisk 15 dB, včetně příjmu rozhlasového vysílání DAB a FM | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.003 | Přepěťové ochrany pro vstup koaxiálního kabelu do objektu, včetně skříně | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.004 | Satelitní parabola, včetně prvků pro uchycení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.005 | Kit širokopásmové LNB + optický vysílač koax / optika | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.006 | Skříň pro STA celoplechová v1200xš600xh300 | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.007 | Optický box vnitřní 8 x SM 9/125 SC APC, kompletní včetně kazty, držáků svárů a spojek | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.008 | Optický rozvaděč vnitřní malý 24 x SM 9/125 SC APC, kompletní včetně kazty, držáků svárů a spojek, uzamykatelné jednodílné dveře | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.009 | Pigtail SM 9/125 SC APC, 1 m, včetně montáže | 80 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.010 | Ochrana sváru | 80 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.011 | Kříž rezervy kabelu | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.012 | Programovatelný zesilovač FM / DAB / UHF, Filtr LTE 4G+5G, 32 kanálových filtrů | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.013 | STA optický rozbočovač 8x | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.014 | Převodník - přijímač optika / koax, Optický quad konvertor s 4x výstupem (SAT + TV+DAB+FM) | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.015 | Převodník - přijímač optika / koax, Optický quatro konvertor s výstupem ( Low H, Low V, High H, High V, TV+DAB+FM) | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.016 | Zdroj pro optický převodník - přijímač optika / koax | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.017 | Multipřepínač 9/24x, kaskáda | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.018 | Multipřepínač 9/24x, koncový | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.019 | Multipřepínač 9/32x, kaskáda | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.020 | Multipřepínač 9/32x, koncový | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.021 | Zdroj pro kaskádu multipřepínačů | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.022 | Propojovací příslušenství | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.023 | Koncová zásuvka TV-R-SAT, kompletní, včetně rámečku | 182 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.024 | Přístrojová krabice pro bezhalogenové kanály, bezhalogenový kanál je součástí dodávky profese silnoproud | 182 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.025 | Měření intenzity signálu na jehož základě bude nastavena a umístěna anténní sestava | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.026 | Podružný el. inst. materiál 3% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
A2 | Kabeláž
A2.001 | Kabel koaxiální venkovní, ClassA, Cu/Cu | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A2.002 | Kabel koaxiální vnitřní, ClassA++, Cu/Cu, s třídou reakce B2cas1d1a1 | 13400 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A2.007 | Kabel optický SM 9/125 µm, OS2, 8 vláken, s třídou reakce B2cas1d1a1 | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A2.009 | CYA 10 zž | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A2.010 | CYA 6 zž | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A2.011 | Značení trasy vedení - kabelové štítky | 14100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A2.012 | Prořez kabelů 5% | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
A3 | Úložné konstrukce
A3.001 | Trasa žlab plný neděrovaný, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytného materiálu pro zavěšení na strop, tedy všech závěsů, držáků, ohybů, kolen, spojek, včetně ochrany hran pro výstup kabelů, šířka žlabu 62 mm, výška bočnice 50 mm, tloušťka plechu 1,25 mm | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A3.002 | Víko kabelového žlabu, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytů, ohybů, kolen, pro šířku žlabu 62 mm | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A3.003 | Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka s nízkou mechanickou odolností o průměru 25 mm | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A3.004 | Bezhalogenová ohebná trubka se střední mechanickou odolností o průměru 25 mm | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A3.005 | Bezhalogenová příchytka pro plastové bezhalogenové trubky 25 mm | 150 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A3.006 | Bezhalogenová lišta vkládací 20x20 | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A3.007 | Pomocné nosné konstrukce pro uchycení žlabů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A3.008 | Pospojení ocel. konstrukcí | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A3.009 | Prořez kabelových tras 1,5 % | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
A3.010 | Požární ucpávky včetně štítků | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A3.011 | Pospojení a uzemnění konstrukcí, přístrojů a kabelových tras | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A3.012 | Další montážní materiál blíže nespecifikovaný 3% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
A4 | Montáže
A4.001 | Měření kabeláže po úsecích, včetně měřících protokolů od datové kabeláže, včetně měřících protokolů od metalických rozvodů STA | 14100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A4.002 | Měření TV signálu na všech rozvaděčích STA a na všech připojených koncových zásuvkách STA, včetně měřícího protokolu | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A4.003 | Zapojení a instalace systému v rozvaděčích STA, včetně zapojení všech vstupů a výstupů, včetně vyvázání a provedení formy, včetně zapojení návazností | 6 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A4.004 | Zapojení kabeláže | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A4.005 | Průraz beton do průměru 30 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A4.006 | Průraz beton do průměru 130 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
A5 | Demontáže
A5.001 | Demontáž původní instalace systému | 160 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
A6 | Ostatní
A6.001 | Lešení, výšková montáž a použití mechanizmů | 2 | měsíc |  |  | 0 | 0 | 0
A6.002 | Technická příprava realizace | 20 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.003 | Zařízení staveniště 1x sanitární kontejner (toalety, umývadla, sprchy), 2x skladový kontejner 6mx2,4m, 1x obytný kontejner (šatna), 1x obytný kontejner (kancelář) | 2 | měsíc |  |  | 0 | 0 | 0
A6.004 | Projekční náklady na vypracování realizační / výrobní / dílenské dokumentace | 40 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.005 | Programování zesilovače | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.006 | Autorský dozor projektanta během realizace | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.007 | Vedení projektu | 160 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.008 | Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech | 64 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.009 | Součinnost se zástupci investora | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.010 | Koordinace prací s ostatními profesemi | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.011 | Vypracování plánu kontrol a zkoušek | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.012 | Revize dílčí a revize celého systému | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.013 | Uvedení do provozu | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.014 | Průvodně technická dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A6.015 | Dokumentace skutečného provedení stavby - bude provedeno vypracování kompletní dokumentace systému STA | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.016 | Pomocné stavební práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A6.017 | Úklid staveniště | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.018 | Likvidace a odvoz odpadu z realizace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A6.019 | Mimostaveništní doprava Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A6.020 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA EPS - Část A | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA (STA)
Část B: 1. NP Objektu A - koncové prvky
A11 | Zařízení a přístroje
A11.001 | Koncová zásuvka TV-R-SAT, kompletní, včetně rámečku | 182 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A11.002 | Přístrojová krabice pro bezhalogenové kanály, bezhalogenový kanál je součástí dodávky profese silnoproud | 182 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A11.003 | Podružný el. inst. materiál 3% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA EPS - Část B | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0

## ACS
Domov seniorů Břeclav
| D.1.4.7 - SLABOPROUD |  |  |  |  | Číslo dokumentu: | L22 230 DS Břeclav_DPS_D.1.4.7_99
| D.1.4 – Technika prostředí staveb |  |  |  |  | Datum: | 10 / 2022
[6 empty] | Revize: | 0
Výkaz výměr
B | SYSTÉM KONTROLY VSTUPU, DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM, INTERKOM (ACS)
| CELKOVÁ CENA - Část A | [5 empty] | 0
| CELKOVÁ CENA - Část C | [5 empty] | 0
| CENA CELKEM | [5 empty] | 0
Pozn.:
V rozsahu prací vybraného dodavatele stavby jsou rovněž: - jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. - součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. - veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách. - veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. - veškeré činnosti nutné ke zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení. - součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. - náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady souvysející s výstavbou za provozu, převážně v odpoledních hodinách a o víkendu. Pro plnohodnotnou nabídku je nutné vycházet ze všech dokumentů projektu, tedy né jen ze soupisu činností a materiálu ve výkazu výměr, ale také z Technické zprávy a výkresové části. Bližší specifikace aktivních prvků je uvedena v Technické zprávě dokumentace. Uvedené typy výrobků jsou považovány za minimální technické standardy a s nimi byla vyprojektována dokumentace pro výběr zhotovitele. V případě použití jiné technologie musí být splněny veškeré dále uvedené technické parametry použitého systému i celého řešení dle Technické zprávy dokumentace a výkresové části. Provedení všech úložných konstrukcí, kabelových tras a vedení, jakož i instalace všech koncových prvků, tedy jejich montáž, bude splňovat vysoký estetický standard. Trasy budou pohledově viditelné. Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výšším estetickým standardem montáží.
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
SYSTÉM KONTROLY VSTUPU, INTERKOM (ACS)
Část A: 2. - 5. NP Objektu A, Objekt B, Recepce Objektu C, technické místnosti
B1 | Zařízení a přístroje
B1.001 | IP přístupový systém Přístupová jednotka 2N Access Unit v úzkém (mullion) provedení, se čtečkou RFID identifikátorů (125kHz, secured 13.56 MHz, NFC ready), na povrch (zeď, zárubeň), připojení ethernet, napájení POE, krytí IP55, pracovní teplota -40°C až 60°C | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.002 | IP přístupový systém Přístupová jednotka 2N Access Unit Touch keypad v úzkém (mullion) provedení, se čtečkou RFID identifikátorů (125kHz, secured 13.56 MHz, NFC ready) a dotykovou klávesnicí, na povrch (zeď, zárubeň), připojení ethernet, napájení POE, krytí IP55, pracovní teplota -40°C až 60°C | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.003 | Odchodové tlačítko pro nouzové otevření blokovaných dveří, Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast, se symbolem běžícího muže | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.004 | Plastový průhledný kryt pro tlačítko | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.005 | Svorkovnice pro tlačítko | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.006 | IP přístupový systém Bezpečnostní relé | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.007 | Doplňkový napájecí zdroj pro interkom pro posílení napájení při nedostatečném napájení přes POE, nebo pro přívod externího napětí na bezpečnostní relé pro ovládání elektromechanických zámků - 12 VDC / 2A | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.008 | Rozbočná krabice bezhalogenová | 16 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.009 | IP INTERKOM 2 Interkom IP Force- 1tlačítko, HD kamera, klávesnice, 10W repro, odolný vůči vnějším vlivům IP69, IK10, 2 integrované mikrofony a inteligentní potlačování echa, materiál hliník, barva černá, napájení POE, provozní teplota -40°C až 55°C | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.010 | Bezpečnostní šrouby torx s pin pro IP INTERKOM 2 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.011 | Přídavný+ochranný spínač pro IP INTERKOM 2 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.012 | Vjezdový kovový sloupek pro instalaci interkomu, výška 120 cm, barva černá | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
IP INTERKOM 1 - IP VERSO Modulární sestava, povrchová instalace 2 moduly: Hlavní jednotka s kamerou a tlačítkem, dotyková klávesnice se čtečkou karet 125kHz, secured 13.56 MHz, NFC ready
B1.013 | Podložka pro instalaci na povrch - 2 moduly | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.014 | Rám pro instalaci na povrch, nikl, 2 moduly | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.015 | Modul hlavní jednotky s kamerou, nikl, jedno tlačítko | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.016 | Modul dotykové klávesnice se čtečkou karet 125kHz, secured 13.56 MHz, NFC ready | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.017 | I/O modul - dva logické vstupy, dva relé výstupy | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.018 | Modul ochranný spínač | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
SPRÁVA SYSTÉMU
B1.019 | Licence gold pro IP Interkomy | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.020 | Externí čtečka RFID karet pro připojení k PC pomocí USB rozhraní, pro správu systému a přidávání 13.56 MHz karet pomocí webového rozhraní nebo aplikace | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.021 | Mifare Classic 1k RFID klíčenka, 13.56 MHz | 100 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.022 | IP VIDEOTELEFON - HD audio a video volání, PoE, nastavitelná dotyková obrazovka 7" IPS LCD, 27 prog. tl.GigE, Integrované Bluetooth a WiFi, USB 2.0 pro handsfree a flashdisky, česká lokalizace displeje, certifikovaný s dodávaným IP ACS | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.023 | extender s displejem pro IP VIDEOTELEFON, díky němuž lze volat až na 60 rychlých voleb | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.024 | Přídavná kamera pro IP VIDEOTELEFON, USB, plug & play, posuvná clona kamery, 1 x LED (dvoubarevná) | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
PO
B1.025 | Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince k ochraně linky Ethernet Cat. 6A s PoE (napájení po lince Ethernet) režimu A, B před pulsním přepětím. Součást dodávky je univerzální plastový adaptér pro montáž na lišty DIN a držák GND 2. | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.026 | Rozvaděč polyesterový, 3bod.uzávěr, 600x400x230, plné dveře, montáž na zeď, IP66, IK10, UV stálý, bezhalogenový, s dvojitou izolací, včetně montážní desky | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.027 | Kabelová průchodka PG9 | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.028 | Lišta DIN | 0.5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B1.029 | Svorka řadová PE 6 mm | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.030 | Podružný el. inst. materiál 2% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
B2 | Kabeláž
B2.001 | Kabel s třídou reakce B2cas1d1a1 - 1x2x0,8 | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B2.002 | Kabel s třídou reakce B2cas1d1a1 - 2x1,5 | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B2.003 | Kabel s třídou reakce B2cas1d1a1 - datový stíněný cat.6a STP (U/FTP) | 600 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B2.004 | Kabel s třídou reakce Fca - datový stíněný cat.6a STP (U/FTP), UV odolný pro uložení do země IP67 | 400 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B2.005 | CYA 10 zž | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B2.006 | CYA 6 zž | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B2.007 | Značení trasy vedení - kabelové štítky | 1250 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B2.008 | Prořez kabelů 5% | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
B3 | Úložné konstrukce
B3.001 | Trasa žlab plný neděrovaný, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytného materiálu pro zavěšení na strop, tedy všech závěsů, držáků, ohybů, kolen, spojek, včetně ochrany hran pro výstup kabelů, šířka žlabu 62 mm, výška bočnice 50 mm, tloušťka plechu 1,25 mm | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B3.002 | Víko kabelového žlabu, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytů, ohybů, kolen, pro šířku žlabu 62 mm | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B3.003 | Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka s nízkou mechanickou odolností o průměru 25 mm | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B3.004 | Bezhalogenová příchytka pro plastové bezhalogenové trubky 25 mm | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B3.005 | Bezhalogenová lišta vkládací 20x20 | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B3.006 | Pomocné nosné konstrukce pro uchycení žlabů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B3.007 | Pospojení ocel. konstrukcí | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B3.008 | Prořez kabelových tras 1,5 % | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
B3.009 | Požární ucpávky včetně štítků | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B3.010 | Pospojení a uzemnění konstrukcí, přístrojů a kabelových tras | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B3.011 | Další montážní materiál blíže nespecifikovaný 3% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
B4 | Montáže
B4.001 | Měření kabeláže po úsecích, včetně měřících protokolů od datové kabeláže | 1250 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B4.002 | Zapojení a instalace systému ACS, včetně zapojení všech vstupů a výstupů, včetně vyvázání a provedení formy, včetně zapojení návazností | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B4.003 | Zapojení kabeláže v rozvaděčích RACK | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B4.004 | Průraz beton do průměru 30 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B4.005 | Průraz beton do průměru 130 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
B5 | Demontáže
A5.001 | Demontáž původní instalace systému | 160 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
B6 | Ostatní
B6.001 | Lešení, výšková montáž a použití mechanizmů | 2 | měsíc |  |  | 0 | 0 | 0
B6.002 | Technická příprava realizace | 20 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.003 | Zařízení staveniště 1x sanitární kontejner (toalety, umývadla, sprchy), 2x skladový kontejner 6mx2,4m, 1x obytný kontejner (šatna), 1x obytný kontejner (kancelář) | 2 | měsíc |  |  | 0 | 0 | 0
B6.004 | Projekční náklady na vypracování realizační / výrobní / dílenské dokumentace | 30 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.005 | Koordinace a vypracování podkladů pro naprogramování systému | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.006 | Programování systému ACS | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.007 | Autorský dozor projektanta během realizace | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.008 | Vedení projektu | 160 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.009 | Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech | 64 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.010 | Součinnost se zástupci investora | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.011 | Koordinace prací s ostatními profesemi | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.012 | Vypracování plánu kontrol a zkoušek | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.013 | Revize dílčí a revize celého systému | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.014 | Funkční zkouška systému | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.015 | Koordinační funkční zkoušky | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.016 | Uvedení do provozu | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.017 | Školení na všechny systémy dodávky včetně IP aplikací | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.018 | Průvodně technická dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B6.019 | Dokumentace skutečného provedení stavby - bude provedeno vypracování kompletní dokumentace systému ACS | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.020 | Pomocné stavební práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B6.021 | Úklid staveniště | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.022 | Likvidace a odvoz odpadu z realizace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B6.023 | Mimostaveništní doprava Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B6.024 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA EPS - Část A | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
SYSTÉM KONTROLY VSTUPU, INTERKOM (ACS)
Část C: výtah Objektu A - koncové prvky
B21 | Zařízení a přístroje
B21.001 | IP přístupový systém Přístupová jednotka 2N Access Unit Touch keypad v úzkém (mullion) provedení, se čtečkou RFID identifikátorů (125kHz, secured 13.56 MHz, NFC ready) a dotykovou klávesnicí, na povrch (zeď, zárubeň), připojení ethernet, napájení POE, krytí IP55, pracovní teplota -40°C až 60°C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B21.002 | Odchodové tlačítko pro nouzové otevření blokovaných dveří, Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast, se symbolem běžícího muže | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B21.003 | Plastový průhledný kryt pro tlačítko | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B21.004 | Svorkovnice pro tlačítko | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B21.005 | Rozbočná krabice bezhalogenová | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B21.006 | Podružný el. inst. materiál 2% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA EPS - Část C | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0

## VSS
Domov seniorů Břeclav
| D.1.4.7 - SLABOPROUD |  |  |  |  | Číslo dokumentu: | L22 230 DS Břeclav_DPS_D.1.4.7_99
| D.1.4 – Technika prostředí staveb |  |  |  |  | Datum: | 10 / 2022
[6 empty] | Revize: | 0
Výkaz výměr
C | DOHLEDOVÝ VIDEO SYSTÉM (VSS)
| CELKOVÁ CENA - Část A | [5 empty] | 0
| CELKOVÁ CENA - Část B | [5 empty] | 0
| CELKOVÁ CENA - Část C | [5 empty] | 0
| CENA CELKEM | [5 empty] | 0
Pozn.:
V rozsahu prací vybraného dodavatele stavby jsou rovněž: - jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. - součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. - veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách. - veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. - veškeré činnosti nutné ke zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení. - součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. - náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady souvysející s výstavbou za provozu, převážně v odpoledních hodinách a o víkendu. Pro plnohodnotnou nabídku je nutné vycházet ze všech dokumentů projektu, tedy né jen ze soupisu činností a materiálu ve výkazu výměr, ale také z Technické zprávy a výkresové části. Bližší specifikace aktivních prvků je uvedena v Technické zprávě dokumentace. Uvedené typy výrobků jsou považovány za minimální technické standardy a s nimi byla vyprojektována dokumentace pro výběr zhotovitele. V případě použití jiné technologie musí být splněny veškeré dále uvedené technické parametry použitého systému i celého řešení dle Technické zprávy dokumentace a výkresové části. Provedení všech úložných konstrukcí, kabelových tras a vedení, jakož i instalace všech koncových prvků, tedy jejich montáž, bude splňovat vysoký estetický standard. Trasy budou pohledově viditelné. Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výšším estetickým standardem montáží.
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
DOHLEDOVÝ VIDEO SYSTÉM (VSS)
Část A: 2. - 5. NP Objektu A, Objekt B, Recepce Objektu C, technické místnosti
C1 | Zařízení a přístroje
C1.001 | Záznamové zařízení NVR DS-96128NI-I16/H 128CH NVR, Datová propustnost (In / Out):768 / 512 Mbps, 12Mpx, 4K (8Mpx), 7Mpx, 6Mpx, 2x HDMI1/HDMI2 4K, 1x VGA 1920 x 1080p, 4x USB vst., 4x RJ45 10/100M/1000M, 1x audio vst./ výst., 16x alarm vst./8x výst., 1x RS-485 pro PTZ/klávesnici, 1x RS-232, 1x eSATA, podpora VCA (SMART funkce), IE web, IVMS-4200 software, aplikace Hik-Connect, 16 x HDD (není součástí) až 8 TB, podpora RAID, hot swap, 1x dekódovací stěna- HDMI 6/1, 7TFT dis., H.265+,100-240 VAC, spotřeba do 140W bez HDD, redundantní, prac. teplota 0°C až 55°C, 442 x 494 x 146mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C1.002 | Datové úložiště pro videozáznam do NVR - HDD 8 TB | 16 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C1.003 | IP BALL KAMERA DS-2CD2H86G2-IZS(2.8-12mm)(C) Analýza obrazu – pohybová detekce, změna scény a pokročilá analýza obrazu VA Motion detection 2.0 (překročení čáry, vstup/výstup do/z oblasti, klasifikace osob a vozidel). Provedení kamery: Ball, Počet megapixelů: 8 Megapixel, IR přísvit: 40 m, WDR: 120 dB, Typ objektivu: motorický, Objektiv: 2,8 - 12 mm, Max. horizontální úhel: 108 °, Min. horizontální úhel: 45 °, Den/noc: ano, přepínání mechanicky (IRC), Citlivost: standardní, Video komprese: H.265+,H.265,H.264+, H.264,MJPEG, Snímací prvek: 1/1,8" CMOS, Maximální rozlišení: 3840 x 2160, Max. snímková rychlost: 25 fps @ 2688 x 1520, Napájení: 12 V DC; PoE, Spotřeba: 11 - 12,5 W, Maximální spotřeba: 12,5 W, Redukce šumu: ano, Privátní zóny: ano, Poplachový vstup / výstup: 1 / 1, Slot pro (micro)SD kartu: ano, Max. počet streamů: 3 Pracovní teplota: -30 °C - 60 °C, Krytí: IP66, Mechanická odolnost: IK10 | 37 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C1.004 | Instalační krabice pro montáž ball kamer, do venkovního prostředí, kovová, zadní přívod kabelu | 11 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C1.005 | Monitor pro PC na recepci pro samostatné okno zobrazení VSS - 32" UHD | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C1.006 | Podružný el. inst. materiál 1,5% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
C2 | Kabeláž
C2.001 | Kabel s třídou reakce B2cas1d1a1 - datový stíněný cat.6a STP (U/FTP) | 1500 | m |  |  | 0 | 0 | 0
C2.002 | CYA 10 zž | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
C2.003 | CYA 6 zž | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
C2.004 | Značení trasy vedení - kabelové štítky | 1500 | m |  |  | 0 | 0 | 0
C2.005 | Prořez kabelů 5% | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
C3 | Úložné konstrukce
C3.001 | Trasa žlab plný neděrovaný, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytného materiálu pro zavěšení na strop, tedy všech závěsů, držáků, ohybů, kolen, spojek, včetně ochrany hran pro výstup kabelů, šířka žlabu 62 mm, výška bočnice 50 mm, tloušťka plechu 1,25 mm | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
C3.002 | Víko kabelového žlabu, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytů, ohybů, kolen, pro šířku žlabu 62 mm | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
C3.003 | Bezhalogenová lišta vkládací 20x20 | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0
C3.004 | Pomocné nosné konstrukce pro uchycení žlabů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
C3.005 | Pospojení ocel. konstrukcí | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
C3.006 | Prořez kabelových tras 1,5 % | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
C3.007 | Požární ucpávky včetně štítků | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
C3.008 | Pospojení a uzemnění konstrukcí, přístrojů a kabelových tras | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
C3.009 | Další montážní materiál blíže nespecifikovaný 3% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
C4 | Montáže
C4.001 | Měření kabeláže po úsecích, včetně měřících protokolů od datové kabeláže | 1500 | m |  |  | 0 | 0 | 0
C4.002 | Zapojení a instalace systému VSS, včetně zapojení všech vstupů a výstupů, včetně vyvázání a provedení formy, včetně zapojení návazností | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
C4.003 | Zapojení kabeláže v rozvaděčích RACK | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
C4.004 | Průraz beton do průměru 30 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
C4.005 | Průraz beton do průměru 130 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
C5 | Demontáže
C5.001 | Demontáž původní instalace systému | 160 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
C6 | Ostatní
C6.001 | Lešení, výšková montáž a použití mechanizmů | 2 | měsíc |  |  | 0 | 0 | 0
C6.002 | Technická příprava realizace | 20 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
C6.003 | Zařízení staveniště 1x sanitární kontejner (toalety, umývadla, sprchy), 2x skladový kontejner 6mx2,4m, 1x obytný kontejner (šatna), 1x obytný kontejner (kancelář) | 2 | měsíc |  |  | 0 | 0 | 0
C6.004 | Projekční náklady na vypracování realizační / výrobní / dílenské dokumentace | 30 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
C6.005 | Programování systému VSS | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
C6.006 | Autorský dozor projektanta během realizace | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
C6.007 | Vedení projektu | 160 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
C6.008 | Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech | 64 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
C6.009 | Součinnost se zástupci investora | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
C6.010 | Koordinace prací s ostatními profesemi | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
C6.011 | Vypracování plánu kontrol a zkoušek | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
C6.012 | Revize dílčí a revize celého systému | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
C6.013 | Funkční zkouška systému | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
C6.014 | Koordinační funkční zkoušky | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
C6.015 | Uvedení do provozu | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
C6.016 | Školení na všechny systémy dodávky včetně IP aplikací | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
C6.017 | Průvodně technická dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
C6.018 | Dokumentace skutečného provedení stavby - bude provedeno vypracování kompletní dokumentace systému VSS | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
C6.019 | Pomocné stavební práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
C6.020 | Úklid staveniště | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
C6.021 | Likvidace a odvoz odpadu z realizace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
C6.022 | Mimostaveništní doprava Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
C6.023 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA EPS - Část A | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
DOHLEDOVÝ VIDEO SYSTÉM (VSS)
Část B: 1. NP Objektu A - koncové prvky
C11 | Zařízení a přístroje
C11.001 | IP BALL KAMERA Analýza obrazu – pohybová detekce, změna scény a pokročilá analýza obrazu VA Motion detection 2.0 (překročení čáry, vstup/výstup do/z oblasti, klasifikace osob a vozidel). Provedení kamery: Ball, Počet megapixelů: 8 Megapixel, IR přísvit: 40 m, WDR: 120 dB, Typ objektivu: motorický, Objektiv: 2,8 - 12 mm, Max. horizontální úhel: 108 °, Min. horizontální úhel: 45 °, Den/noc: ano, přepínání mechanicky (IRC), Citlivost: standardní, Video komprese: H.265+,H.265,H.264+, H.264,MJPEG, Snímací prvek: 1/1,8" CMOS, Maximální rozlišení: 3840 x 2160, Max. snímková rychlost: 25 fps @ 2688 x 1520, Napájení: 12 V DC; PoE, Spotřeba: 11 - 12,5 W, Maximální spotřeba: 12,5 W, Redukce šumu: ano, Privátní zóny: ano, Poplachový vstup / výstup: 1 / 1, Slot pro (micro)SD kartu: ano, Max. počet streamů: 3 Pracovní teplota: -30 °C - 60 °C, Krytí: IP66, Mechanická odolnost: IK10 | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C11.02 | Podružný el. inst. materiál 1,5% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA EPS - Část B | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
DOHLEDOVÝ VIDEO SYSTÉM (VSS)
Část C: výtah Objektu A - koncové prvky
C21 | Zařízení a přístroje
C21.001 | IP BALL KAMERA Analýza obrazu – pohybová detekce, změna scény a pokročilá analýza obrazu VA Motion detection 2.0 (překročení čáry, vstup/výstup do/z oblasti, klasifikace osob a vozidel). Provedení kamery: Ball, Počet megapixelů: 8 Megapixel, IR přísvit: 40 m, WDR: 120 dB, Typ objektivu: motorický, Objektiv: 2,8 - 12 mm, Max. horizontální úhel: 108 °, Min. horizontální úhel: 45 °, Den/noc: ano, přepínání mechanicky (IRC), Citlivost: standardní, Video komprese: H.265+,H.265,H.264+, H.264,MJPEG, Snímací prvek: 1/1,8" CMOS, Maximální rozlišení: 3840 x 2160, Max. snímková rychlost: 25 fps @ 2688 x 1520, Napájení: 12 V DC; PoE, Spotřeba: 11 - 12,5 W, Maximální spotřeba: 12,5 W, Redukce šumu: ano, Privátní zóny: ano, Poplachový vstup / výstup: 1 / 1, Slot pro (micro)SD kartu: ano, Max. počet streamů: 3 Pracovní teplota: -30 °C - 60 °C, Krytí: IP66, Mechanická odolnost: IK10 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C21.02 | Podružný el. inst. materiál 1,5% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA EPS - Část C | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0

## UKS
Domov seniorů Břeclav
| D.1.4.7 - SLABOPROUD |  |  |  |  | Číslo dokumentu: | L22 230 DS Břeclav_DPS_D.1.4.7_99
| D.1.4 – Technika prostředí staveb |  |  |  |  | Datum: | 10 / 2022
[6 empty] | Revize: | 0
Výkaz výměr
D | UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS)
| CELKOVÁ CENA - Část A | [5 empty] | 0
| CELKOVÁ CENA - Část B | [5 empty] | 0
| CELKOVÁ CENA - Část C | [5 empty] | 0
| CENA CELKEM | [5 empty] | 0
Pozn.:
V rozsahu prací vybraného dodavatele stavby jsou rovněž: - jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. - součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. - veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách. - veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. - veškeré činnosti nutné ke zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení. - součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. - náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady souvysející s výstavbou za provozu, převážně v odpoledních hodinách a o víkendu. Pro plnohodnotnou nabídku je nutné vycházet ze všech dokumentů projektu, tedy né jen ze soupisu činností a materiálu ve výkazu výměr, ale také z Technické zprávy a výkresové části. Bližší specifikace aktivních prvků je uvedena v Technické zprávě dokumentace. Uvedené typy výrobků jsou považovány za minimální technické standardy a s nimi byla vyprojektována dokumentace pro výběr zhotovitele. V případě použití jiné technologie musí být splněny veškeré dále uvedené technické parametry použitého systému i celého řešení dle Technické zprávy dokumentace a výkresové části. Provedení všech úložných konstrukcí, kabelových tras a vedení, jakož i instalace všech koncových prvků, tedy jejich montáž, bude splňovat vysoký estetický standard. Trasy budou pohledově viditelné. Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výšším estetickým standardem montáží.
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS)
Část A: 2. - 5. NP Objektu A, Objekt B, Recepce Objektu C, technické místnosti
D1 | Zařízení a přístroje
D1.001 | Datová dvojzásuvka RJ45, STP, cat.6a, komplet (1 x tělo zásuvky, 1 x nosná maska pro 2 keystone, 2 x keystone RJ45 STP cat.6a, 1x rámeček), požadavek na systémovou záruku od výrobce kabeláže 25 let | 248 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D1.002 | Instalační krabice na povrch pro datovou dvojzásuvku hloubka 16 mm | 36 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D1.003 | Přístrojová krabice pro bezhalogenové kanály, bezhalogenový kanál je součástí dodávky profese silnoproud | 212 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
CENTRÁLNÍ UPS
D1.004 | Eaton UPS 3/3fáze, 15kW - 93PS-15(20)-15-2x9Ah-MBS-6 Rozsah vstupního napětí 380 - 415 V, Primární frekvence 50 - 60 Hz, Množství primárních fází 3, Výstupní napětí 380 - 415 V, Sekundární frekvence 50 - 60 Hz, Výstupní činný výkon 15000 W, Množství sekundárních fází 3, SNMP Ano, Druh napětí AC, Výška 1300 mm Šířka 750 mm Hloubka 335 mm, Překlenovací doba při plném zatížení 12 minut, Hmotnost 278 kg, Možnost správy sítě Ano, UPS technologie Online, Konstrukční typ Volně stojící přístroj, Výstupy-výkonový faktor 1, Celková efektivita 96 %, Efektivita v ECO-modusu 99 %, Bezpotenciálový kontakt Ano, Automatická vypínací funkce Ano, Vstup pro připojení pevné připojení, Množství výstupních přípojek pro pevné připojení 1 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
PRVKY SÍTĚ UKS VE SPOLEČNÝCH ROZVADĚČÍCH
D1.005 | Rozvaděč RACK - 45 U / š. 600 mm / h. 600 mm, rozebíratelný, 1 x skleněné dveře, uzamykatelný,ventilační jednotka s termostatem instalovaná v horním rámu rozvaděče s dosažitelným odvodem tepla min. 0,5 kW, včetně pomocného a uchycovacího materiálu, kompletní dodávka | 4 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
D1.006 | Vertikální vyvazovací panel 45U | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D1.007 | Eaton EMAB20 napěťová distribuční jednotka (PDU), Řízená, Trojfázová. Počet zásuvek: 24 AC zásuvky / AC zásuvek, Typy zásuvky pro napájení ze sítě: C14 rozdvojovač, C19 rozdvojovač, Zástrčka: IEC 60309. Délka kabelu: 3 m. Protokoly pro management: SNMP, Telnet, Upgrade firmwaru skrze: Síťový, USB. Nominální vstupní napětí: 400 V, Maximální proud: 16 A, Frekvence vstupního střídavého napětí: 50 Hz | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D1.008 | 19" optická vana výsuvná 1U, 48 x SM 9/125 Duplex LC-APC, kompletní včetně kazet, držáků svárů a spojek | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D1.009 | Optický rozvaděč vnitřní malý 24 x SM 9/125 LC-APC, kompletní včetně kazty, držáků svárů a spojek, uzamykatelné jednodílné dveře | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D1.010 | Pigtail SM 9/125 LC APC, 1 m, včetně montáže | 360 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D1.011 | Ochrana sváru | 360 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D1.012 | Kříž rezervy kabelu | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D1.013 | Vyvyzovací panel 19" 1U, průchozí panel s kartáčem | 46 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D1.014 | Police 19" 1U, hloubka 550 mm, s perforací | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D1.015 | 19" patch panel 2U, 48 portů C6a | 18 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D1.016 | Cisco CBS350-24XS SWITCH 24 portů SFP+ podporující rychlost 10M/100M/1G/10G, uplink 4x 10G COMBO, 19" rack, QoS, VLAN, L3, stohovatelný, spravovatelný, přepínací kapacita 480 Gb/s | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D1.017 | Cisco CBS350-48FP-4X SWITCH 48 portů podporující rychlost 10M/100M/1G s POE+ (30 W), uplink 4 x 10G SFP+, budget switche 740 W, VLAN, L3, spravovatelný, přepínací kapacita minimálně 176 Gb/s | 18 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D1.018 | SFP+ 10G modul pro optický kabel SM 9/125 LC, WDM (BiDi), DDM, Cisco kompatibilní | 54 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D1.019 | Optický patchcord LC-APC / LC-APC SM 9/125 simplex 1 m | 32 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D1.020 | Optický patchcord LC-APC / LC-APC SM 9/125 simplex 2 m | 22 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D1.021 | DAC (Direct Attach Cable) SFP+ 10G, Cisco kompatibilní 1m | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D1.022 | DAC (Direct Attach Cable) SFP+ 10G, Cisco kompatibilní 2m | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
PO
B1.023 | Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince k ochraně linky Ethernet Cat. 6A s PoE (napájení po lince Ethernet) režimu A, B před pulsním přepětím. Součást dodávky je univerzální plastový adaptér pro montáž na lišty DIN a držák GND 2. | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.024 | Rozvaděč polyesterový, 3bod.uzávěr, 600x400x230, plné dveře, montáž na zeď, IP66, IK10, UV stálý, bezhalogenový, s dvojitou izolací, včetně montážní desky | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.025 | Kabelová průchodka PG9 | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.026 | Lišta DIN | 0.5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B1.027 | Svorka řadová PE 6 mm | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D1.028 | Podružný el. inst. materiál 1% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
D2 | Kabeláž
D2.001 | Kabel s třídou reakce B2cas1d1a1 - datový stíněný cat.6a STP (U/FTP), systémová záruka na kabeláž od výrobce 25 let | 32000 | m |  |  | 0 | 0 | 0
D2.002 | Kabel optický SM 9/125 µm, 24 vláken, s třídou reakce B2cas1d1a1 | 600 | m |  |  | 0 | 0 | 0
D2.003 | Kabel optický SM 9/125 µm, 24 vláken, s třídou reakce B2cas1d1a1, UV odolný pro uložení do země, základní ochrana proti hlodavcům | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0
D2.004 | CYA 10 zž | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
D2.005 | CYA 6 zž | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0
D2.006 | Značení trasy vedení - kabelové štítky | 32750 | m |  |  | 0 | 0 | 0
D2.007 | Prořez kabelů 5% | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
D3 | Úložné konstrukce
D3.001 | Trasa žlab plný neděrovaný, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytného materiálu pro zavěšení na strop, tedy všech závěsů, držáků, ohybů, kolen, spojek, včetně ochrany hran pro výstup kabelů, šířka žlabu 62 mm, výška bočnice 50 mm, tloušťka plechu 1,25 mm | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
D3.002 | Víko kabelového žlabu, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytů, ohybů, kolen, pro šířku žlabu 62 mm | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
D3.003 | Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka s nízkou mechanickou odolností o průměru 25 mm | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0
D3.004 | Bezhalogenová ohebná trubka se střední mechanickou odolností o průměru 25 mm | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0
D3.005 | Bezhalogenová příchytka pro plastové bezhalogenové trubky 25 mm | 150 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D3.006 | Bezhalogenová lišta vkládací 20x20 | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0
D3.007 | Pomocné nosné konstrukce pro uchycení žlabů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
D3.008 | Pospojení ocel. konstrukcí | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
D3.009 | Prořez kabelových tras 1,5 % | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
D3.010 | Požární ucpávky včetně štítků | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
D3.011 | Pospojení a uzemnění konstrukcí, přístrojů a kabelových tras | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
D3.012 | Další montážní materiál blíže nespecifikovaný 3% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
D4 | Montáže
D4.001 | Měření kabeláže po úsecích, včetně měřících protokolů od datové kabeláže | 32750 | m |  |  | 0 | 0 | 0
D4.002 | Zapojení a instalace systému v rozvaděčích, včetně zapojení všech vstupů a výstupů, včetně vyvázání a provedení formy, včetně zapojení návazností | 4 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
D4.003 | Zapojení kabeláže | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
D4.004 | Průraz beton do průměru 30 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
D4.005 | Průraz beton do průměru 130 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
D5 | Demontáže
D5.001 | Demontáž původní instalace systému | 160 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
D6 | Ostatní
D6.001 | Lešení, výšková montáž a použití mechanizmů | 2 | měsíc |  |  | 0 | 0 | 0
D6.002 | Technická příprava realizace | 20 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.003 | Zařízení staveniště 1x sanitární kontejner (toalety, umývadla, sprchy), 2x skladový kontejner 6mx2,4m, 1x obytný kontejner (šatna), 1x obytný kontejner (kancelář) | 2 | měsíc |  |  | 0 | 0 | 0
D6.004 | Projekční náklady na vypracování realizační / výrobní / dílenské dokumentace | 50 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.005 | Autorský dozor projektanta během realizace | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.006 | Vedení projektu | 160 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.007 | Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech | 64 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.008 | Součinnost se zástupci investora | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.009 | Koordinace prací s ostatními profesemi | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.010 | Revize dílčí a revize celého systému | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.011 | Uvedení do provozu | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.012 | Školení na všechny systémy dodávky včetně IP aplikací | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.013 | Průvodně technická dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
D6.014 | Dokumentace skutečného provedení stavby - bude provedeno vypracování kompletní dokumentace systému EPS celého objektu za obě etapy | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.015 | Pomocné stavební práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
D6.016 | Úklid staveniště | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D6.017 | Likvidace a odvoz odpadu z realizace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
D6.018 | Mimostaveništní doprava Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
D6.019 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA EPS - Část A | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS)
Část B: 1. NP Objektu A - koncové prvky
D11 | Zařízení a přístroje
D11.001 | Datová dvojzásuvka RJ45, STP, cat.6a, komplet (1 x tělo zásuvky, 1 x nosná maska pro 2 keystone, 2 x keystone RJ45 STP cat.6a, 1x rámeček), požadavek na systémovou záruku od výrobce kabeláže 25 let | 55 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D11.002 | Instalační krabice na povrch pro datovou dvojzásuvku hloubka 16 mm | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D11.003 | Přístrojová krabice pro bezhalogenové kanály, bezhalogenový kanál je součástí dodávky profese silnoproud | 47 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D11.004 | Datová dvojzásuvka RJ45, STP, cat.6a, kompletní včetně boxu, určená do venkovního prostoru, instalace na povrch, IP67 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D11.005 | Podružný el. inst. materiál 1% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA EPS - Část B | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS)
Část C: výtah Objektu A - koncové prvky
D21 | Zařízení a přístroje
D21.001 | Datová dvojzásuvka RJ45, STP, cat.6a, komplet (1 x tělo zásuvky, 1 x nosná maska pro 2 keystone, 2 x keystone RJ45 STP cat.6a, 1x rámeček), požadavek na systémovou záruku od výrobce kabeláže 25 let | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D21.002 | Instalační krabice na povrch pro datovou dvojzásuvku hloubka 16 mm | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D21.003 | Podružný el. inst. materiál 1% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA EPS - Část C | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0

## SP
Domov seniorů Břeclav
| D.1.4.7 - SLABOPROUD |  |  |  |  | Číslo dokumentu: | L22 230 DS Břeclav_DPS_D.1.4.7_99
| D.1.4 – Technika prostředí staveb |  |  |  |  | Datum: | 10 / 2022
[6 empty] | Revize: | 0
Výkaz výměr
E | KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ SESTRA - PACIENT (SP)
| CELKOVÁ CENA - Část A | [5 empty] | 0
| CELKOVÁ CENA - Část B | [5 empty] | 0
| CENA CELKEM | [5 empty] | 0
Pozn.:
V rozsahu prací vybraného dodavatele stavby jsou rovněž: - jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. - součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. - veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách. - veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. - veškeré činnosti nutné ke zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení. - součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. - náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady souvysející s výstavbou za provozu, převážně v odpoledních hodinách a o víkendu. Pro plnohodnotnou nabídku je nutné vycházet ze všech dokumentů projektu, tedy né jen ze soupisu činností a materiálu ve výkazu výměr, ale také z Technické zprávy a výkresové části. Bližší specifikace aktivních prvků je uvedena v Technické zprávě dokumentace. Uvedené typy výrobků jsou považovány za minimální technické standardy a s nimi byla vyprojektována dokumentace pro výběr zhotovitele. V případě použití jiné technologie musí být splněny veškeré dále uvedené technické parametry použitého systému i celého řešení dle Technické zprávy dokumentace a výkresové části. Provedení všech úložných konstrukcí, kabelových tras a vedení, jakož i instalace všech koncových prvků, tedy jejich montáž, bude splňovat vysoký estetický standard. Trasy budou pohledově viditelné. Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výšším estetickým standardem montáží.
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ SESTRA - PACIENT (SP)
Část A: 2. - 5. NP Objektu A, Objekt B, Recepce Objektu C, technické místnosti
E1 | Zařízení a přístroje
E1.001 | Management Center IP - server systému SP L4-MC-IP | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.002 | Server switch 8P-SFP 100/1000 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.003 | Páteřní switch pro oddělení HP2530-24-IP | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.004 | Systémový switch IP systému SP, 2 kruhové linky, 8x LAN port, 1x GB uplink, 24V, multicast, QoS L4-SWI9-GBIT | 27 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.005 | Povrchový kovový box pro G-SWI9 | 27 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.006 | Monitor pro PC na recepci pro samostatné okno zobrazení SP - 32" UHD | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.007 | SW-Licence pro DECT integraci a mobilní zařízení SWP-IP/MP | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.008 | SW-Licence databáze událostí SWP-IP/EDB | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.009 | SW-Licence integrace s EPS - protokol ISP/ESPA SWP-IP/BMZ | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.010 | SW-Licence centrální SW pro obsluhu SWP-IP/ZLS | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.011 | USB-Dongle MLU-60 pro licence | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.012 | Izolátor sítě EMOSAFE | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.013 | Sesterský terminál - dotykový LCD L4-ST-TOUCH | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.014 | Pokojový komunikační terminál s LCD L4-KMT | 63 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.015 | Krabice pro nástěnnou montáž AP-KMT | 63 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.016 | Pacientský terminál "easy" L4-PAT-E | 108 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.017 | Nástěnný držák pacientského terminálu K-PAT | 108 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.018 | Přídržný klip pro kabel HB-VC | 108 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.019 | Systémová zásuvka SM | 112 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.020 | Krabice pro nástěnnou montáž systémové zásuvky APA-2 | 112 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.021 | Nouzové tlačítko, membránová klávesnice, orientační a zpětnovazební LED RT-IO | 30 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.022 | Nouzové táhlo do vlhka, orientační a zpětnovazební LED ZTB-IO | 33 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.023 | Pokojové signalizační svítidlo LM-IO | 60 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.024 | Krabice pro nástěnnou montáž nouzového tlačítka a nouzového táhla a pokojové signalizační svítidlo APA-1 | 123 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.025 | Rozvaděč rack (SP) - t.m. B.104b
E1.026 | Rozvaděč RACK - 45 U / š. 600 mm / h. 600 mm, rozebíratelný, 1 x skleněné dveře, uzamykatelný,ventilační jednotka s termostatem instalovaná v horním rámu rozvaděče s dosažitelným odvodem tepla min. 0,5 kW, včetně pomocného a uchycovacího materiálu, kompletní dodávka | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
E1.027 | Vertikální vyvazovací panel 45U | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.028 | 19" optická vana 1U, 24 x SM 9/125 SC APC, kompletní včetně kazet, držáků svárů a spojek, 12x záslepka | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.029 | Pigtail SM 9/125 SC APC, 1 m, včetně montáže | 24 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.030 | Ochrana sváru | 24 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.031 | Kříž rezervy kabelu | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.032 | Napájecí panel do 19" racku - 8 x 230 V | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.033 | UPS 2200 VA - výška 2U, minislot síťová karta (LAN adaptér) pro síťovou správu, certifikovaný systémem sestra-pacient EATON - UPS 5PX 1500i RT2U Netpack G2 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.034 | UPS BATTERY MODULE - externí rozšiřující bateriový modul (EBM), který je určený pro rozšíření kapacity UPS, až 4 rozšiřující bateriové moduly EATON - 5PX EBM 48RT2U Gen2 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.035 | Vyvyzovací panel 19" 1U, průchozí panel s kartáčem | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.036 | Police 19" 1U, hloubka 550 mm, s perforací | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.037 | 19" patch panel 1U, 24 portů C6a | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.038 | SFP modul metalický RJ45 - 1G, Cisco kompatibilní | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.039 | SFP modul pro optický kabel SM 9/125, 1310nm duplex, Cisco kompatibilní | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.040 | Aruba SFP modul metalický RJ45 - 1G | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.041 | Napájecí zdroj 24V/480W/20A, Certifikovaný pro napájení systému sestra-pacient PULS QS20.241 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.042 | Řídicí jednotka pro dvojici baterií určená k zálohování napájecího zdroje 24 VDC, výstupní proud 20 A, pro dvě baterie 12 V v sérii o kapacitě 3,9 Ah do 150Ah/200Ah, Optimalizované nabíjení baterií dle teploty okolí, Signalizační výstupy / vstup inhibit PULS UB20.241 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.043 | Vypínač pro odepnutí AKU a zálohovaného napětí 24 VDC / 32 A | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.044 | Pojistkový odpínač 440 VDC / 32 A, včetně pojistky | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.045 | Lišta DIN | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0
E1.046 | Svorka řadová 2,5 mm | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.047 | Propojovací hřebínek pro řadovou svorku 2,5 mm - čtyřnásobný | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.048 | Akku 12 V / 42 Ah certifikované pro systém sestra-pacient k záložnímu zdroji FIAMM FG24204 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč rack NÁSTĚNNÝ (SP) - t.m. A.312a
E1.049 | Rozvaděč RACK - 18 U / š. 600 mm / h. 600 mm, 1 x skleněné dveře, uzamykatelný,ventilační jednotka s termostatem instalovaná v horním rámu rozvaděče s dosažitelným odvodem tepla min. 0,5 kW, včetně pomocného a uchycovacího materiálu, kompletní dodávka | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
E1.050 | Vertikální vyvazovací panel 18U | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.051 | 19" optická vana 1U, 24 x SM 9/125 SC APC, kompletní včetně kazet, držáků svárů a spojek, 12x záslepka | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.052 | Pigtail SM 9/125 SC APC, 1 m, včetně montáže | 24 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.053 | Ochrana sváru | 24 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.054 | Kříž rezervy kabelu | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.055 | Napájecí panel do 19" racku - 8 x 230 V | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.056 | UPS 2200 VA - výška 2U, minislot síťová karta (LAN adaptér) pro síťovou správu, certifikovaný systémem sestra-pacient EATON - UPS 5PX 1500i RT2U Netpack G2 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.057 | Vyvyzovací panel 19" 1U, průchozí panel s kartáčem | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.058 | Police 19" 1U, hloubka 550 mm, s perforací | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.059 | 19" patch panel 1U, 24 portů C6a | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.060 | Aruba SFP modul X121 SM, 1G SFP LC LX, 1310nm duplex | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.061 | Napájecí zdroj 24V/480W/20A, Certifikovaný pro napájení systému sestra-pacient PULS QS20.241 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.062 | Řídicí jednotka pro dvojici baterií určená k zálohování napájecího zdroje 24 VDC, výstupní proud 20 A, pro dvě baterie 12 V v sérii o kapacitě 3,9 Ah do 150Ah/200Ah, Optimalizované nabíjení baterií dle teploty okolí, Signalizační výstupy / vstup inhibit PULS UB20.241 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.063 | Vypínač pro odepnutí AKU a zálohovaného napětí 24 VDC / 32 A | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.064 | Pojistkový odpínač 440 VDC / 32 A, včetně pojistky | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.065 | Lišta DIN | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0
E1.066 | Svorka řadová 2,5 mm | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.067 | Propojovací hřebínek pro řadovou svorku 2,5 mm - čtyřnásobný | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.068 | Akku 12 V / 27 Ah certifikované pro systém sestra-pacient k záložnímu zdroji FIAMM FG22703 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč rack NÁSTĚNNÝ (SP) - t.m. A412a
E1.069 | Rozvaděč RACK - 18 U / š. 600 mm / h. 600 mm, 1 x skleněné dveře, uzamykatelný,ventilační jednotka s termostatem instalovaná v horním rámu rozvaděče s dosažitelným odvodem tepla min. 0,5 kW, včetně pomocného a uchycovacího materiálu, kompletní dodávka | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
E1.070 | Vertikální vyvazovací panel 18U | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.071 | 19" optická vana 1U, 24 x SM 9/125 SC APC, kompletní včetně kazet, držáků svárů a spojek, 12x záslepka | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.072 | Pigtail SM 9/125 SC APC, 1 m, včetně montáže | 24 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.073 | Ochrana sváru | 24 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.074 | Kříž rezervy kabelu | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.075 | Napájecí panel do 19" racku - 8 x 230 V | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.076 | UPS 2200 VA - výška 2U, minislot síťová karta (LAN adaptér) pro síťovou správu, certifikovaný systémem sestra-pacient EATON - UPS 5PX 1500i RT2U Netpack G2 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.077 | Vyvyzovací panel 19" 1U, průchozí panel s kartáčem | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.078 | Police 19" 1U, hloubka 550 mm, s perforací | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.079 | 19" patch panel 1U, 24 portů C6a | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.080 | Aruba SFP modul X121 SM, 1G SFP LC LX, 1310nm duplex | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.081 | Napájecí zdroj 24V/480W/20A, Certifikovaný pro napájení systému sestra-pacient PULS QS20.241 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.082 | Řídicí jednotka pro dvojici baterií určená k zálohování napájecího zdroje 24 VDC, výstupní proud 20 A, pro dvě baterie 12 V v sérii o kapacitě 3,9 Ah do 150Ah/200Ah, Optimalizované nabíjení baterií dle teploty okolí, Signalizační výstupy / vstup inhibit PULS UB20.241 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.083 | Vypínač pro odepnutí AKU a zálohovaného napětí 24 VDC / 32 A | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.084 | Pojistkový odpínač 440 VDC / 32 A, včetně pojistky | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.085 | Lišta DIN | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0
E1.086 | Svorka řadová 2,5 mm | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.087 | Propojovací hřebínek pro řadovou svorku 2,5 mm - čtyřnásobný | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.088 | Akku 12 V / 27 Ah certifikované pro systém sestra-pacient k záložnímu zdroji FIAMM FG22703 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E1.089 | Podružný el. inst. materiál 0,5% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
E2 | Kabeláž
E2.001 | Kabel s třídou reakce B2cas1d1a1 - 2x2,5 | 600 | m |  |  | 0 | 0 | 0
E2.002 | Kabel s třídou reakce B2cas1d1a1 - datový stíněný cat.6a STP (U/FTP) | 8000 | m |  |  | 0 | 0 | 0
E2.003 | Kabel optický SM 9/125 µm, 12 vláken, s třídou reakce B2cas1d1a1 | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0
E2.004 | CYA 10 zž | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
E2.005 | CYA 6 zž | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0
E2.006 | Značení trasy vedení - kabelové štítky | 8800 | m |  |  | 0 | 0 | 0
E2.007 | Prořez kabelů 5% | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
E3 | Úložné konstrukce
E3.001 | Trasa žlab plný neděrovaný, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytného materiálu pro zavěšení na strop, tedy všech závěsů, držáků, ohybů, kolen, spojek, včetně ochrany hran pro výstup kabelů, šířka žlabu 62 mm, výška bočnice 50 mm, tloušťka plechu 1,25 mm | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
E3.002 | Víko kabelového žlabu, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytů, ohybů, kolen, pro šířku žlabu 62 mm | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
E3.003 | Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka s nízkou mechanickou odolností o průměru 25 mm | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0
E3.004 | Bezhalogenová ohebná trubka se střední mechanickou odolností o průměru 25 mm | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0
E3.005 | Bezhalogenová příchytka pro plastové bezhalogenové trubky 25 mm | 150 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E3.006 | Bezhalogenová lišta vkládací 20x20 | 1000 | m |  |  | 0 | 0 | 0
E3.007 | Pomocné nosné konstrukce pro uchycení žlabů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
E3.008 | Pospojení ocel. konstrukcí | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
E3.009 | Prořez kabelových tras 1,5 % | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
E3.010 | Požární ucpávky včetně štítků | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
E3.011 | Pospojení a uzemnění konstrukcí, přístrojů a kabelových tras | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
E3.012 | Další montážní materiál blíže nespecifikovaný 3% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
E4 | Montáže
E4.001 | Měření kabeláže po úsecích, včetně měřících protokolů od datové kabeláže | 8800 | m |  |  | 0 | 0 | 0
E4.002 | Zapojení a instalace systému, včetně zapojení všech vstupů a výstupů, včetně vyvázání a provedení formy, včetně zapojení návazností | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
E4.003 | Zapojení kabeláže | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
E4.004 | Průraz beton do průměru 30 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
E4.005 | Průraz beton do průměru 130 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
E5 | Demontáže
E5.001 | Demontáž původní instalace systému | 160 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
E6 | Ostatní
E6.001 | Lešení, výšková montáž a použití mechanizmů | 2 | měsíc |  |  | 0 | 0 | 0
E6.002 | Technická příprava realizace | 20 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
E6.003 | Zařízení staveniště 1x sanitární kontejner (toalety, umývadla, sprchy), 2x skladový kontejner 6mx2,4m, 1x obytný kontejner (šatna), 1x obytný kontejner (kancelář) | 2 | měsíc |  |  | 0 | 0 | 0
E6.004 | Projekční náklady na vypracování realizační / výrobní / dílenské dokumentace | 50 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
E6.005 | Programování systému SP | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
E6.006 | Autorský dozor projektanta během realizace | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
E6.007 | Vedení projektu | 160 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
E6.008 | Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech | 64 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
E6.009 | Součinnost se zástupci investora | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
E6.010 | Koordinace prací s ostatními profesemi | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
E6.011 | Vypracování plánu kontrol a zkoušek | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
E6.012 | Revize dílčí a revize celého systému | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
E6.013 | Funkční zkouška systému | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
E6.014 | Koordinační funkční zkoušky | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
E6.015 | Uvedení do provozu | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
E6.016 | Školení na všechny systémy dodávky včetně IP aplikací | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
E6.017 | Průvodně technická dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
E6.018 | Dokumentace skutečného provedení stavby - bude provedeno vypracování kompletní dokumentace systému SP | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
E6.019 | Pomocné stavební práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
E6.020 | Úklid staveniště | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
E6.021 | Likvidace a odvoz odpadu z realizace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
E6.022 | Mimostaveništní doprava Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
E6.023 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA EPS - Část A | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ SESTRA - PACIENT (SP)
Část B: 1. NP Objektu A - koncové prvky
E11 | Zařízení a přístroje
E11.001 | Systémový switch IP systému SP, 2 kruhové linky, 8x LAN port, 1x GB uplink, 24V, multicast, QoS L4-SWI9-GBIT | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E11.002 | Povrchový kovový box pro G-SWI9 | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E11.003 | Sesterský terminál - dotykový LCD L4-ST-TOUCH | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E11.004 | Pokojový komunikační terminál s LCD L4-KMT | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E11.005 | Krabice pro nástěnnou montáž AP-KMT | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E11.006 | Pacientský terminál "easy" L4-PAT-E | 34 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E11.007 | Nástěnný držák pacientského terminálu K-PAT | 34 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E11.008 | Přídržný klip pro kabel HB-VS | 34 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E11.009 | Systémová zásuvka SM | 35 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E11.010 | Krabice pro nástěnnou montáž systémové zásuvky APA-2 | 35 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E11.011 | Nouzové tlačítko, membránová klávesnice, orientační a zpětnovazební LED RT-IO | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E11.012 | Nouzové táhlo do vlhka, orientační a zpětnovazební LED ZTB-IO | 11 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E11.013 | Pokojové signalizační svítidlo LM-IO | 19 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E11.014 | Krabice pro nástěnnou montáž nouzového tlačítka a nouzového táhla a pokojové signalizační svítidlo APA-1 | 40 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
E11.015 | Podružný el. inst. materiál 0,5% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA EPS - Část B | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0

## SDS
Domov seniorů Břeclav
| D.1.4.7 - SLABOPROUD |  |  |  |  | Číslo dokumentu: | L22 230 DS Břeclav_DPS_D.1.4.7_99
| D.1.4 – Technika prostředí staveb |  |  |  |  | Datum: | 10 / 2022
[6 empty] | Revize: | 0
Výkaz výměr
F | SPOLEČNÁ DODÁVKA SLABOPROUDU (SDS)
| CELKOVÁ CENA - Část A | [5 empty] | 0
| CENA CELKEM | [5 empty] | 0
Pozn.:
V rozsahu prací vybraného dodavatele stavby jsou rovněž: - jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. - součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. - veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách. - veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. - veškeré činnosti nutné ke zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení. - součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. - náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady souvysející s výstavbou za provozu, převážně v odpoledních hodinách a o víkendu. Pro plnohodnotnou nabídku je nutné vycházet ze všech dokumentů projektu, tedy né jen ze soupisu činností a materiálu ve výkazu výměr, ale také z Technické zprávy a výkresové části. Bližší specifikace aktivních prvků je uvedena v Technické zprávě dokumentace. Uvedené typy výrobků jsou považovány za minimální technické standardy a s nimi byla vyprojektována dokumentace pro výběr zhotovitele. V případě použití jiné technologie musí být splněny veškeré dále uvedené technické parametry použitého systému i celého řešení dle Technické zprávy dokumentace a výkresové části. Provedení všech úložných konstrukcí, kabelových tras a vedení, jakož i instalace všech koncových prvků, tedy jejich montáž, bude splňovat vysoký estetický standard. Trasy budou pohledově viditelné. Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výšším estetickým standardem montáží.
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
SPOLEČNÁ DODÁVKA SLABOPROUDU (SDS)
Část A: 2. - 5. NP Objektu A, Objekt B, Recepce Objektu C, technické místnosti
F1 | Zařízení a přístroje
VIZUALIZACE
F1.001 | PC pro vizualizace a uživatelskou správu slaboproudých systémů, včetně kabeláže, myši, klávesnice, komplet včetně operačního systému | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
F1.002 | Monitor pro PC na recepci pro správu ACS a ostatní agendu - 32" UHD, integrované reproduktory | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
F1.003 | Podružný el. inst. materiál 3% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
F2 | Kabeláž
F2.001 | CYA 10 zž | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
F2.002 | CYA 6 zž | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
F2.003 | Prořez kabelů 5% | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
F3 | Úložné konstrukce
F3.001 | Trasa žlab plný neděrovaný, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytného materiálu pro zavěšení na strop, tedy všech závěsů, držáků, ohybů, kolen, spojek, včetně ochrany hran pro výstup kabelů, šířka žlabu 500 mm, výška bočnice 100 mm, tloušťka plechu 1,00 mm | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0
F3.002 | Trasa žlab plný neděrovaný, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytného materiálu pro zavěšení na strop, tedy všech závěsů, držáků, ohybů, kolen, spojek, včetně ochrany hran pro výstup kabelů, šířka žlabu 500 mm, výška bočnice 60 mm, tloušťka plechu 1,25 mm | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
F3.003 | Víko kabelového žlabu, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytů, ohybů, kolen, pro šířku žlabu 500 mm | 350 | m |  |  | 0 | 0 | 0
F3.004 | Trasa žlab plný neděrovaný, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytného materiálu pro zavěšení na strop, tedy všech závěsů, držáků, ohybů, kolen, spojek, včetně ochrany hran pro výstup kabelů, šířka žlabu 100 mm, výška bočnice 60 mm, tloušťka plechu 1,00 mm | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
F3.005 | Víko kabelového žlabu, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytů, ohybů, kolen, pro šířku žlabu 100 mm | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
F3.006 | Přepážka pro výšku trasy 100 mm, zinkování sendzimir, kompletní dodávka včetně úchycení přepážky | 550 | m |  |  | 0 | 0 | 0
F3.007 | Přepážka pro výšku trasy 60 mm, zinkování sendzimir, kompletní dodávka včetně úchycení přepážky | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
F3.008 | Pomocné nosné konstrukce pro uchycení žlabů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
F3.009 | Pospojení ocel. konstrukcí | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
F3.010 | Prořez kabelových tras 1,5 % | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
F3.011 | Požární ucpávky včetně štítků | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
F3.012 | Pospojení a uzemnění konstrukcí, přístrojů a kabelových tras | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0
F3.013 | Další montážní materiál blíže nespecifikovaný 3% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
F4 | Montáže
F5 | Demontáže
F6 | Ostatní
F6.001 | Lešení, výšková montáž a použití mechanizmů | 2 | měsíc |  |  | 0 | 0 | 0
F6.002 | Technická příprava realizace | 20 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
F6.003 | Zařízení staveniště 1x sanitární kontejner (toalety, umývadla, sprchy), 2x skladový kontejner 6mx2,4m, 1x obytný kontejner (šatna), 1x obytný kontejner (kancelář) | 2 | měsíc |  |  | 0 | 0 | 0
F6.004 | Projekční náklady na vypracování realizační / výrobní / dílenské dokumentace | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
F6.005 | Autorský dozor projektanta během realizace | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
F6.006 | Vedení projektu | 160 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
F6.007 | Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech | 64 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
F6.008 | Součinnost se zástupci investora | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
F6.009 | Koordinace prací s ostatními profesemi | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
F6.010 | Průvodně technická dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
F6.011 | Dokumentace skutečného provedení stavby - bude provedeno vypracování kompletní dokumentace společných částí dodávky slaboproudu | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
F6.012 | Pomocné stavební práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
F6.013 | Úklid staveniště | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
F6.014 | Likvidace a odvoz odpadu z realizace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
F6.015 | Mimostaveništní doprava Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
F6.016 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA EPS - Část A | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0