## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {e49c5c63-f1d5-4789-bb08-72b6e196bc2a}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | JF0004 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | ZUŠ Břeclav, Křížkovského 2 - oprava střechy | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 19. 6. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Město Břeclav, TGM 3, 690 02 Břeclav | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | NEXTPLAN s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | JF0004
| Stavba: | [6 empty] | ZUŠ Břeclav, Křížkovského 2 - oprava střechy
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 19. 6. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Břeclav, TGM 3, 690 02 Břeclav | [6 empty] | Projektant: |  | NEXTPLAN s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e49c5c63-f1d5-4789-bb08-72b6e196bc2a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 01 |  |  |  | Architektonicko stavební řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {88a3c628-f99d-440f-9c89-ffcdc338b0ab} | {e49c5c63-f1d5-4789-bb08-72b6e196bc2a} | 2
/ |  | SO 02 |  |  |  | Elektroinstalace - uzemnění a bleskosvod | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6cf50853-f317-4078-9bc2-3c4bb4fd113f} | {e49c5c63-f1d5-4789-bb08-72b6e196bc2a} | 2

## SO 01 - Architektonicko s...
{88a3c628-f99d-440f-9c89-ffcdc338b0ab}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZUŠ Břeclav, Křížkovského 2 - oprava střechy
Objekt:
SO 01 - Architektonicko stavební řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 6. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Břeclav, TGM 3, 690 02 Břeclav |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEXTPLAN s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZUŠ Břeclav, Křížkovského 2 - oprava střechy
Objekt:
SO 01 - Architektonicko stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 6. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Břeclav, TGM 3, 690 02 Břeclav |  |  | Projektant: | NEXTPLAN s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZUŠ Břeclav, Křížkovského 2 - oprava střechy
Objekt:
SO 01 - Architektonicko stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 6. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Břeclav, TGM 3, 690 02 Břeclav |  |  | Projektant: | NEXTPLAN s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.4495 |  | 6.0007 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 630 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1486588536
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 18900 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1576537777
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 630*30 |  | 18900 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 630 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1226146354
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211811 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 952902601 | Čištění budov vysátí prachu z trámů | m2 | 289.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2083506724
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902601 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "půdní plocha"289,9 |  | 289.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 6.001 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1548932246
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 54.009 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1345727596
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6,001*9 |  | 54.009 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 2.456 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1422716462
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.4495 |  | 6.0007 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0082054 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2045007240
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stříška"11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 62811120 | asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A | m2 | 12.821 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.0082054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1272949159
| VV |  | 11*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství |  | 12.821 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0.008 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2141008220
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03138 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 712363001R | Montáž a dodání geotextílie | m2 | 12.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -420921022
| VV |  | "stříška"11+1,9 |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 712363001R. | Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše s napojením spojů horkým vzduchem | m2 | 12.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1946348856
| VV |  | "stříška"11+1,9 |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 28342411R | fólie hydroizolační střešní mPVC tl 1,5mm | m2 | 14.943 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.03138 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1650570128
| VV |  | 12,821*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství |  | 14.943 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 712363201R | Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž ukončujícího hliníkového profilu přímého vč.dodání profilu | m | 9.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306634548
| VV |  | "stěna"9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 712363202R | Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž ukončení v okapu vč.materiálu | m | 9.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1137841077
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.47 |  | 2.456 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 762332931 | Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl do 120 cm2 | m | 78.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.004704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 849805397
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332931 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kleštiny 50/160"28*2,8 |  | 78.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 60512125 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 | 0.627 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.34485 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1749384288
| VV |  | 78,4*0,16*0,05 |  | 0.627 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118130578
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341210 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stříška"11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m3 | 0.275 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.15125 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1676918527
| VV |  | 11*0,025 |  | 0.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 762341832 | Demontáž bednění střech z desek tvrdých | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.341 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 782285904
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341832 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stáv.stříška"11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 762342314 | Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm | m2 | 423 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 841028085
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342314 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha"423 |  | 423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 3.923 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.55 | 2.1577 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -107060441
| VV |  | 1486*0,06*0,04 |  | 3.566 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,566*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3.923 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 762342511 | Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace | m | 465 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0093 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1517645557
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342511 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 1.228 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.6754 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 430848781
| VV |  | 465*0,06*0,04 |  | 1.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,116*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 762342812 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m | m2 | 423 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 2.115 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1208006976
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stáv.střecha"423 |  | 423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 5.426 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.02337 | 0.12681 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 867917800
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,923+1,228+0,275 |  | 5.426 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m | t | 3.47 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1596606080
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24401 |  | 0.42692 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 764004801R | Demontáž střešního háku do suti | kus | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.208 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -232583179
29 | K | 764004803 | Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití | m | 84.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.21892 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -927441354
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004803 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "d 160mm"76,2 |  | 76.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d 110mm"8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 764141401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00589 | 0.06479 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 980118491
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764141401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stříška"11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 764242304 | Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 330 mm | m | 5.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00194 | 0.011058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1467562708
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764242304 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 764242332 | Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 200 mm | m | 76.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00122 | 0.092964 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -750713913
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764242332 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 764501103 | Montáž žlabu podokapního půlkulatého | m | 84.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1096351805
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764501103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zpětná montáž původních žlabů d 160mm"76,2 |  | 76.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zpětná montáž původních žlabů d 110mm"8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 764501105 | Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab | kus | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 221324538
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764501105 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | M | 55344578 | hák žlabový Pz 333mm dl 550mm | kus | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.0752 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 239811970
36 | K | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.253 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1667279655
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.6554 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 765111016 | Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 12 do 13 ks/m2 | m2 | 423 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2019977523
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765111016 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha"423 |  | 423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 59660719 | taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) základní | kus | 5031.66 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 18.114 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1126894598
| P |  | Poznámka k položce: Tondach Contition 12 měděná engoba | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 423*12-(108+35) |  | 4933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4933*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 5031.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 59660720 | taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) větrací | kus | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 0.1435 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2137046257
| P |  | Poznámka k položce: měděná engoba | [14 empty] | P | 2
40 | M | 59660726 | taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) větrací pro připojení hřebene | kus | 108 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 0.4104 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1251942460
| P |  | Poznámka k položce: měděná engoba | [14 empty] | P | 2
41 | K | 765111201 | Montáž krytiny keramické okapní větrací pás | m | 76.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000762 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1492766455
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765111201 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | M | 59660022 | pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm | m | 76.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.00762 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 521841591
43 | K | 765111221 | Montáž krytiny keramické nároží na sucho větracím pásem lepícím | m | 57.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.072375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2032097779
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765111221 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | M | 59660014 | pás větrací kovový olovo/cín hřebene a nároží š 250mm | m | 59.637 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.071564 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 647221755
| VV |  | 57,9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství |  | 59.637 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 59660806 | hřebenáč drážkový keramický š 210mm engoba | kus | 187.857 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.60114 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1570195967
| P |  | Poznámka k položce: měděná engoba | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 57,9*3,2445 "Přepočtené koeficientem množství |  | 187.857 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 59660824 | hřebenáč rozdělovací valbový k drážkovému hřebenáči š 210mm engoba | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0031 | 0.0093 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 863246975
| P |  | Poznámka k položce: měděná engoba | [14 empty] | P | 2
47 | K | 765111251 | Montáž krytiny keramické hřeben na sucho větracím pásem | m | 12.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.01525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1366913244
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765111251 | [14 empty] | Online PSC | 2
48 | M | 59660806 | hřebenáč drážkový keramický š 210mm engoba | kus | 39.583 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.12667 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 602579855
| P |  | Poznámka k položce: měděná engoba | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 12,2*3,2445 "Přepočtené koeficientem množství |  | 39.583 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 765111305 | Montáž krytiny keramické úžlabí na plech na sucho na molitanové pásy | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -495492934
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765111305 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | M | 59660031 | pás těsnící úžlabí klínový samolepící š 60mm | m | 22.44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0006732 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1576786403
| VV |  | 11*2,04 "Přepočtené koeficientem množství |  | 22.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 765111504 | Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50° | m2 | 423 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.01692 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2087923584
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765111504 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 765191021 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve | m2 | 423 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 805782484
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha"423 |  | 423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 28329036 | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou | m2 | 465.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.065142 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1730119235
| VV |  | 423*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 465.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 998765103 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m | t | 19.016 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1319390419
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998765103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.1178 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 767392801 | Demontáž krytin střech z plechů nýtovaných do suti | m2 | 445.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 3.1178 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 381852162
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767392801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stáv.hliníková krytina střechy"423 |  | 423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stáv.stříška z falc.krytiny"22,4 |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 445.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.040586 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 783213111 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 289.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.040586 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1896942081
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783213111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nátěr krovů - půdní plocha"289,9 |  | 289.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -73169334
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 070001000 | Provozní vlivy | kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -116926191
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000 | [14 empty] | Online PSC | 2

## SO 02 - Elektroinstalace ...
{6cf50853-f317-4078-9bc2-3c4bb4fd113f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZUŠ Břeclav, Křížkovského 2 - oprava střechy
Objekt:
SO 02 - Elektroinstalace - uzemnění a bleskosvod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 6. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Břeclav, TGM 3, 690 02 Břeclav |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | NEXTPLAN s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZUŠ Břeclav, Křížkovského 2 - oprava střechy
Objekt:
SO 02 - Elektroinstalace - uzemnění a bleskosvod
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 6. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Břeclav, TGM 3, 690 02 Břeclav |  |  | Projektant: | NEXTPLAN s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZUŠ Břeclav, Křížkovského 2 - oprava střechy
Objekt:
SO 02 - Elektroinstalace - uzemnění a bleskosvod
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 6. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Břeclav, TGM 3, 690 02 Břeclav |  |  | Projektant: | NEXTPLAN s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 21-MR1 | Elektroinstalace - uzemnění a bleskosvod - viz výkaz výměr | kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1113217881