BAZÉN BŘECLAV – SPECIFIKACE ZELENĚ

VYSVĚTLENÍ DNE 22.01.2024

DOTČENÍ:      	Město Břeclav v zastoupení : 	xxxx

Tereza Břeclav v zastoupení: 	Ing. Radek Hrdina

HPFM v zastoupení: 		Ing. Michal Ondroušek, Ing. Kadlčík

Za architekty:	Ing. arch. Helena Straková, Brněnská 51, 693 01 Hustopeče, tel. 777 931 204

Datum:		22.01.2024

Na základě dotazu uchazeče o účast ve výběrovém řízení zasílám podrobnější specifikace zeleně.

ZELENÉ STĚNY:

• Rozměr panelu 80 x 80 x 20 cm

• UV odolnost -> vysoká stálost pigmentů

• Požární odolnost třídy B

• 3 typy základního panelu propůjčují stěně přirozený vzhled

• Vhodný pro interiér i exteriér

• Velice realistické zpracování rostlin

GK- květináč s umělými rostlinami

Květináč Raindrop Antracit 50x50 cm, ↑45 cm Cena včetně substrátu

ROSTLINY:

GK- umělé rostliny

V případě použití umělých rostlin je uvažováno s kombinací rostlin:

Umělá rostlina Agave sp. ↑ 103cm

Umělá rostlina Kentia ↑ 150cm

Umělá rostlina Agave sp. ↑ 103cm

GK2- živé rostliny

V případě použití živých rostlin je uvažováno s kombinací rostlin:

Rostlina Acer palmatum Ø 20 l, ↑ 125-150 cm, opadavý

Rostlina Carpinus betulus Ø 10 l, ↑ 175-200 cm, opadavý

Rostlina Prunus laurocerasus Ø 20 l, ↑ 80-60 cm, stálezelený

Rostlina Cornus mas Ø 20 l, 3 kmeny, opadavý

Rostlina Acer palmatum Ø 15 l, ↑ 100-125 cm, opadavý

Rostlina Berberis thunbergii 'Red Pillar' Ø 15 l, ↑ 40-60 cm, opadavý

GL- bambusy ve wellness

Umělá rostlina Japonský bambus Ø 17/15, ↑ 170 cm