Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování místní energetické koncepce (dále jen „MEK“) dle podmínek dotace EFEKT MEK (zpracování místní energetické koncepce) aktuální výzvy ke dni zpracování MEK.

MEK bude primárně využita pro zmapování energetické situace zadavatele 
a určení budoucích priorit opatření vedoucí k energetickým úsporám, využití potenciálu obnovitelných zdrojů a nízkoemisních zdrojů elektrické a tepelné energie a jejích efektivního využití.

Výsledkem bude místní energetická koncepce zpracovaná jako dokument o hospodaření energií, v němž jsou uvedeny hlavní východiska a cíle dle podmínek dotace.

Dále se bude MEK zabývat:

- Technické řešení příležitostí spolupráce města Břeclav/TeploBřeclav a společností Racio a Fosfa včetně vyhodnocení ekonomických aspektů – rozsahu investičních nákladů, možností financování

- Podpora CZT v možnostech využití alternativních zdrojů za účelem výroby a dodávky tepla

- Alternativní zdroje

- Bioplynové stanice

- Geotermální vrty

- Spalovna

- Využít principů a návrhu EK JmK

MEK bude vypracována v minimálním rozsahu a detailu:

- obecná část, zabezpečení města z hlediska dodávek energií

- významné energetické zdroje (vč významných podniků obce, např. Areál bývalého cukrovaru, Racio, Hájova (SCP) a Fosfa), vývoj ceny energií vůči ceně paliva (teplo a elektřina) vs. (zemní plyn a uhlí)

- budoucnost energetických vstupů a růst jejich cen (uhlí, plyn, elektřina, biopaliva, alternativní zdroje) ve vztahu k dodávkám tepla a elektrické energie (např. teplárna - CZT)

- ostatní zdroje tepla v regionu z pohledu výkonu, emisí

- trendy spotřeb plynu, elektrické energie a vody

- možnosti a návrhy zachycování a využívání dešťové vody s ohledem na využití (technické služby, závlaha a další)

- udržení a rozvoj CZT

- optimalizace výkonu zdroje tepla dle prognózy vývoje spotřeby tepla

- zajištění stabilní dodávky tepla, udržitelná cena tepla

- analýza primárních a sekundárních rozvodů tepla, životnost, přehled investic (uskutečněné, plánované)

- stav výměníkových stanic a odběrných míst

- modernizace rozvodů CZT (snižování ztrát vedením)

- využití odpadů a jeho plánovaný podíl na dodávkách tepla do r. 2040, dopad na cenu tepla pro konečné spotřebitele + environmentální hledisko, emise, imise

- využití odpadního tepla a výkonových rezerv významných podniků v soustavě CZT

- úspory energií, dopady nových zákonů a nařízení, ovlivnění životního prostředí

- podpora energeticky úsporných opatření na objektech prováděných ze strany odběratelů a města (v oblastech – teplo, elektrická energie, plyn, voda)

- soulad s aktualizací ÚEK Jihomoravského kraje

- úsporná opatření města z pohledu využití moderních technologií

- téma dopravy, elektromobilita ve městě včetně návrhu umístění nabíjecích bodů ve vazbě na pozemky ve vlastnictví města, vzorové druhy nabíjecích stanic, posouzení vazby na omezení ze strany distributora elektrické energie

- téma geotermální energetiky a větrné energetiky, využití odpadního tepla

- akční plán na období 2025–2030

- návaznost na Strategický plán rozvoje města

- energetický management, monitoring spotřeb, zhodnocení současného stavu energetického managementu, případný návrh na zlepšení

- plán investic – energeticky úsporná opatření (technicky i ekonomicky proveditelná)

- možnosti financování úsporných opatření (EPC, dotace)

MEK bude kromě minimálního rozsahu splňovat dále veškeré podmínky pro zpracování MEK dle aktuální výzvy dotace.

V průběhu zpracovávání díla je dodavatel povinen:

a) Vytvořit ve spolupráci se zadavatelem tzv. pracovní skupinu (výbor), o max. počtu 10 osob, kde budou zástupci zadavatele, dodavatele a významných dodavatelů energií a vody ve městě Břeclav a jeho místních částech. V rámci pracovní skupiny v průběhu rozpracovanosti MEK, minimálně po ukončení jednotlivých fází – analytická část, návrhová část, budou probíhat konzultace, popř. veřejné projednání koncepce. Zadavatel předpokládá minimálně pět takových osobních setkání v průběhu zpracování koncepce. Z každého setkání bude vytvořen zápis.

b) Podávat zadavateli průběžné zprávy popisující a dokládající jednotlivé etapy řešení včetně průběhu financování vztaženého k jednotlivým etapám, a to dle požadavků zadavatele.

c) Předložit zadavateli stručné shrnutí prezentující dílo, ve zkrácené podobě, dosažené výsledky, a to dle požadavků zadavatele.

d) Vypořádat a zapracovat připomínky zadavatele.

e) Realizovat konzultace tzv. pracovních skupin

f) Poskytovat relevantní informace a spolupracovat na prezentaci výsledků veřejnosti.

Zadavatel nespecifikuje další cíle nad rámec požadavků v citovaných právních předpisech.

Jako podklad pro zpracování bude poskytnut energetický audit města, faktury nebo přehledy za energie minimálně za předchozí 2 roky. Dále projektové dokumentace, průkazy energetické náročnosti budov, energetické audity, energetické posudky a revizní zprávy (budou-li k dispozici).

Zadavatel umožní dodavateli podrobný průzkum energetického hospodářství zadavatele, jakož i přístup na auditovaná místa kdykoliv po předchozí dohodě se zadavatelem.

Zadavatel poskytne seznam kontaktů na jednotlivé části energetického hospodářství, včetně poskytnutí nezbytné součinnosti dodavateli.

Zadavatel požaduje předat MEK elektronicky ve formátu .doc a .pdf. Dále v tištěné podobě v počtu 3 výtisků.

MEK bude před dokončením předán zadavateli, který bude mít 21 kalendářních dní na vyjádření se k němu. Pokud do této doby nevznese připomínky, má se za to, že s MEK souhlasí.