| **SBID** | **RVO** | **Pořadové číslo svítidla** | **Popis** | **Třída osvětlení** | **Výpočet** | **Nový typ svítidla** | **Nový příkon** | **Stmívání** | **Náklon (°)** | **Nový konstrukční prvek** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0423 | RVO06 | 1 | Výměna SB | P4 | 9 | Parkové LED svítidlo výp9/2700K/CLO | 30,6 | ANO | 0 | Redukce na stožár, Demontáž výložníku a SB |
| S0423 | RVO06 | 2 | Zrušit SB |  |  |  |  |  |  | Demontáž výložníku a SB |
| S0424 | RVO06 | 1 | Výměna SB | P4 | 9 | Parkové LED svítidlo výp9/2700K/CLO | 30,6 | ANO | 0 | Redukce na stožár, Demontáž výložníku a SB |
| S0424 | RVO06 | 2 | Zrušit SB |  |  |  |  |  |  | Demontáž výložníku a SB |
| S0425 | RVO06 | 1 | Výměna SB | P4 | 9 | Parkové LED svítidlo výp9/2700K/CLO | 30,6 | ANO | 0 | Redukce na stožár, Demontáž výložníku a SB |
| S0425 | RVO06 | 2 | Zrušit SB |  |  |  |  |  |  | Demontáž výložníku a SB |
| S0448 | RVO06 | 1 | Výměna SB | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S0449 | RVO06 | 1 | Výměna SB | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S0450 | RVO06 | 1 | Výměna SB | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S0706 | RVO13 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S0733 | RVO13 | 1 | Výměna SB | P4 | 9 | Parkové LED svítidlo výp9/2700K/CLO | 30,6 | ANO | 0 | Redukce na stožár |
| S0734 | RVO13 | 1 | Výměna SB | P4 | 9 | Parkové LED svítidlo výp9/2700K/CLO | 30,6 | ANO | 0 | Redukce na stožár |
| S0784 | RVO16 | 1 | Výměna SB | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S0785 | RVO16 | 1 | Výměna SB | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S0789 | RVO16 | 1 | Výměna SB | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S0790 | RVO16 | 1 | Výměna SB | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S0791 | RVO16 | 1 | Výměna SB | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S0792 | RVO16 | 1 | Výměna SB | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S0793 | RVO16 | 1 | Výměna SB | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S0805 | RVO16 | 1 | Výměna SB | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S0806 | RVO16 | 1 | Výměna SB | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S0820 | RVO16 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S0821 | RVO16 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S0822 | RVO16 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S0823 | RVO16 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S0824 | RVO16 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S0825 | RVO16 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S0826 | RVO16 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S0827 | RVO16 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S0828 | RVO16 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S0829 | RVO16 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S0830 | RVO16 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S0831 | RVO16 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S0898 | RVO17 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S0899 | RVO17 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S0900 | RVO17 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S0917 | RVO17 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S0918 | RVO17 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S0919 | RVO17 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S0978 | RVO18 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S0979 | RVO18 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S0981 | RVO18 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S0982 | RVO18 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S0985 | RVO18 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S0987 | RVO18 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S0989 | RVO18 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S0991 | RVO18 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S0994 | RVO18 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S0996 | RVO18 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S0997 | RVO18 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S1003 | RVO18 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S1005 | RVO18 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S1006 | RVO18 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S1007 | RVO18 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S1008 | RVO18 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S1072 | RVO19 | 1 | Výměna SB | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1073 | RVO19 | 1 | Výměna SB | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1086 | RVO19 | 1 | Výměna SB | M4 - Přechod | PŘ1 | Přechodové LED svítidlo výpPŘ1/4000K/CLO | 75,3 | ANO | 0 |  |
| S1191 | RVO22 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1192 | RVO22 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1193 | RVO22 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1194 | RVO22 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1196 | RVO22 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1197 | RVO22 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1197 | RVO22 | 2 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1198 | RVO22 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1199 | RVO22 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1200 | RVO22 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1201 | RVO22 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1202 | RVO22 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1203 | RVO63 | 1 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO | 85,5 | ANO | 10 |  |
| S1204 | RVO63 | 1 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO | 85,5 | ANO | 10 |  |
| S1205 | RVO63 | 1 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO | 85,5 | ANO | 10 |  |
| S1206 | RVO63 | 1 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO | 85,5 | ANO | 10 |  |
| S1207 | RVO63 | 1 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO | 85,5 | ANO | 10 |  |
| S1208 | RVO63 | 1 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO | 85,5 | ANO | 10 |  |
| S1209 | RVO63 | 1 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO | 85,5 | ANO | 10 |  |
| S1210 | RVO63 | 1 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO | 85,5 | ANO | 10 |  |
| S1216 | RVO59 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1217 | RVO59 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1218 | RVO59 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1219 | RVO59 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 | Proudové svorky VV |
| S1226 | RVO59 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 | Proudové svorky VV |
| S1227 | RVO59 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 | Proudové svorky VV |
| S1228 | RVO59 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 | Proudové svorky VV |
| S1281 | RVO59 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 | Proudové svorky VV |
| S1365 | RVO28 | 2 | Zrušit SB |  |  |  |  |  |  |  |
| S1395 | RVO50 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1396 | RVO50 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1397 | RVO50 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1398 | RVO50 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1399 | RVO50 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1400 | RVO50 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1401 | RVO50 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1402 | RVO50 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1403 | RVO50 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1404 | RVO50 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1405 | RVO50 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1413 | RVO23 | 1 | Výměna SB | P4 | 15 | Dekorativní LED svítidlo výp15/2700K/CLO | 28 | ANO | 0 | Stožár AL 5m, svorkovnice, výložník, základ |
| S1414 | RVO23 | 1 | Výměna SB | P4 | 15 | Dekorativní LED svítidlo výp15/2700K/CLO | 28 | ANO | 0 | Stožár AL 5m, svorkovnice, výložník, základ |
| S1415 | RVO23 | 1 | Výměna SB | P4 | 14 | Dekorativní LED svítidlo výp14/2700K/CLO | 16 | ANO | 0 | Stožár AL 5m, svorkovnice, výložník, základ |
| S1444 | RVO23 | 1 | Výměna SB | M6 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | 25,5 | NE | 5 | Proudové svorky VV |
| S1445 | RVO23 | 1 | Výměna SB | M6 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | 25,5 | NE | 5 | Proudové svorky VV |
| S1446 | RVO23 | 1 | Výměna SB | M6 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | 25,5 | NE | 5 | Proudové svorky VV |
| S1447 | RVO23 | 1 | Výměna SB | M6 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | 25,5 | NE | 5 | Proudové svorky VV |
| S1448 | RVO23 | 1 | Výměna SB | M6 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | 25,5 | NE | 5 | Proudové svorky VV |
| S1625 | RVO29 | 1 | Výměna SB | P4 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO | 35,5 | ANO | 0 |  |
| S1626 | RVO29 | 1 | Výměna SB | P4 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO | 35,5 | ANO | 0 |  |
| S1627 | RVO29 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S1628 | RVO29 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S1629 | RVO29 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S1630 | RVO29 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S1718 | RVO31 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1719 | RVO31 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1720 | RVO31 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1721 | RVO31 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1722 | RVO31 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1723 | RVO31 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1724 | RVO31 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1725 | RVO31 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1726 | RVO31 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1727 | RVO31 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1728 | RVO31 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1729 | RVO31 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1730 | RVO31 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1730 | RVO31 | 2 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1731 | RVO31 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1732 | RVO31 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1733 | RVO32 | 1 | Výměna SB | M6 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | 25,5 | NE | 5 |  |
| S1734 | RVO32 | 1 | Výměna SB | M6 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | 25,5 | NE | 5 |  |
| S1735 | RVO32 | 1 | Výměna SB | M6 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | 25,5 | NE | 5 |  |
| S1736 | RVO32 | 1 | Výměna SB | M6 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | 25,5 | NE | 5 |  |
| S1737 | RVO32 | 1 | Výměna SB | M6 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | 25,5 | NE | 5 |  |
| S1738 | RVO32 | 1 | Výměna SB | M6 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | 25,5 | NE | 5 |  |
| S1739 | RVO32 | 1 | Výměna SB | M6 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | 25,5 | NE | 5 |  |
| S1740 | RVO32 | 1 | Výměna SB | M6 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | 25,5 | NE | 5 |  |
| S1741 | RVO32 | 1 | Výměna SB | M6 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | 25,5 | NE | 5 |  |
| S1742 | RVO32 | 1 | Výměna SB | M6 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | 25,5 | NE | 5 |  |
| S1743 | RVO32 | 1 | Výměna SB | M6 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | 25,5 | NE | 5 |  |
| S1744 | RVO32 | 1 | Výměna SB | M6 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | 25,5 | NE | 5 |  |
| S1745 | RVO32 | 1 | Výměna SB | M6 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | 25,5 | NE | 5 |  |
| S1746 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1747 | RVO32 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1748 | RVO32 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1749 | RVO32 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1750 | RVO32 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1751 | RVO32 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1752 | RVO32 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1753 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1754 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1755 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1756 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1757 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1758 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1759 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1760 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1761 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1762 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1763 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1764 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1765 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1766 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1767 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1768 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1769 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1770 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1771 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1772 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1773 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1774 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1775 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1776 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1777 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1778 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1779 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1780 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1787 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1788 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1789 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1790 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1791 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1792 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1793 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1794 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1795 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1796 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1797 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1798 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1799 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1800 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1801 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1802 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1803 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1815 | RVO32 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1816 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1817 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1818 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1819 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1820 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1821 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1822 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1823 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1824 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1825 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1826 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1827 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1828 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1829 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1830 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 10 | Redukce na stožár, úprava výložníku (zkrácení) |
| S1831 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 10 | Redukce na stožár, úprava výložníku (zkrácení) |
| S1832 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 10 | Redukce na stožár, úprava výložníku (zkrácení) |
| S1833 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1834 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1835 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1836 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1837 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1838 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1839 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 10 | Redukce na stožár, úprava výložníku (zkrácení) |
| S1840 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 10 | Redukce na stožár, úprava výložníku (zkrácení) |
| S1841 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 10 | Redukce na stožár, úprava výložníku (zkrácení) |
| S1842 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 10 | Redukce na stožár, úprava výložníku (zkrácení) |
| S1842 | RVO53 | 2 | Výměna SB | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 10 | Redukce na stožár, úprava výložníku (zkrácení) |
| S1843 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 10 | Redukce na stožár, úprava výložníku (zkrácení) |
| S1844 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 10 | Redukce na stožár, úprava výložníku (zkrácení) |
| S1845 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 10 | Redukce na stožár, úprava výložníku (zkrácení) |
| S1846 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 9 | Parkové LED svítidlo výp9/2700K/CLO | 30,6 | ANO | 0 | úprava výložníku (zkrácení) |
| S1847 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 9 | Parkové LED svítidlo výp9/2700K/CLO | 30,6 | ANO | 0 | úprava výložníku (zkrácení) |
| S1848 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 9 | Parkové LED svítidlo výp9/2700K/CLO | 30,6 | ANO | 0 | úprava výložníku (zkrácení) |
| S1849 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 9 | Parkové LED svítidlo výp9/2700K/CLO | 30,6 | ANO | 0 | úprava výložníku (zkrácení) |
| S1850 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 9 | Parkové LED svítidlo výp9/2700K/CLO | 30,6 | ANO | 0 | úprava výložníku (zkrácení) |
| S1851 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 9 | Parkové LED svítidlo výp9/2700K/CLO | 30,6 | ANO | 0 | úprava výložníku (zkrácení) |
| S1852 | RVO53 | 1 | Výměna SB | M6 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | 25,5 | NE | 5 |  |
| S1858 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1859 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1860 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1861 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1862 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1863 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1864 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1865 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1866 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1867 | RVO53 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1868 | RVO37 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1869 | RVO37 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1870 | RVO37 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1871 | RVO37 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1872 | RVO37 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1873 | RVO37 | 1 | Výměna SB | M6 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | 30,4 | NE | 0 |  |
| S1874 | RVO37 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1875 | RVO37 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1876 | RVO37 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1877 | RVO37 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1878 | RVO37 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1879 | RVO37 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1880 | RVO37 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1881 | RVO37 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1882 | RVO37 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1883 | RVO37 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1884 | RVO37 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1885 | RVO37 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1886 | RVO37 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1887 | RVO37 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1888 | RVO37 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1889 | RVO37 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1890 | RVO37 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1891 | RVO37 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1892 | RVO37 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1893 | RVO37 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1894 | RVO37 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S1895 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1896 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1897 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1898 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1899 | RVO38 |  | Nový SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1901 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1903 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1904 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1905 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1906 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1907 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1908 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1909 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1910 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1911 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1912 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1913 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1914 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1924 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1926 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1937 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1938 | RVO38 |  | Nový SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1939 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1940 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1941 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1942 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1943 | RVO38 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S1947 | RVO60 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1948 | RVO60 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1949 | RVO60 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1950 | RVO60 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1951 | RVO60 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1952 | RVO60 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1953 | RVO60 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S2404 | RVO33 | 1 | Výměna SB | M4 - Přechod | PŘ1 | Přechodové LED svítidlo výpPŘ1/4000K/CLO | 75,3 | ANO | 0 |  |
| S1954 | RVO60 | 1 | Výměna SB | M6 - Přechod | PŘ2 | Přechodové LED svítidlo výpPŘ2/4000K/CLO | 35 | NE | 10 |  |
| S1971 | RVO44 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1976 | RVO44 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1998 | RVO44 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S1999 | RVO44 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S2004 | RVO44 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S2005 | RVO44 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S2006 | RVO44 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S2024 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S2031 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S2032 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S2033 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S2034 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | 10,5 | ANO | 0 |  |
| S2035 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2036 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2037 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2038 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2039 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2040 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2041 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2042 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2043 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2044 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2045 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2046 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2047 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2048 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2049 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2050 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2051 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2052 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2085 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2095 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2096 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2100 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2101 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2102 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2103 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2104 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2105 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2106 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2107 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2108 | RVO43 | 1 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | 15,2 | ANO | 0 |  |
| S2384 | RVO33 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S2385 | RVO33 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S2387 | RVO33 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S1955 | RVO60 | 1 | Výměna SB | M6 - Přechod | PŘ2 | Přechodové LED svítidlo výpPŘ2/4000K/CLO | 35 | NE | 10 |  |
| S2490 | RVO55 | 1 | Výměna SB | P4 | 9 | Parkové LED svítidlo výp9/2700K/CLO | 30,6 | ANO | 0 | Redukce na konzoli, úprava výložníku (zkrácení) |
| S2491 | RVO55 | 1 | Výměna SB | P4 | 9 | Parkové LED svítidlo výp9/2700K/CLO | 30,6 | ANO | 0 | Stožár Al 5m, svorkovnice, základ |
| S2492 | RVO55 | 1 | Výměna SB | P4 | 9 | Parkové LED svítidlo výp9/2700K/CLO | 30,6 | ANO | 0 | Redukce na konzoli, úprava výložníku (zkrácení) |
| S2493 | RVO55 | 1 | Výměna SB | P4 | 9 | Parkové LED svítidlo výp9/2700K/CLO | 30,6 | ANO | 0 | Redukce na konzoli, úprava výložníku (zkrácení) |
| S2494 | RVO55 | 1 | Výměna SB | P4 | 9 | Parkové LED svítidlo výp9/2700K/CLO | 30,6 | ANO | 0 | Stožár Al 5m, svorkovnice, základ |
| S2495 | RVO55 | 1 | Výměna SB | P4 | 9 | Parkové LED svítidlo výp9/2700K/CLO | 30,6 | ANO | 0 | Stožár Al 5m, svorkovnice, základ |
| S2496 | RVO55 | 1 | Výměna SB | P4 | 9 | Parkové LED svítidlo výp9/2700K/CLO | 30,6 | ANO | 0 | Stožár Al 5m, svorkovnice, základ |
| S2497 | RVO55 | 1 | Výměna SB | P4 | 9 | Parkové LED svítidlo výp9/2700K/CLO | 30,6 | ANO | 0 | Stožár Al 5m, svorkovnice, základ |
| S3001 | RVO55 | 1 | Výměna SB | P4 | 9 | Parkové LED svítidlo výp9/2700K/CLO | 30,6 | ANO | 0 | Redukce na konzoli, úprava výložníku (zkrácení) |
| S3002 | RVO55 | 1 | Výměna SB | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 15 | Výložník SV 1/60 - 300 |
| S3003 | RVO55 | 1 | Výměna SB | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 15 | Výložník SV 1/60 - 300 |
| S3004 | RVO55 | 1 | Výměna SB | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 15 | Výložník SV 1/60 - 300 |
| S3005 | RVO55 | 1 | Výměna SB | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 15 | Výložník SV 1/60 - 300 |
| S3016 | RVO22 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S3017 | RVO22 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S3018 | RVO22 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S3019 | RVO22 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S3020 | RVO47 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S3021 | RVO47 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S3022 | RVO47 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S3023 | RVO47 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S3024 | RVO47 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S3025 | RVO47 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S3026 | RVO47 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S3029 | RVO47 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S3031 | RVO47 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S3032 | RVO47 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S3033 | RVO47 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S3034 | RVO47 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S3035 | RVO47 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S3038 | RVO47 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S3039 | RVO47 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S3040 | RVO47 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 500, proudové svorky VV |
| S3042 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 1000, proudové svorky VV |
| S3043 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 1000, proudové svorky VV |
| S3044 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 1000, proudové svorky VV |
| S3045 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 1000, proudové svorky VV |
| S3047 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 1000, proudové svorky VV |
| S3048 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 1000, proudové svorky VV |
| S3060 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 1000, proudové svorky VV |
| S3061 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 1000, proudové svorky VV |
| S3062 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 1000, proudové svorky VV |
| S3063 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 1000, proudové svorky VV |
| S3064 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 1000, proudové svorky VV |
| S3065 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 1000, proudové svorky VV |
| S3066 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 1000, proudové svorky VV |
| S3082 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S3083 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S3084 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S3090 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S3091 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S3092 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S3093 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S3094 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S3095 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | 20,3 | ANO | 0 |  |
| S3103 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S3104 | RVO45 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S3303 | RVO39 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S3304 | RVO39 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S3305 | RVO39 |  | Nový SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S3306 | RVO39 | 1 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S3306 | RVO39 | 2 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | 25,5 | ANO | 0 | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky VV |
| S3349 | RVO63 | 1 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO | 85,5 | ANO | 10 |  |
| S3354 | RVO63 | 1 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO | 85,5 | ANO | 10 |  |
| S3355 | RVO63 | 1 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO | 85,5 | ANO | 10 |  |
| S3355 | RVO63 | 2 | Výměna SB | P4 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO | 35,5 | ANO | 0 |  |
| S3356 | RVO63 | 1 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO | 85,5 | ANO | 10 |  |
| S3356 | RVO63 | 2 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO | 85,5 | ANO | 10 |  |
| S3356 | RVO63 | 3 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO | 85,5 | ANO | 10 |  |
| S3356 | RVO63 | 4 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO | 85,5 | ANO | 10 |  |
| S3356 | RVO63 | 5 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO | 85,5 | ANO | 10 |  |
| S3356 | RVO63 | 6 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO | 85,5 | ANO | 10 |  |
| S3357 | RVO63 | 6 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO | 85,5 | ANO | 10 |  |
| S3346 | RVO59 | 5 | Výměna SB | P4 | 14 | Dekorativní LED svítidlo výp14/2700K/CLO | 16 | ANO | 0 | Stožár AL 5m, svorkovnice, výložník, základ |
| S3347 | RVO59 | 5 | Výměna SB | P4 | 14 | Dekorativní LED svítidlo výp14/2700K/CLO | 16 | ANO | 0 | Stožár AL 5m, svorkovnice, výložník, základ |
| S3351 | RVO59 | 5 | Výměna SB | P4 | 14 | Dekorativní LED svítidlo výp14/2700K/CLO | 16 | ANO | 0 | Stožár AL 5m, svorkovnice, výložník, základ |
| S3358 | RVO59 | 5 | Výměna SB | P4 | 14 | Dekorativní LED svítidlo výp14/2700K/CLO | 16 | ANO | 0 | Stožár AL 5m, svorkovnice, výložník, základ |
| S3359 | RVO59 | 5 | Výměna SB | P4 | 14 | Dekorativní LED svítidlo výp14/2700K/CLO | 16 | ANO | 0 | Stožár AL 5m, svorkovnice, výložník, základ |