Čestné prohlášení o splnění požadavků na funkčnost vzorku plnění

v rámci veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „Zákon“), pod názvem

„VIS města Břeclav“

| Dodavatel |  |
| --- | --- |
| Název: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Sídlo: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Právní forma: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| IČO: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| DIČ: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Zastoupený: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

V souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení prohlašuji jako oprávněná osoba výše uvedeného dodavatele, že dodavatel nabízí pro plnění shora uvedené veřejné zakázky varovný a informační systém (dále jen „VIS“), který splňuje níže uvedené minimální technické a uživatelské podmínky, které je dodavatel na výzvu zadavatele dle § 104 Zákona schopen předvést na funkčním vzorku:

| Obsah a vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění technických požadavků, uvedených v zadávací dokumentace - formou funkčního vzorku | splnění podmínky dodavatelem ANO/NE |
| --- | --- |
| Minimální technické a uživatelské charakteristiky VIS |  |
| Předvedení funkcí digitální obousměrné jednotky a řídící ústředny |  |
| Zařízení musí používat mezi řídící ústřednou a elektronickou sirénou plně digitální způsob přenosu a to včetně digitálního přenosu audia. Všechny jednotky musí být obousměrné - využívající pro oba směry - přenos audia a přenos diagnostiky - přidělený kmitočet(y) od ČTU v pásmu 80 MHz. Předvedení radiové komunikace na určeném seznamu vzorků - elektronická siréna - řídící pracoviště - že systém používá plně digitální protokol v pásmu 80 MHz a to i pro přenos audia. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Předvedení přenosu diagnostiky akustické jednotky hlásiče s určením těchto parametrů: stav napájení, aktuální hodnotu napájecího napětí baterie aktuální hodnoty sily přijímaného radiového signálu v místě jednotky signalizaci otevření víka skříně chybovost rádiového přenosu | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Vzhledem k velkému počtu jednotek je vyžadována vysoká datová dynamika odezvy systému z hlediska radiových přenosů přenosu diagnostických údajů o stavu jednotlivých jednotek – zjištění stavu typicky min. 2 jednotek za sekundu. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Předvedení vlastností systému |  |
| Systém musí umožňovat adresovatelnost vysílání od nejnižší úrovně představující jednu akustickou jednotku (elektronická siréna) až na skupinu/y akustických jednotek (elektronická siréna). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Výběr jednotlivých jednotek, nebo výběr předdefinovaných skupin jednotek z mapového podkladu v SW aplikaci. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Systém musí prostřednictvím SW aplikace zobrazovat stav a provozuschopnost obousměrných jednotek v mapovém GIS podkladu města s barevným rozlišením jejich provozního stavu. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Systém musí zaznamenávat historie veškerých stavů jednotek a provedených hlášení v rozsahu (minimálně): datum, čas, uživatel, provedená činnost. Tyto údaje musí být možné filtrovat dle potřeb uživatele pro dohledání co, kdy a kdo se systémem prováděl a jaké relace byly hlášeny možnost nastavení periodické diagnostiky akustických jednotek (obousměrných elektronických sirén). | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Export a zobrazení provozního stavu akustických jednotek na web rozhraní - prostřednictvím webového prohlížeče zobrazení provozních stavů jednotek z vybrané lokality na mapovém podkladu kdekoliv v rámci veřejného internetu | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Systém musí v řídící aplikaci umožňovat kontrolu odeslaných a přijatých datových paketů hlasových zpráv mezi vysílacím pracovištěm a bezdrátovým hlásičem včetně procentuálního vyhodnocení chybovosti s grafickým zobrazením na časové ose o úspěšnosti správně přijatých datových paketů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| On-line hlášení Z aplikace vzdáleny klient, která bude samostatná aplikace, která bude plnohodnotně schopná ovládat varovný systém, včetně přípravy relace odvysílaní relace, zobrazení diagnostiky celého systému, možnost dotazu na diagnostiku systému, odesílaní emailu, zobrazení hladinových čidel. Předvedení funkčnosti vzdáleného klienta. | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Připojení VIS na stávající hladinoměry |  |
| Zařízení umožňuje propojení na stávající hladinoměry v okolí města Breclav s možností automatické notifikace v případě zvýšení vodní hladiny na SPA. |  |

[Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Přitom platí, že veškeré shora uvedené podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné.]

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

| Osoba oprávněná jednat za dodavatele |  |
| --- | --- |
| Podpis oprávněné osoby: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Titul, jméno, příjmení: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Funkce: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |