Dotazy:

- Součásti dokumentace není vzduchotechnika. Mohu poprosit o doplnění PD?

- Prosím o doplnění výpisu truhlářských prvků, na který se odkazuje VV a specifikaci vnitřních dveří – dekor.

Vzhledem k neúplné zadávací dokumentaci prosím o prodloužení termínu pro podání nabídek.