Dotazy:

- VV_SO.01.002 - Architektonic..._pol. č. 62 a 63: Ve VV je uvedená výška 1970-2100. V PD je uvedená výška dveří a zárubní 1970. Cena varianty 1970 a 2100 se liší, proto prosím o upřesnění, kterou variantu máme nacenit, aby cenová nabídka byla co nejadekvátnější.

- Dle požadavků a specifikace ve VV není možné najít odpovídající vinylové čtverce. Oslovili jsme spoustu dodavatelů, kteří nám potvrdili, že se takové vinylové čtverce nevyrábějí, pouze s jinou hmotností. Můžeme poprosit o doložení vzoru podlah?

- VV_SO.01.004 - Zdravotechnic..._pol. č. 61: Z VV ani PD nejsou zřejmé rozměry a specifikace umyvadla i desky.

- VV_SO.01.004 - Zdravotechnic..._pol. č. 69: Kde se žlab nachází a jaké jsou přesné rozměry, zejména šířka?

- VV_SO.01.004 - Zdravotechnic..._pol. č. 71: Prosím o specifikaci „příslušenství“.

Prosím o další prodloužení termínu pro podání nabídky z důvodu nejasností.