## VŘ Město Břeclav
Příloha č. 2 zadávací dokumentace - položkový rozpočet
Cílový stav:
Zadavatel poptává systémové části informačního systému. Dodávky jednotlivých částí musí být integrovatelné do stávající IT infrastruktury zadavatele.Veškeré konfigurační nástroje musí být zadavateli dostupné bez nutnosti zapojení dodavatele.
Rozsah licence:
Zadavatel požaduje stálé (tzv. perpetual) SW licenci, kterámi bude pokrývat svou IT infrastrukturu. Výjimkou je licence VMware pro virtualizaci serverů celého prostředí. Součástí dodávky musí být i podpora výrobce dodávaného HW a SW na dobu 5 let. Rozsah podpory je blíže specifikován návrhu kupní smlouvy. Žádné z nabízených řešení nesmí být v době podání nabídky v režimu end of sales/end of support. Všechny požadované funkce musí být v době podání nabídky součástí stabilní verze systému, funkce zařazené na tzv. roadmapu nebudou akceptovány.
Zadavatel dále požaduje originální SW s originálním produktovým číslem výrobce. V případě nabídky druhotných licencí požaduje zadavatel dodání listinných důkazů (originálů nebo úředně ověřených kopií v českém jazyce, případně doklady opatřené překladem do českého jazyka). V případě dodávky licencí, které nejsou součástí výpočetní techniky přímo od výrobce, požaduje zadavatel dodání Microsoft Authorization Form (MAF).
Požadavky a jejich splnění |  |  | Splněno (ANO / NE) | Popis způsobu splnění
A
A | Diskové pole + SAN switche
| A1 | Systém musí obsahovat
| 1 | 2 ALL-Flash disková pole, kdy každé bude umístěno v jiné lokalitě, v jiné serverovně, vzdálené od sebe cca 750m | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 2 | Zařízení do racku 19". Spolu se switchy nesmí převýšit výšku 5U na lokalitu | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 3 | High-Availability dual controller na zařízení | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 4 | Dva napájecí zdroje na zařízení 230V dostatečného příkonu splňující specifikace Platinum | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 5 | Pro architekturu SAN požadujeme dodání i čtyř 10/25/100Gbps Ethernet switchů a všech transceiverů nutnách rpo připojení všech řadičů do clusteru. Designovat tak, že Cluster je rozprostřen na dvou různých lokalitách na dvou oddělených lokalitách | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 6 | Řešení je koncipováno jako integrované řešení HW + SW od jednoho výrobce. Výrobce je taktéž autorem a vlastníkem autorských práv na operační systém diskového pole a poskytovatelem 1. a 2. úrovně servisní podpory | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 7 | Pro formování clusteru nebo dosažení jakékoliv níže popsané funkcionality je zakázáno používat storage virtualizační technologii v podobě SW nebo HW gateway, která používá další jinak nezávislé storage systémy. Clustering a všechny funkcionality musí být nativní a integrovány ve storage systému samotném. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 8 | Architektura řešení musí být navržena jako vysoce dostupná, beze ztráty datv případě incidentu a dlouhodobě provozovatelná bez nutnosti odstávky. Tj. veškeré práce spojené s podporou a údržbou musí být možné realizovat bez odstávky systému. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 9 | Minimální počet disků je daný nabízenou technologií | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 10 | Hotswap výměna disků | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 11 | Diskovou kapacitu celého řešení osadit takovou diskovu kapacitou, která garantuje úložiště dat zákazníka velikosti minimálně 110TiB pro redukční poměr dat 1:1 plus dalších alespoň 30% pro cache a overhead data. Typ zpracovávaných, ukládaných dat má charaklter: Virtualizace serverů v prostředí VMware, v nich provozováné aplikační, databázový (MS SQL), exchange, file, servery. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 12 | Výsledná osazená kapacita obou diskových polí musí obsahovat další datový prostor pro snapshoty v očekávané velikosti minimálně 30% plánované kapacity dat zákazníka | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 13 | Redundantní za provozu vyměnitelné hardwarové komponenty, včetně transceiverů, řadičů, I/O modulů, napájecích zdrojů a disků | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 14 | LAN interface na jednom kontroleru diskového pole minimálně 2x 10/25Gb pro komunikaci s host prostředím | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 15 | LAN interface na jednom kontroleru diskového pole minimálně 2x 25Gb SFP28 pro interkomunikaci mezi kontrolery diskových polí | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 16 | možnost rozšíření o minimálně 1x Storage expansion jednotku komunkačním slotem na kontroler. Možnost osadit dalšími interfacy 10/25Gb neboi FC pro komunikaci na host prostředí. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 17 | Podpora připojení expansní diskové jednotky opřes vysokoruychlostní rozhraní (minimálně 40Gb) | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 18 | HW musí být nový, nikdy nepoužitý | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 19 | Součástí je dodávka potřebného množství odpovídající datové kabeláže. Všechny datové komunikace musí být renduntantní. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 20 | Pokud jsou spolu s dodávaným řešení dodávané licence SW musí být dodávané jako trvalé. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 21 | Řešení obsahuje licence pro neomezený počet připojení hostitelských serverů | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 22 | Všechny popsané podporované funkcionality a protokoly musí být řádně zalicencovány a součástí dodávky diskového pole | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 23 | Součástí plnění VŘ je i popis navrhovaného řešení | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 24 | Záruka minimálně 9x5 NBD po celou dobu udržitelnosti projektu (5 let) | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 25 | Podpora ze strany dodavatele musí zajišťovat výměnný servis vadných dílů a včetně support plánu po dobu udržitelnosti projektu (5 let) | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 26 | Podpora po dobu plnění udržitelnosti projektu v rozsahu 16 hodin měsíčně | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| A2 | SAN Switch - parametry jednoho switche
| 1 | Počet switchů - 4ks | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 2 | Switche jsou nedílnou součástí dodávky prostředí diskovách polí. Spolu s nimi tvoří funkční celek. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 3 | Velikost swicthe 1U | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 4 | Switch s podporou L2/L3 | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 5 | Minimálně 16 portů 10/25Gb (SFP+/SFP28) | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 6 | Minimálně 2 porty QSFP+ případně QSFP28 nebo obojí | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 7 | Samostatný management port 1Gb RJ-45 | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 8 | Samostatný konzolová port RJ-45 RS232 nebo USB port nebo obojí | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 9 | Redundantní napájení 230V | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 10 | Redundantní ventilátory | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 11 | Certifikace / kompatibilita s dodávanými diskovými poli. Z Metro Cluster IP konfiguraci. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 12 | Agregovaná propustnost minimálně 2Tbps | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 13 | Výkonnost minimálně 450 milionů paketů za sekundu (Mpps) | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 14 | Podpora Jumbo Frames minmálně 9kB | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 15 | Velikost bufferu minimálně 24 MB | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 16 | Podpora VLAN včetně virtual VLAN | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 17 | Podpora STP (Spanning Treeprotokolu) | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 18 | Podpora LAG (Link Aggregation Prottokolu) | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 19 | Podpora Radius | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 20 | Podpora ACL, podpora 802.1x (port based network access control) | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 21 | Podpora L3 funkcí: IPv4/IPV6 management ECMP IGMP v2/v3 IPv4 Policy Based routing | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 22 | Podpora SSH, SCP, HTTP managementu | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 23 | Záruka minimálně 9x5 NBD po celou dobu udrřitelnosti projektu (5 let) | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 24 | Podpora po dobu plnění udržitelnosti projektu v rozsahu 8 hodin měsíčně | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| A3 | Vlastnosti systému
| 1 | Podpora Windows server 2019. Windows server 2022, RedHat,Vmware 6.7, 7.x, 8.x, Citrix Hypervizor, Linux Centos / Ubuntu | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 2 | High Availability: Dual Active/Active kontrolerů | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 3 | Synchronní replikace mezi diskovými poli s nulovou ztrátou dat | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 4 | Efektivita úložiště do poměru až 4:1 | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 5 | Multi-site odolnost pro nepřetržitý přístup k datům | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 6 | Podpora osazení každého nodu jinou diskovou kapacitou | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 7 | Ochrana a design proti split breaker | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 8 | Synchroníí replikace mezi diskovými poli s nulovou ztrátou dat | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 9 | Poskytování a správa dat host operačních systémů, hypervizorů a aplikačního SW | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 10 | Multitenantní bezpečné sdílení storage | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 11 | Inline komprese dat | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 12 | Inline deduplikace dat | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 13 | Inline přidání nových disků za chodu | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 14 | Možnost následné (post-proces) deduplikace a komprese dat | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 15 | Podpora RAID skupin s minimální podporou dvojité parity | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 16 | Ochrana proti selhání jednoho nebo dvou disků (dvojí parita) bez ztráty výkonu v diskové skupině (RAID). | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 17 | Podpora thick a thin provisioning včetně detekce a reklamace prázdného prostoru | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 18 | Výkon minimálně 200.000 IOPS (8kB bloky) náhodného čtení při latenci s průměrnou latencí do 2ms | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 19 | Podpora NVMe disků SSD | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 20 | Všechna disková média NVMe musí být enterprise úrovně bez omezení počtu zápisů po dobu záruky výrobce | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 21 | Plánovaná kapacita musí být designována za použití minimálně dvojité parity a jednoho spare disku nebo technologií zajišťující dostatečný rezervovaný prostor (spare) pro rekonstrukci dat při závadě až dvou datových modulů současně. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 22 | Diskové pole umožňuje připojení jak blokovým tak i souborovým protokolem | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 23 | Přístupové protokoly ke storage s podporou: iSCSI, FC, NVMe/TCP, CIFS/NFS v3/v4.1, SMB v2/v3 | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 24 | Minimální konektivita 2 x 25Gbps Ethernet portu na řadič | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 25 | Podpora šifrování dat v režimu in-flight | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 26 | Disky musí být šifrovatelnéné (HW enkrypce dat) | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 27 | Podpora mimo HW enkrypce dat | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 28 | Možnost uzamknout vybrané zálohy (snapshoty) protismazání | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 29 | Ochrana snapshotů proti neoprávněné manipulaci | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 30 | Podpora vícefaktorového přístupu administrátora | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 31 | Podpora Snaprestore pro rychlou obnovu dat vrácením svazku nebo souboru do předchozího stavu z konkrétní kopie snapshotu | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 32 | Podpora Snapshot pro read only kopie, pro zálohování, testování a okamžitě dostupné kopie dat | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 33 | Provádění citlivých příkazů administrátora až po odsouhlasení a ověření vice správci | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 34 | Cache pro zípis musí být replikována a zálohována mezi oběma kontroleryv HA skupině, aby se zabránilo ztrátě dat v případě selhání kontroleru | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 35 | QoS priorizace, Možnost nastavení prioritizace jednotlivým LUN či Volume (apod.) bez nutnosti permanentního omezování LUNů s nižší prioritou, nebo možnost nastavení QoS prioritizace na dosahování určité latence nebo automatizovaný QoS | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 36 | Podpora nativních nástrojů výrobce pro sledování aktuálních i historických statistik. Jednotný monitoring pro celý cluster, výkonnostní statisktiky a reporting | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 37 | Podpora Syslog, SNMP v2/v3, SMTP | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 38 | Automatický reporting kritických událostí výrobci, tzv. Call Home. Automatické RMA | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 39 | Upgrade a údržba za provozu systému, aktualizace FW za chodu systému, škálování datových clusterů za chodu systému. Během těchto operací neklesne výkon systému. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 40 | Prostorově efektivní klonování souborů a volumů na úrovni diskového pole | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 41 | Integrované Remote Backup / Disaster recovery | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 42 | Diskové pole umožňuje možnost tvorbu inkrementálních snapshotů v rámci jednotlivých svazků (volumes). Musí podporovat minimálně 1000 snapshotů na svazek | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 43 | Datové úložiště musí podporovat vytváření snapshotů logických svazků pro čtení a také okamžité vytvoření a mazání klonů z těchto snapshotů pro čtšění i zápis. Při vytváření klonu nedochází k duplikování zdrojových dat. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 44 | Datové úložiště podporuje možnost okamžitého návratu logického svazku do stavu konkrétního snapshotu, včetně selektivní obnovy vybraných souborů / adresářů v případě NAS logického svazku. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 45 | Aplikačně konzistentní kopírování a obnova snapshotů na úrovni pole | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 46 | Podpora zajištění nulového RPO a nulového RTO | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 47 | Podpora Backup SW třetí strany a obnova na úrovni snapshot na diskovém poli - uveďte název takového produktu. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 48 | Plnohodnotná správa přes GUI (HTML5), CLI (SSH) bez nutnosti instalace dodatečného SW nebo pluginu (např. Oracle JAVA, Adobe Flash a jiné) | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 49 | Možnost integrace automatizace a Rest API | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 50 | Bezvýpadkový přesun logických svazků mezi různými uzly clusteru | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| A4 | Nabídková Cena Diskové pole + SAN switche
|  | Cena Kč bez DPH/vč. DPH | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| A5 | Implementace (část A)
| 1 | Dodávka, instalace a celého řešení na obou lokalitách vzdálených od sebe cca 750m | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 2 | Aktuace Firmware na poslední podporovanou verzi | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 3 | Konfigurace, začlenění do prostředí objednatele. Včetně nastavení SAN prostředí. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 4 | Konfigurace switchů, Konfigurace VLAN, a redundantní komunikace na disková pole. Konfigurace redundantní konfigurace mezi lokalitami. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 5 | Konfigurace switchů a hostů redundantními cestami | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 6 | Připojení do současného prostředí Vmware clusteru a zároveň do nového prostředí Vmware clusteru | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 7 | Funkční testy poskytnuté vysokodostupné storage včetně HA nastavení ve spolupráci se zadavatelem. Cca do deseti hlavních testů ověřující odolnost proti kritickým situacím jako je ztráta napájení, ztráta datové linky mezi lokalitami, změna velikosti datového oddílu za chodu atp. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 8 | Konfigurace ochany proti split breaker | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 9 | Dodavatel navrhne před provedením díla akceptační testy a předá k odsouhlasení zadavateli. Případně doplní podle požadavku zadavatele. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 10 | Uvedení do produkčního prostředí. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 11 | Dokumentace výsledného stavu v době předání plnění dodávky | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 12 | Zaškolení - zaškolení klíčových uživatelů v rozsahu v rozsahu 5MD | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| A6 | Nabídková Cena Implementace (část A)
|  | Cena Kč bez DPH/vč. DPH | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| A7 | Celková nabídková cena (část A)
|  | Cena Kč bez DPH/vč. DPH | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
B
B | Servery
| B1 | Servery technické a provozní požadované hodnoty
| 1 | Server v počtu 3ks | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| B2 | Technické a provozní požadované hodnoty jednoho serveru
| 2 | Rackové provedení serveru | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 3 | Počet CPU - 2 Počet fyzických jader jednoho CPU - 16 Celkový výkon minimálně 70 000 bodů podle cpubenchmark.com přes oba CPU Minimální takt CPU - 2.7 GHz | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 4 | Minimální výkon dle benchmarku SPEC CPU2017 Integer Rates Throughput - minimálně 338.0 Floating Point speed - minimálně 260 Uvedené na spec.org ve sloupci Baseline | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 5 | Operační paměť minimálně 1024GB DDR5 Podpora rozšíření na minimálně 2TB RAM Osazení paměti optimálním počtem paměťových modulů pro využití všech paměťových kanálů CPU | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 6 | Dvojice interních disků M.2 minimálně 480GB SSD disk v Raid 1 včetně řadiče M.2 | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
|  | Bez dalších disků | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
|  | Možnost rozšíření serveru o min. 8x 2,5" disků vyměnitelných za chodu | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
|  | Interní řadič RAID není požadován. Možnost budoucího osazení do dedikovaného slotu | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 7 | Minimálně 2 x síťový adapter 10/25 GbE SFP28 2-Port | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 8 | Síťový adapter minimáilně 2 x port 1Gb RJ-45 | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 9 | Síťový dedikovaný management port 1Gb Rj-45 pro vzdálenou správu HW serveru | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 10 | USB porty pro připojení klávesnice a myši + VGA konektor pro připojení monitoru. S možností bootování operačního systému z USB | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 11 | Vzdálené správa s dedikovaným vlastním portem RJ-45 a možností převzít plně vzdálené ovládání serveru včetně vzdálené konzole. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 12 | Servery a jejich konfigurace musí podporovat OS Windows server 2022 a VMware vSphere verze 7 a vyšší | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 13 | TPM 2.0 chip | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 14 | Možnost připojení ISO a IMG souborů vzdáleně do managementu serveru (pomocí protokolů alespoň HTTPS, SFTP, CIFS, NFS) | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 15 | 2 x plně redundantní za chodu měnitelné napájecí zdroje, minimálně1100W, minimální certifikace použitého zdroje: Titanium | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 16 | Podpora na 5 let, reakce následující pracovní den | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 17 | Servis je poskytován výrobcem serveru | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 18 | Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 19 | Zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 20 | Servery budou od jednoho výrobce pro zajištění maximální kompatibility a jednotného servisního místa a managementu | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 21 | 3 ks operačního systému Microsoft Windows server 2025 Datacentrum licence vázaná na HW | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 22 | Každý ze serverů musí vyhovět podmínkám licenční smlouvy výrobce Microsoft Windows server 2025 Datacentrum licence vázané na HW v počtu jader CPU na server | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 23 | Časově neomezené, trvalé licence Operačního systému | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 24 | Poskytnuté licence a licenční klíče nejsou v rozporu s licenčními ujednání společnostmi Microsoft | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 25 | Možnost downgrade na nižší verzi | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 26 | Řešení musí zajistit plnou podporu Windows Serveru 2012 v rámci serverového prostředí a Active Directory domény provozované na Windows serveru verze 2025 | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 27 | Orig. produkt Microsoft | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| B3 | Nabídková cena 3ks server
|  | Cena bez dph/vč. DPH | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| B4 | Implementace (část B)
| 1 | Dodávka a Instalace serverů v místě zadavatele | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 2 | Aktualizace FW | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 3 | Zapojení do napájení a do sítě zadavatele | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 4 | Konfigurace a zprovoznění přístupu do managementu serveru z prostředí zadavatele | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 5 | Instalace Vmware do prostředí zadavatele | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 6 | Instalace systému do infrastruktury zadavatele. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 7 | Uvedení do produkčního prostředí. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 8 | Instalace vCenter v poslední verzi | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 9 | Migrace vCenter stávajícího prostředí na nové prostředí | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 10 | Vytvořeření HA clusteru VMware | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 11 | Funkční testy HA nastavení ve spolupráci se zadavatelem. Cca do deseti hlavních testů ověřijící odolnost proti kritickám situacím jako je ztráta napájení. Ztráta datopvé linky atp. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 12 | Konfigurace zálohování po aktualizaci včetně funkčních testů záloh a jejich obnovy | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 13 | Migrace virtuálních serverů na nový Storage cluster za provozu (do 200 virtuálních serverů). | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 14 | Registrace záruky na portál dodavatele, zajištění přístupu pracovníků IT oddělení na portál dodavate | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 15 | Dokumentace výsledného stavu v době předání plnění dodávky | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 16 | Zaškolení a předání do rutinního provozu v rozsahu 2MD | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| B5 | Nabídková cena Implementace (část B)
|  | Cena bez dph/vč. DPH | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| B6 | Celková nabídková cena (část B)
|  | Cena bez dph/vč. DPH | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
C
C | Switche
| C1 | Technické požadavky
| 1 | 4 ks switchů minimálně 48 portů na switch | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| C2 | Technické pořadavky jednoho switche
| 1 | Provedení do racku 19", výška 1U | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 2 | 48 portů RJ-45 1Gb | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 3 | Podpora PoE přes všechny metalické porty | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 4 | PoE 802.3af, 802.3at (PoE a PoE+) | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 5 | minimálně 4 porty 10Gb (SFP+) | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 6 | Zdroj minimálně 370W/230V | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 7 | Spínací kapacita minimálně 160 Gbps | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 8 | Přenosová kapacita min 110 milionu packetů za sekundu | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 9 | managovatelný switch přes http/https, konzolový port RJ-45, SSH | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 10 | Upgrade firmware přes http/https, FTP nebo SCP over SSH | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 11 | Dual boot image technologie | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 12 | Podpora stohování. Konfigurace, správa a odstranění problémů se všemi switchi ve stohu jako jediným virtuálním switchem s jedinou management IP adresou. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| C3 | Technické požadavky L2 switching
| 1 | Funkce Standard 802.1d Spanning Tree support (podpora RSTP, MSTP s podporou minimálně 8 instancí | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 2 | Funkce LACP - podpora pro IEEE 802.3ad minimálně podporováno 8 group LACP | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 3 | minimálně podporováno 8 group LACP | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 4 | Podpora VLAN (4096) Podpora protokolu 802.1.Q podpora Dynamic VLAN pořidělení při obvěření Radius severem s 802.1x autentizaci klienta | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 5 | Voice VLAN s automatickým přiřazením k VLAN specifické pro hlasové sluýby zpracované vhodnými úrovněmi QoS | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 6 | Pospora DHCP provozu k DHCP serveru z rozdílných VLAN; podpora DHCP Option 82 | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 7 | QoS s 8 HW frontami | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 8 | Jumbo frames min 9kBytů | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 9 | MAC tabulka na minimálně 16tisíc adres | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 10 | LLDP protokol | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 11 | iSCSI optimalizace provozu | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 12 | Automatická detekce smyčky (lopback), automatická ochranaproti smyčkám z portů, na kterých byla ochrana povolena | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| C4 | Technické požadavky L3
| 1 | Směrování IPv4 packetů pro až více jak 600 statických rout a více jak 64 interfaců | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 2 | Podpora routování protokolu IPv6 | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 3 | DHCP server IPv4 pro více pool / scope DHCP | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 4 | Podpora DHCP option konfigurací | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 5 | Packet buffer mnimálně 2MB
| 6 | Podpora DHCP relay mezi IP doménami | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 7 | Přesměrování packetů Bootstrap prokolu nebo DHCP (UDP relay) | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| C5 | Technické požadavky stohování a bezpečnost
| 1 | Virtuální switch / stoh z minimálně 4 fyzických switchů | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 2 | Minimálně Active / Standby řízení stohu | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 3 | Podpora Link Aggregation rozložená přes více switchů | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 4 | Podpora 802.1X (Radius autentikace), MAC authetikace, MD5hash | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 5 | Podpora konfigurace switche jako řadatele pro jiná switch | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 6 | Ochrana před chybou konfigurace a zabráněním smyčkám, BPDU ochrana | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 7 | Ochrana proti L2 forwarding loop (STP loops) | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 8 | Ochrana proti podvodným začízením chovajícím se jako DHCP server - DHCP snooping | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 9 | Dynamická inspekce ARP | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 10 | Podpora Private VLAN | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 11 | Port security - zámek MAC k interfacu | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 12 | Podpora Radius / Tacacs+ autentikace | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 13 | Storm control | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 14 | SNMP verze 1, 2c a 3 s podporou trapů a SNMP v3 USM | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 15 | Podpora flow protokolu | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 16 | Port mirroring | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 17 | VLAN mirroring | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 18 | Podpora RMON | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| C6 | Implementace části C
| 1 | Dodávka a instalace switchů na dvou lokalitách vzdálených cca 750m | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 2 | Zapojení switchů do infrastruktury | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 3 | Konfigurace switchů do stávající infrastruktury | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 4 | Aktualizace FW | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 6 | Nastavení VLAN interfaců | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 7 | Uvedení do produkčního prostředí. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 8 | Dokumentace výsledného stavu v době předání plnění dodávky | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 9 | Zaškolení - zaškolení klíčových administrátorů v rozsahu 1MD | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| C7 | Celková nabídková cena (část C)
|  | Cena bez dph/vč. DPH | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
D
D | MS Office LTSC Standard v poslední verzi - trvalá licence. Právo na používání na serverech sdílené vzdálené plochy
| D1 | Technické požadavky
| 1 | 50 ks licencí Microsoft Office LTSC Standard v poslední verzi s možností downgrade | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 2 | Kancelářský SW Microsoft Office Standard určený pro 1 zařízení nebo právo na používání na serverech sdílené vzdálené plochy | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 3 | Musí splňovat požadavky na přenositelnost na jiný server, PC, NB či tablet | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 4 | Obsahující aplikace Word, Excel, PowerPoint, Outlook | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 5 | Časově neomezená, trvalá licence | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 6 | Způsob instalace ke stažení (elektronicky) | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 7 | Pro operační systémy Microsoft Windows 11 a Widnows server 2022 | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 8 | Podpora operačního systému Mac | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 9 | Orig. produkt Microsoft | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| D2 | Implementace části D
| 1 | Implementace není vyžadována | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| D3 | Celková nabídková cena (část D)
|  | Cena bez dph/vč. DPH | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
E
E | Licence Windows server 2022 + CAL
| E1 | Technické požadavky
| 1 | 2 ks operačního systému Microsoft Windows server 2025 datacentrum 16 Core licence | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 2 | 4 ks dodatečných licencí operačního systému Microsoft Windows server 2025 datacentrum 2 Core licence | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 3 | 5 ks operačního systému Microsoft Windows server 2025 standard 16 Core licence | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 4 | 10 ks dodatečných licencí operačního systému Microsoft Windows server 2025 standard 2 Core licence | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 5 | 300 kusů licencí Microsoft Windows server 2025 user CAL | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 6 | Splňující požadavky přenositelnosti na jiný server | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 7 | Časově neomezené, trvalé licence. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 8 | Způsob instalace ke stažení (elektronicky) | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 9 | Poskytnuté licence a licenční klíče nejsou v rozporu s licenčními ujednání společnostmi Microsoft | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 10 | Možnost downgrade na nižší verzi | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 11 | Řešení musí zajistit plnou podporu Windows Serveru 2012 v rámci serverového prostředí a Active Directory domény provozované na Windows serveru verze 2025 | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 10 | Orig. produkt Microsoft | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| E2 | Implementace
| 1 | Implementace není vyžadována | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| E3 | Celková nabídková cena (část E)
|  | Cena bez dph/vč. DPH | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
F
F | Licence Vmware vSphere
| F1 | Technické a Provozní požadavky
| 1 | Produkt musí licencovat virtualizační prostředí vSpehere Vmware : 6x CPU s 16Core / CPU 10x CPU s 10Core / CPU 2x CPU s 12Core / CPU 2x CPU s 8Core / CPU | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 2 | Obsahuje licenci pro vCenter | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 3 | Licence je trvalá nebo je licencováno formou předplatného na dobu udržitelnosti projektu (5 let) pokud výrobce nenabízí trvalou licenci | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 4 | Licence pro VMware vSphere hypervizor v odpovídající edici | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 5 | Zjednodušení správy životního cyklu instance vCenter na jedno kliknutí | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 6 | Podpora Skyline log Assist | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 7 | Podpora vCenter Server Profiles pro definici / ověření / nasazení konfigurace pro véce serverů vCenter | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 8 | vCenter Software Update Planner. Tvorba pre-check reportů před plánovanými upgrady | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 9 | Virtualizace externího úložiště (SAN a NAS) a poskytnutí Vmware. Správa storage pomocí politik skrz vCenter management. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 10 | Napojení na Microsoft Active Directory, Microsoft Activew Directory Federative services pro centralizované a dvoufaktorové ověřování správců prostředí virtualizace. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 11 | Podpora TPM 2.0 přidání hardware security protection do hypervizoru | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 12 | Podpora virtual TPM 2.0 pro guest virtuální servery | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 13 | Podpora TLS 1.2 a 1.3 | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 14 | Kompatibilita vMotion pro bezproblémovou migraci mezi různýmu CPU napříč hybridními cloudy zachováním reřimu EVC během migrace mezi clustery | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 15 | vSphere hypervizor | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 16 | Podpora vMotion. Živá migrace virtuálních serverů bez přerušení práce uživatele nebo ztrátě služby bez ohledu na velikost VM | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 17 | Podpora virtuálního symetrického multiprocesingu. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 18 | Podpora automatického restartu virtuálníhop serveru po pádu fyzického serveru v clusteru | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 19 | Storage vMotion. Migrace živých diskových souborů mezi úložištěmi hosta. | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 20 | Vysoká dostupnost s podporou automatického restarty virtuálního stroje po výpadku nebo chybě fyzického hosta | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 21 | Odolnost proti cybě aplikace v případě selhání HW bez výpadku nebo ztráty dat při pracovní zítěži do 2 vCPU | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 22 | Podpora vCenter High Availability | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| 23 | Podpora po dobu plnění udržitelnosti projektu v rozsahu 4 hodin měsíčně | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| F2 | Implementace
| 1 | Bez implementace | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
| F3 | Celková nabídková cena (část F)
|  | Cena bez dph/vč. DPH | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]