## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s červeným pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Titulní list
Název firmy:
Sídlo firmy:
Zakázka číslo: | 26-2025
název: | Charvátská Nová Ves, ulice Lednická
Obnova veřejného osvětlení
Investor:
Vypracoval:
Kontakt:

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 210100001 | ukončení vodičů včetně zapojení do 2,5mm2 |  | 54 | ks | 0
2 | 210100003 | ukončení vodičů včetně zapojení do 16mm2 |  | 72 | ks | 0
3 | 210100101 | trubička smršťovací k izolaci uzemňovacího drátu FeZn |  | 9 | ks | 0
4 | 210100641 | koncovka pro plastové kabely do 4x35mm2 /1kV |  | 18 | ks | 0
5 | 210120001 | pojistka E27 do 25 A |  | 9 | ks | 0
6 | 210202008 | svítidlo veřejného osvětlení LED |  | 9 | ks | 0
7 | 210204011 | stožár ocelový do délky 12m |  | 9 | ks | 0
8 | 210204103 | výložník ocelový 1-ramenný do hmotnosti 35kg |  | 9 | ks | 0
9 | 210204125 | stožárový základ pro stožár h=7,0m |  | 9 | ks | 0
10 | 210204201 | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh |  | 10 | ks | 0
11 | 210220022 | uzemnění v zemi FeZn R=10mm |  | 285 | m | 0
12 | 210220301 | svorky hromosvodové do 2 šroubů |  | 36 | ks | 0
13 | 210810005 | CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V - VU |  | 81 | m | 0
14 | 210810014 | CYKY-CYKYm 4Bx16 mm2 750V (VU) |  | 301 | m | 0
15 | 210850201 | příplatek za zatahování kabelu při váze do 0,75kg/1m |  | 301 | m | 0
16 | 215191310 | montáž a osazení kompaktního pilíře |  | 1 | ks | 0
DEMONTÁŽ |  |  |  |  | Montáž celkem: | 0
17 | 210040101 | stávající venkovní vedení VO |  | 49 | m | 0
18 | 210040409 | stávající izolátor venkovního vedení VO |  | 2 | ks | 0
19 | 210190003 | montáž oceloplech. rozvodnic do 100kg |  | 1 | ks | 0
20 | 210202008 | svítidlo veřejného osvětlení LED |  | 4 | ks | 0
21 | 210204201 | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh |  | 1 | ks | 0
[5 empty] | Demontáž celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
C46M - Zemní práce
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 460010024 | vytyčení trati kabelového vedení v zastavěném prostoru |  | 0.27 | km | 0
2 | 460030011 | sejmutí drnu (216 x 0,5m) |  | 108 | m2 | 0
3 | 460030031 | rozebrání dlážděného chodníku z písku, zámková dlažba (38 x 0,5m) |  | 19 | m2 | 0
4 | 460050003 | jáma pro provedení protlaku v rovině - zemina tř.3 (4,5m3 + 3,0m3) |  | 7.5 | m3 | 0
5 | 460050503 | strojní vrtání jámy v rovině - zemina tř.3 (průměr 0,5m; hloubka do 1,5m) |  | 9 | ks | 0
6 | 460120002 | zához jámy pro provedení protlaku - zemina tř.3 (4,5m3 + 3,0m3) |  | 7.6 | m3 | 0
7 | 460200163 | kabelová rýha šíř. 35cm / hl. 80cm / zemina tř.3 |  | 254 | m | 0
8 | 460300006 | hutnění zeminy vrstvy 20cm (254 x 0,35m x 0,2m x 3 vrstvy) |  | 53.34 | m3 | 0
9 | 460300006 | hutnění zeminy vrstvy 20cm při záhozu startovscí a cílové jámy protlaku |  | 12.08 | m3 | 0
10 | 460300006 | hutnění zeminy vrstvy 20cm (v okolí základových patek) |  | 4.5 | m3 | 0
11 | 460300213 | protlačení otvoru strojně - pevné stěny průmer do 200mm |  | 9 | m | 0
12 | 460420022 | kabelové lože z kopaného písku rýha tl. 24cm |  | 254 | m | 0
13 | 460490011 | fólie výstražná z PVC šířky 22cm |  | 254 | m | 0
14 | 460510022 | kabelová chránička PVC světlosti do 15cm |  | 301 | m | 0
15 | 460560163 | ruční zához kabelové rýhy šíř. 35cm / hl. 80cm / zemina tř.3 |  | 254 | m | 0
16 | 460620001 | položení drnu (216 x 0,5m) |  | 108 | m2 | 0
17 | 460620015 | obnova povrchu stávajícími dlaždicemi - zámková dlažba (38 x 0,5m) |  | 19 | m2 | 0
18 | 460650016 | podkladová vrstva z betonu nebo hlinobetonu (38 x 0,35m x 0,1m) |  | 1.33 | m3 | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 320410002 | celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy do objemu 250.000,-Kč montážních prací |  | 1 | objem | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | CYKY-J 3x1.5mm2 |  | 81 | m | 0
2 | 00002 | CYKY-J 4x16mm2 |  | 301 | m | 0
3 | 00003 | chránička R=75mm |  | 301 | m | 0
4 | 00004 | pojistková patrona E27/6A |  | 9 | ks | 0
5 | 00005 | směs betonová tř. B 01 vč. dopravy |  | 1.33 | m3 | 0
6 | 00006 | fólie z polyetylenu šíře 220mm |  | 254 | m | 0
7 | 00007 | kopaný písek (254m x 0,35m x 0,24m) |  | 21.34 | m3 | 0
8 | 00008 | trubička smršťovací k izolaci uzemňovacího drátu FeZn |  | 9 | ks | 0
9 | 00009 | koncovka pro plastové Cu kabely do 4x35mm2 / 1kV |  | 18 | ks | 0
10 | 00010 | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, možnost připojení Cu i Al vodičů, třída ochrany II, IP55 |  | 1 | ks | 0
11 | 00011 | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, možnost připojení pouze Cu vodičů, třída ochrany II, IP55 |  | 9 | ks | 0
12 | 00012 | stožár v Al provedení, s eloxovaným povrchem a elastomerem, kónický, bezešvý, přírubový, h=8,0m, zesílený, horní průměr 60mm, CI-63 GREY/E-RAL7015 |  | 9 | ks | 0
13 | 00013 | stožárový základ pro stožár h=8,0m, armatura + montovací sada |  | 9 | ks | 0
14 | 00014 | výložník v Al provedení, rovný, délka vyložení 1,0m, průměr 60mm, CI-63 GREY/E-RAL7015 |  | 9 | ks | 0
15 | 00015 | svítidlo LED, 35W, 4475lm, 2700K, IK10, 100 000hod, DALI driver, NEMA standard kompatibilní, vč. bezdrátového komunikačního modulu MSB C, IP66 |  | 5 | ks | 0
16 | 00016 | FeZn R=10mm |  | 176.7 | kg | 0
17 | 00017 | svorka SP připojovací |  | 13.86 | ks | 0
18 | 00018 | svorka SU univerzální |  | 22.14 | ks | 0
Celkem za materiály:
0
|  | Cena za materiály celkem: | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci |  | 4 | objem | 0
2 | 00002 | drobný instalační materiál (svorky, příchytky, ...) |  | 1 | objem | 0
3 | 00003 | projektová dokumentace dopravního značení, umístění dopravních značek |  | 1 | ks | 0
4 | 00004 | protokol o měření osvětlenosti |  | 1 | ks | 0
5 | 00005 | projektová dokumentace skutečného provedení |  | 1 | ks | 0
6 | 00006 | geodetické zaměření kabelového vedení (l=263m) |  | 1 | objem | 0
7 | 00007 | geodetické vytyčení kabelové trasy (cca 10 lomových bodů) |  | 1 | objem | 0
8 | 00008 | geodetické zaměření stožárů (9ks) |  | 1 | objem | 0
9 | 00009 | naložení přebytečné zeminy (38t) na nákladní auto |  | 1 | objem | 0
10 | 00010 | odvoz přebytečné zeminy (38t) na skládku vzdálenou 10km |  | 1 | objem | 0
11 | 00011 | složení přebytečné zeminy (38t) na skládku |  | 1 | objem | 0
12 | 00012 | poplatek za uložení přebytečné zeminy (38t) na skládku |  | 1 | objem | 0
13 | 00013 | rozvaděč R-VO 50 |  | 1 | ks | 0
Celkem za dodávky:
0
|  | Cena za dodávky celkem: | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | vypnutí, zajištění a opětovné zapnutí |  | 8 | hod. | 0
2 | 00002 | demontáž a přepojení stávajícího rozvodu VO (2x 8,0h) |  | 16 | hod. | 0
3 | 00003 | pracovní výkon montážní plošiny (9ks x 4h + demontáž 8,0h) |  | 44 | hod. | 0
4 | 00004 | provedení antikorozní úpravy na zemnícím vedení (9ks x 0,5h) |  | 4.5 | hod. | 0
5 | 00005 | seřízení a nastavení svítidel (9ks x 1,0h) |  | 9 | hod. | 0
6 | 00006 | rozbourání zděného pilíře stávajícího zapínacího bodu (2 x 8,0h) |  | 16 | hod. | 0
7 | 00007 | odpojení a připojení stávajícího zapínacího bodu (4 x 8,0h) |  | 32 | hod. | 0
8 | 00008 | koordinace se zhotovitelem rekonstrukce DS |  | 16 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS:
0
|  | Cena za práci v HZS celkem: | 0

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2 | C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ) | 0
3 | MAT.NOSNÝ | 0
4 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) | 0
5 | C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) | 0
| CELKEM URN | 0
B. | HZS
6 | Hodinová zúčtovací sazba | 0
| CELKEM HZS | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
7 | Dodávka zařízení (specifikace) | 0
| CELKEM DODÁVKA | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN
| REKAPITULACE CELKEM | 0
Náklady celkem [Kč]: |  | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH!