STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Měšťanská 3992/109

695 01 Hodonín

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

pŘÍSTAVBA DOMOVA SENIORŮ BŘECLAV – KUCHYNĚ

sO 01 – pŘÍSTAVBA kUCHYNĚ

D.1.1.2.40

Výpis VYBAVENÍ OBJEKTU

Název stavby: 	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně

Investor: 	Město Břeclav (IČ – 00283061), Nám. T. G. Masaryka 3,                                    690 81 Břeclav

Kat. území: 			Břeclav

Obec:				Břeclav

Parc. č.:	st. p. parc. č. 3361, 4644 a poz. p. parc. č. 2581/44, 3724/1, 2581/1

Datum: 			07/2018

Stupeň: 			DPS

Č. zakázky:			055-17

Vypracoval:			kolektiv projektantů

Kontroloval:			Jiří Šetina, DiS.

Hlavní projektant:		Ing. Marek Hasoň

| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav |  |  |  | Vypracoval: Marek Bilíček |  |  | LIST 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.1.1.2.40 Výpis vybavení objektu |  |  |  |  |  |  |  |
| Ozn. | Název vybavení | Schematické zobrazení | podlaží |  | Množství (ks,m) | Poznámka |  |
| VK1 | Odpadkový koš 12l chromový |  | 1.np 2.np 3.np |  | 5 14 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 22 |  |  |
| VK2 | Zrcadlo 40cm x 60cm |  | 1.np 2.np 3.np |  | 3 4 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| VK3 | Zrcadlo 150cm x 70cm |  | 1.np 2.np 3.np |  | 0 2 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| VK4 | Pisoárová zástěna keramická bílá 70cm x40cm |  | 1.np 2.np 3.np |  | 1 0 0 |  |  |
|  |  |  | celkem |  | 1 |  |  |

| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav |  |  |  | Vypracoval: Marek Bilíček |  |  | LIST 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.1.1.2.40 Výpis vybavení objektu |  |  |  |  |  |  |  |
| Ozn. | Název vybavení | Schematické zobrazení | podlaží |  | Množství (ks,m) | Poznámka |  |
| VK5 | Hasící přístroj 6kg s hasící schopností 21A–PG6 |  | 1.np 2.np 3.np |  | 7 5 2 | Včetně držáku |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| VK6 | Hasící přístroj 6kg s hasící schopností 183B typ práškový PG 10 |  | 1.np 2.np 3.np |  | 2 0 0 | Včetně držáku |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| VK7 | Kuchyňská linka Délka 2,4 m |  | 1.np 2.np 3.np |  | 1 0 1 | Součástí bude lednice v=600mm |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| VK8 | Výstražné a orientační tabulky | a jiné… | celkem |  | 100 |  |  |

| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav |  |  |  | Vypracoval: Marek Bilíček |  |  | LIST 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.1.1.2.40 Výpis vybavení objektu |  |  |  |  |  |  |  |
| Ozn. | Název vybavení | Schematické zobrazení | podlaží |  | Množství (ks,m) | Poznámka |  |
| VK9 | Dávkovač tekutého mýdla |  | 1.np 2.np 3.np |  | 4 16 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 |  |  |
| VK10 | Štětka na záchod |  | 1.np 2.np 3.np |  | 3 9 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| VK11 | Zásobník na papírové ručníky nerezový |  | 1.np 2.np 3.np |  | 4 16 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 |  |  |
| VK12 | Zásobník na toaletní papír nerezový |  | 1.np 2.np 3.np |  | 3 9 3 |  |  |
|  |  |  | celkem |  | 15 |  |  |

| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav |  |  |  | Vypracoval: Marek Bilíček |  |  | LIST 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.1.1.2.40 Výpis vybavení objektu |  |  |  |  |  |  |  |
| Ozn. | Název vybavení | Schematické zobrazení | podlaží |  | Množství (ks,m) | Poznámka |  |
| VK13 | Výstražná reflexní lepící černožlutá páska š.=100mm |  | 1.np 2.np 3.np |  |  | Použito na optické zvýraznění hran ramp v objektu |  |
|  |  |  |  |  | 60 m |  |  |
| VK14 | Protiskluzová lepící černožlutá výstražná páska 25mm x 18,3m |  | 1.np 2.np 3.np |  |  | Použito na optické zvýraznění hran schodů v objektu |  |
|  |  |  |  |  | 1 ks |  |  |
| VK15 | Stojan na kola délka = 1500 mm |  | 1.np 2.np 3.np |  | 6 |  |  |
|  |  |  | celkem |  | 6 |  |  |