## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol - vnitřky
Výkaz výměr - silnoproudá elektroinstalace prázdný, pro uchazeče | [8 empty] | #TypZaznamu#
Nová silnoproudá elektroinstalace - úpravy kuchyně ZŠ Na Valtické Břeclav | [8 empty] | STA
č. | Název položky | MJ | mn. | cena materiálu | cena montáže | Celkem
Díl 1 | Rozváděče, výrobky |  |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1.1 | Úpravy v elektroměrovém rozváděči +ER; změna MTP 400/5 0,5 S, nové svorky pro napojení kabeláže 2x 240 na přívodu i vývodu; zapojení dle podm. distribuce EG.D | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
1.2 | Přenastavení stávajícího hlavního jističe v elektroměrovém rozváděči na plný rozsah nezpožděné spouště | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.3 | Dozbrojení stávajícího hlavního rozváděče +RH, provedení prostorové úpravy; vyzbrojeno dle vyhotovené dílenské dokumentace výrobce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
1.4 | Rozváděč +RK1, vyzbrojené pole dle vyhotovené dílenské dokumentace výrobce | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.5 | Odpínací skříň +XPK, (materiál nerez) vyzbrojené pole dle vyhotovené dílenské dokumentace výrobce | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.6 | Vystrojení rozváděčů, testy, dílenské a dodavatelské dokumentace výrobců, výrobní štítky atp. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl 2 | Kabelové trasy |  |  |  |  | 0 |  |  | DIL
2.1 | Kabelová trasa 300x100 galvanický zinek, včetně výložníků, ohybů kolen a ostatního příslušenství | m | 28 | 0 | 0 | 0
2.2 | Kabelová trasa 250x100 galvanický zinek, včetně výložníků, ohybů kolen a ostatního příslušenství | m | 8 | 0 | 0 | 0
2.3 | Kabelová trasa 200x60 galvanický zinek, včetně výložníků, ohybů kolen a ostatního příslušenství | m | 15 | 0 | 0 | 0
2.4 | Kabelový žebřík š. 600 s plechovým víkem (stoupačka do rozváděče) | m | 3 | 0 | 0 | 0
2.5 | Plastová vkládací lišta 80x40 | m | 26 | 0 | 0 | 0
2.6 | Kabelová příchytka pro jednotlivé kabely plastová | ks | 660 | 0 | 0 | 0
2.7 | Trubka ohebná, průměr 32 | m | 60 | 0 | 0 | 0
2.8 | Trubka tuhá, střední mech. odolnost, průměr 25 | m | 230 | 0 | 0 | 0
2.9 | Trubka ohebná, průměr 25 | m | 80 | 0 | 0 | 0
2.10 | Příchytka, spojka, spojovací mat. pro trubku pr. 20 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2.11 | Trubka tuhá, střední mech. odolnost, půměr 20 | m | 320 | 0 | 0 | 0
2.12 | Trubka ohebná, průměr 20 | m | 90 | 0 | 0 | 0
2.13 | Příchytka, spojka, spojovací mat. pro trubku pr. 20 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2.14 | Drážka v podlaze šířky 250 mm, hl. 40 mm | m | 32 | 0 | 0 | 0
2.15 | Drážka ve zdivu šířky 40 mm, hl. 40 mm | m | 220 | 0 | 0 | 0
2.16 | Drážka ve zdivu šířky 100 mm, hl. 40 mm | m | 50 | 0 | 0 | 0
2.17 | Prostupy přes zdivo, beton | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2.18 | Ostatní prostupy, drážky atp. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2.19 | Chránička průměru 50 mm | m | 150 | 0 | 0 | 0
2.20 | Chránička průměru 110 mm | m | 70 | 0 | 0 | 0
2.21 | Kabelový výkop (š × hl × d) 40x80x100 cm | m | 40 | 0 | 0 | 0
2.22 | Zához výkopů pro kabely | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2.23 | Rozebrání a složení chodníku, obrub atp. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2.24 | Geodetické zaměření | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2.25 | Červená fólie na kabely | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2.26 | Písek jemné frakce pro kabelové lože | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Díl 3 | Koncové prvky |  |  |  |  | 0
3.1 | Stropní PIR čidlo 360° | ks | 7 | 0 | 0 | 0
3.2 | Spínač řazení 1, krytí IP20, včetně rámečku a krytu | kpl | 22 | 0 | 0 | 0
3.3 | Spínač řazení 1, krytí IP44, včetně rámečku a krytu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
3.4 | Spínač řazení 5, krytí IP20, včetně rámečku a krytu | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
3.5 | Spínač řazení 6, krytí IP20, včetně rámečku a krytu | kpl | 7 | 0 | 0 | 0
3.6 | Spínač řazení 6, krytí IP44, včetně rámečku a krytu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
3.7 | Zásuvka 230 V, krytí IP20, včetně rámečku a krytu | kpl | 5 | 0 | 0 | 0
3.8 | Zásuvka 2x230 V, krytí IP20, včetně rámečku a krytu | kpl | 14 | 0 | 0 | 0
3.9 | Zásuvka 230 V, krytí IP44, včetně rámečku a krytu | kpl | 29 | 0 | 0 | 0
3.10 | Trojpólový rotační spínač, IP44, s vývodkami | ks | 3 | 0 | 0 | 0
3.11 | Odbočná krabice IP40, klasická | ks | 40 | 0 | 0 | 0
3.12 | Skupinové svorky pro jednotlivé vodiče, různé druhy | ks | 640 | 0 | 0 | 0
3.13 | Označovací marker přívodního kabelu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3.14 | Ostatní drobný materiál (sádra atp.) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Díl 4 | Zemnění |  |  |  |  | 0
4.1 | Zemnicí drát H07V-K 6 ZŽ | m | 385 | 0 | 0 | 0
4.3 | Zemnicí drát H07V-K 16 ZŽ | m | 30 | 0 | 0 | 0
4.4 | Zemnicí drát H07V-K 35 ZŽ | m | 25 | 0 | 0 | 0
4.13 | Ostatní drobný materiál k zemnění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Díl 5 | Demontáže |  |  |  |  | 0
XX | Rozsah demontáží nutno posoudit dle stavu na stavbě, nelze obsáhnout více podrobně (!)
5.1 | Demontáž svítidel (cca 40 ks) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
5.2 | Demontáž zásuvek (cca 20 ks) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
5.3 | Demontáž spínačů (cca 40 ks) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
5.4 | Demontáž přívodní kabeláže (CYKY-J 3x240+120, 40 m) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
5.5 | Demontáž stávajícího rozváděče +R1A-S (pole š. 800 mm) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
5.6 | Demontáž stávající kabeláže kuchyně | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
5.7 | Demontáž stáv. rotačních vypínačů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
5.8 | Demontáž a zpětná montáž svítidel v kuchyni, koordinace s vedením ostatních technologií (zejména VZT) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
5.9 | Dohledání okruhů, zorientování se na stavbě | hod | 50 | 0 | 0 | 0
5.10 | Ostatní nespecifikované demontáže, další neobsažené | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Díl 6 | Svítidla |  |  |  |  | 0
Pozn | Svítidla budou odpovídat výpočtu osvětlení, v případě záměny bude k rukám investora předán a následně odsouhlašen nový světelný výpočet. | --- | --- | --- | --- | ---
6.1 | Svítidlo typu A1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0
6.2 | Svítidlo typu B1 | ks | 15 | 0 | 0 | 0
6.3 | Svítidlo typu C1 | ks | 9 | 0 | 0 | 0
6.4 | Svítidlo typu D1 | ks | 27 | 0 | 0 | 0
6.5 | Svítidlo typu E1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0
6.6 | Svítidlo typu N1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0
6.7 | Svítidlo typu N2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
6.8 | Svítidlo typu NP | ks | 3 | 0 | 0 | 0
6.15 | Přisazené rámečky čtvercových svítidel | ks | 16 | 0 | 0 | 0
6.16 | Ostatní drobný materiál ke svítidlům | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Díl 7 | Kabely |  |  |  |  | 0
7.1 | 1-AYKY-J 4x240 | m | 80 | 0 | 0 | 0
7.2 | 1-YY 5x1x150 | m | 24 | 0 | 0 | 0
7.3 | CYKY-J 5x25 | m | 50 | 0 | 0 | 0
7.4 | CYKY-J 5x16 | m | 190 | 0 | 0 | 0
7.5 | CYKY-J 5x10 | m | 185 | 0 | 0 | 0
7.6 | CYKY-J 5x6 | m | 75 | 0 | 0 | 0
7.7 | CYKY-J 5x4 | m | 45 | 0 | 0 | 0
7.8 | CYKY-J 5x2,5 | m | 140 | 0 | 0 | 0
7.9 | CYKY-J 5x1,5 | m | 155 | 0 | 0 | 0
7.10 | CYKY-J 3x2,5 | m | 590 | 0 | 0 | 0
7.11 | CYKY-J 3x1,5 | m | 550 | 0 | 0 | 0
7.12 | CYKY-O 3x1,5 | m | 160 | 0 | 0 | 0
7.13 | Protipožární ucpávky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Díl 8 | Přidružené náklady |  |  |  |  | 0
8.1 | Pronájem mechanizace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
8.2 | Pronájem plošin, žebříků, lešení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
8.3 | Vedení stavby, meziprofesní koordinační činnost | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
8.5 | Konzultační a poradenská činnost s projektantem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
8.6 | Ostatní montáž, nastavení, oživení, testy apod. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
8.7 | Nepředvídatelné práce, mapování terénu, vyhledání přípojného místa, BOZP, ostatní, blíže neurčené úkony | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
8.8 | Zprostředkování připojení, komunikace s distribuční společností | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Díl 9 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0 |  |  | DIL
9.1 | Doprava technologie | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
9.2 | Autorský dozor | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
9.3 | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0
Díl 10 | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0 |  |  | DIL
10.1 | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
10.2 | Výchozí revize | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
10.3 | Součinnost s revizním technikem | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0
celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  | 15 | 21
END

## List1
CYKY-J 3x1,5 | 74 | 112 | 57 | 86 | 100 | [12 empty] | 429 | 1.2 | 515
CYKY-O 3x1,5 | 52 | 28 | 50 | [14 empty] | 130 | 1.2 | 156
CYKY-J 3x2,5 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 26 | 12 | 14 | 30 | 42 | 48 | 24 | 26 | 27 | 60 | 14 | 455 | 1.25 | 569
CYKY-J 5x1,5 | 20 | 20 | 80 | [14 empty] | 120 | 1.2 | 144
CYKY-J 5x2,5 | 48 | 32 | 34 | [14 empty] | 114 | 1.2 | 137
CYKY-J 5x4 | 35 | [16 empty] | 35 | 1.2 | 42
CYKY-J 5x6 | 10 | 25 | 25 | [14 empty] | 60 | 1.2 | 72
CYKY-J 5x10 | 5 | 37 | 37 | 36 | 38 | [12 empty] | 153 | 1.2 | 184
CYKY-J 5x16 | 63 | 34 | 33 | 31 | [13 empty] | 161 | 1.2 | 193
CYKY-J 5x25 | 40 | [16 empty] | 40 | 1.2 | 48
AYKY-J 4x240 | 60 | 12 | [15 empty] | 72 | 1.2 | 86
1-YY 5x1x150 | 20 | [16 empty] | 20 | 1.2 | 24
[18 empty] | 0 | 1.2 | 0
H07V-K 6 ZŽ | 265 | [16 empty] | 265 | 1.2 | 318
H07V-K 10 ZŽ | [17 empty] | 0 | 1.2 | 0
H07V-K 16 ZŽ | 25 | [16 empty] | 25 | 1.2 | 30
H07V-K 35 ZŽ | 20 | [16 empty] | 20 | 1.2 | 24