| výrobek: | Stínící plachty | číslo materiálového listu: | ML_KA_02 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ma | datum: | 09/2020 |
| výrobce: |  | vypracoval: | Ing. Ilona Vybíralová |
| dodavatel: |  |  |  |
|  |  | revize: |  |
|  |  | datum revize: |  |

popis výrobku:	Stínící plachty

popis: 		Stínící nepromokavá plachta. Sluneční plachta bude chránit před UV zářením, a to až ve výši 95%.  Výrobek bude vyroben z odolné polyesterové tkaniny s teflonovým zátěrem. Gramáž tkaniny je 220 g/m2.  Barva plachty bude béžová, ve stejném barevném provedení bude u uchycovací lanko. Pro správnou funkci plachty  je třeba látku řádně napnout a vyspádovat, aby při dešti nedocházelo k vytváření vodních kapes a efekt nepromokavosti zůstal zachován. Plachta bude na všech rozích opatřena nerezovými oky pro uchycení.

Plachta na  zastínení bude dodána  ve specifikovaných rozměrech.

- 2 x plachta 4 x 4 m

Materiál pro uchycení plachet

- Plachetní lano 8 mm 2 m   x 12 = (4 +3)

materiál:		polyesterová tkanina, poleesterové lodní lano

umístění:		Venkovní učebna přístřešek ze stínících plachet, viz výkres TL 01

Uvedený výrobek je referenční standard, jeho případná náhrada jiným výrobkem musí být odsouhlasena achitektem.