## Rekapitulace
Zakázkové č:
ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7 připojení k Metropolitní síti objektové rozvody strukturované kabeláže
D.1.4.h - elektronické komunikace - objekt žlutá škola
| Rozpočet č: | P091283
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA I
| Dodávka materiálu |  | 0
| Celkem |  | 0
HLAVA I. | Projektové a průzkumné práce
| Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu |  | 0
| Celkem |  | 0
HLAVA II
| Dodávka a montáž |  | 0
| Celkem |  | 0
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Podružný materiál |  | 0
| Podíl přidružené výroby |  | 0
| Celkem |  | 0
HLAVA IV
| Montážní práce a služby |  | 0
| Celkem |  | 0
HLAVA V
| Demontáže celkem |  | 0
| Celkem |  | 0
HLAVA VI. | Vedlejší náklady
| Mimostaveništní doprava |  | 0
| Náklady na umístění stavby |  | 0
| Celkem |  | 0
HLAVA XI. | Náklady hrazené z provozních prostředků
| Revize a zkoušky |  | 0
| Celkem |  | 0
| Celkem bez DPH |  | 0
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.
Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

## Rozpočet
Rozpočet |  |  |  |  | P091283
Kabely,vodiče a příslušenství
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
SXKD-5E-UTP-LSO | KABEL 4x2xAWG24cat.5e UTP LSOH | 2910 | M |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáže dle ceníku M741
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
743419130 | Otevření krabic vičkem na 4 šrouby | 1 | kus |  | 0
743414121 | Montáž rozvodek zapuštěných PH KR | 1 | kus |  | 0
743411510 | Montáž krabic instal lištových PH | 34 | kus |  | 0
789942223 | mtz. požární ucpávky do 1dm2 | 15 | ks |  | 0
745904111 | Příplat za zatahování kabelů-0,75kg | 2910 | m |  | 0
744742810 | Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg | 2910 | m |  | 0
740999910 | Zabezpečení pracoviště | 80 | hod |  | 0
740999905 | Koordinace postupu práce s ostatními profesemi | 30 | hod |  | 0
740999904 | Nezměřitelné mont.práce | 20 | hod |  | 0
743411121 | Montáž krabic instal zapušť PH 4hr | 1 | kus |  | 0
743312130 | Montáž lišt vkládac s víčkem -60 mm | 14 | m |  | 0
743312120 | Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm | 268 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Stavební práce při elektromontážích - 846-9
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
971032300 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.45cm | 18 | kus |  | 0
973031300 | Sekání kapes zdi cih.krabic15x15x10 | 1 | kus |  | 0
953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 632 | kus |  | 0
971032100 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.15cm | 5 | kus |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Úložný materiál,krabice a příslušenství
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
LH60X40HD | ZLAB KABELOVY LH 60X40 2M | 14 | M |  | 0
HMOZDINKA8/100M | HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH | 632 | KS |  | 0
LKM45 | KRABICE LISTOVA UNIVERZ LKM45 | 34 | KS |  | 0
KUZ-VO | KRABICE DO ZAT.S OTEV.VIKEM | 1 | KS |  | 0
LHD40X40HD | ZLAB KABELOVY LHD 40X40 2M | 58 | M |  | 0
LHD40X20HD | ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M | 210 | M |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Slaboproudé rozvody
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
DSK000178125 | 19“ vyvazovací panel 1U, 6 x hácek velký, oválné otvory, vhodné pro nižší za | 5 | KS |  | 0
DSK000178040 | Polička pevná s perforací 1U/550mm, černá | 1 | KS |  | 0
DSK000177400 | datový rozvaděč 19" 18U 600/600, odnímatelné bocnice | 1 | ks |  | 0
DSK000181280 | Napájecí panel ACAR 5x 230 V, 50 Hz s přepěťovou ochranou | 1 | ks |  | 0
DSK000178250 | Vent.jednotka, 6x vetilátor,termostat,spodní-h | 1 | ks |  | 0
DSK000178165 | Záslepka 1U | 1 | KS |  | 0
DSK000006450 | Patch kabel cat.5e, 1m, šedý, modrý, rudý | 34 | ks |  | 0
DSK000006440 | Patch kabel cat.5e, 0,5m, šedý, modrý, rudý | 35 | ks |  | 0
| záslepky do 19“ modulární patch panelu | 3 | ks |  | 0
DSK000176505 | Konektor 8p8c UTP CAT.5E | 1 | ks |  | 0
DSK000176400 | 19“ modulární patch panel pro max. 24 keystone modulu | 3 | ks |  | 0
DSK000006460 | Patch kabel cat.5e, 2m, šedý, modrý, rudý | 69 | ks |  | 0
9135310E | infopanelem bez tlačítek | 1 | ks |  | 0
9137111CKU | dveřní modul s integrovanou kamerou s ovládací klávesnicí | 1 | ks |  | 0
BEFO 31211 | Elmag. zámek stav. 12V/170mA inverzní, stavitel. střelka | 1 | ks |  | 0
9135362E | Instalační krabice se stříškou, 2 moduly 2N | 1 | ks |  | 0
9159012 | magnetické čidlo otevřených dveří | 1 | ks |  | 0
9137430E | čtečku RFID karet | 1 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáže slaboproudů
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
MS001031 | Zhotovení štítku na výstupní modul | 69 | ks |  | 0
MS001041 | Zhotovení štítku na panel | 69 | ks |  | 0
MS001021 | zhotovení kabelového štítku | 138 | ks |  | 0
MS000999 | Uzemnění datového rozvaděče | 1 | ks |  | 0
MS001001 | Upevnění bloku napájení 230V | 1 | ks |  | 0
MS006028 | Montáž magnetického kontaktu | 1 | ks |  | 0
MS006029 | Montáž přídržného magnetu | 1 | ks |  | 0
MS005951 | Montáž elektrického zámku | 1 | ks |  | 0
MS001211 | Měření RJ 45 UTP, FTP | 69 | ks |  | 0
MS005911 | Montáž čtečky | 1 | ks |  | 0
MS000631 | Zásuvka s modulem Cat.5e - 2x RJ45 UTP | 68 | ks |  | 0
MS000831 | Montáž nátěnného rozvaděče | 1 | ks |  | 0
MS000611 | zásuvka s modulem Cat.5e - 1x RJ45 UTP | 69 | ks |  | 0
| montáž stávajících 19“ modulární patch panel pro max. 24 keystone modulu | 2 | ks |  | 0
MS000531 | Ukončení konektor RJ45 samec - plug | 1 | ks |  | 0
MS000891 | Montáž panelu krycího 1U - 3U | 1 | ks |  | 0
MS000942 | Montáž ventilační jednotky | 1 | ks |  | 0
MS000881 | Upevnění police do rozvaděče | 1 | ks |  | 0
MS000841 | Instalace panelu 1 - 2 U včetně upevnění modulů | 3 | ks |  | 0
MS000861 | Upevnění zařízení k vedení vodičů | 5 | ks |  | 0
220 731022 | Montáž kamery v krytu | 1 | ks |  | 0
220 320321 | Montáž tabla do zdi TZN1(9 tlač.,elektr.vrátný) | 2 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Demontáže dle ceníku M741
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
740999902dem | Demontáž stávajících rozvodů | 60 | hod |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Spínače,zásuvky a vidlice
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
5014A-B1018 | MASKA 2-NASOBNA | 34 | KS |  | 0
R302518 | KONEKTOR CAT.5E NESTINENY | 137 | KS |  | 0
5014A-A100B | ZASUVKA DATOVA BILA TA | 34 | KS |  | 0
3901A-B10B | RAMECEK 1NASOBNY BILA TA | 34 | KS |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Protipožární konstrukce
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
VLP000012 | požární ucpávka do 1dm2 dle PBŘ EI30 | 15 | ks | 780
| Celkem |  |  |  | 0
Stavební přípomoce
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80m | 150 | m2 |  | 0
784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80m | 150 | m2 |  | 0
784211101 | Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorn | 150 | m2 |  | 0
784121031 | Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80m | 150 | m2 |  | 0
612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | 20 | m2 |  | 0
612125101 | Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel | 20 | m2 |  | 0
784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80m | 150 | m2 |  | 0
612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150mm | 20 | m2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0