## Rekapitulace
Zakázkové č:
ZŠ Břeclav, Komenského 2 připojení k Metropolitní síti objektové rozvody strukturované kabeláže
D.1.4.h - elektronické komunikace - objekt červená škola
| Rozpočet č: | P091280
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA I
| Dodávka materiálu |  | 0
| Celkem |  | 0
HLAVA I. | Projektové a průzkumné práce
| Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu |  | 0
| Celkem |  | 0
HLAVA II
| Dodávka a montáž |  | 0
| Celkem |  | 0
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Podružný materiál |  | 0
| Podíl přidružené výroby |  | 0
| Celkem |  | 0
HLAVA IV
| Montážní práce a služby |  | 0
| Celkem |  | 0
HLAVA V
| Demontáže celkem |  | 0
| Celkem |  | 0
HLAVA VI. | Vedlejší náklady
| Mimostaveništní doprava |  | 0
| Náklady na umístění stavby |  | 0
| Celkem |  | 0
HLAVA XI. | Náklady hrazené z provozních prostředků
| Revize a zkoušky |  | 0
| Celkem |  | 0
| Celkem bez DPH |  | 0
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.
Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

## VV
Rozpočet |  |  |  |  | P091280
Kabely,vodiče a příslušenství
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
H07V-K10ZZL | VODIC H07V-K 10 ZELENOZLUTY | 40 | M |  | 0
SXKD-5E-UTP-LSO | KABEL 4x2xAWG24cat.5e UTP LSOH | 18350 | M |  | 0
CYKY-J3X2,5 | KABEL CYKY-J 3x2,5 | 250 | M |  | 0
H07V-K6ZZL | VODIC H07V-K 6 ZELENOZLUTY | 85 | M |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáže dle ceníku M741
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
744241110 | Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg | 125 | m |  | 0
743559000 | Odkrytí a zakrytí žlabu víkem | 40 | m |  | 0
744742810 | Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg | 18350 | m |  | 0
744441100 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg | 250 | m |  | 0
743412510 | Montáž krabic přístr lišt PH jednod | 2 | kus |  | 0
743411510 | Montáž krabic instal lištových PH | 84 | kus |  | 0
743419130 | Otevření krabic vičkem na 4 šrouby | 1 | kus |  | 0
743414121 | Montáž rozvodek zapuštěných PH KR | 5 | kus |  | 0
745904111 | Příplat za zatahování kabelů-0,75kg | 18350 | m |  | 0
747231110 | Montáž jističů 1pólových nn do 25 A | 1 | kus |  | 0
747221320 | Montáž bleskojistek do 25 kV 10 kA | 7 | kus |  | 0
789942223 | mtz. požární ucpávky do 1dm2 | 33 | ks |  | 0
747232120 | Montáž jističů 2pól nn-25A signální | 8 | kus |  | 0
747161110 | Mont zásuvek domov vestav 1P zdířka | 100 | kus |  | 0
746214110 | Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2 | 24 | kus |  | 0
747161513 | Mont zásuvek domov krabic obyč 2P+Z | 83 | kus |  | 0
747161240 | Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj | 8 | kus |  | 0
743411121 | Montáž krabic instal zapušť PH 4hr | 1 | kus |  | 0
740999905 | Koordinace postupu práce s ostatními profesemi | 30 | hod |  | 0
740999904 | Nezměřitelné mont.práce | 20 | hod |  | 0
741222100 | Montáž kotev střešníkových na zeď | 2 | kus |  | 0
740999910 | Zabezpečení pracoviště | 80 | hod |  | 0
740999901 | Práce na stávající instalaci | 20 | hod |  | 0
| Dozbrojení stávajících rozváděčů | 1 | ks |  | 0
740999903 | úprava stávajících silových rozvodů | 20 | hod |  | 0
740999902 | Zapojení přístrojů a zařízení | 20 | hod |  | 0
741311110 | Montáž konzol nn sloup jednoduchých | 2 | kus |  | 0
743312250 | Montáž lišt vkládacích š. do 120 mm | 70 | m |  | 0
743312150 | Montáž lišt vkládac s víčkem -120mm | 60 | m |  | 0
743341200 | Montáž krabic podlahových systémů | 6 | kus |  | 0
743312910 | Montáž přepážky lišt vkládacích | 40 | m |  | 0
743112215 | Montáž trub inst PH oheb volně p23 | 8 | m |  | 0
741551110 | Mont spojů nn proud spojkou-50 mm2 | 4 | kus |  | 0
743312130 | Montáž lišt vkládac s víčkem -60 mm | 36 | m |  | 0
743312120 | Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm | 572 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Stavební práce při elektromontážích - 846-9
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
973022210 | Sekání kapes zdi bet.zař0,16m2 15cm | 6 | kus |  | 0
973031300 | Sekání kapes zdi cih.krabic15x15x10 | 1 | kus |  | 0
971032300 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.45cm | 42 | kus |  | 0
953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 1724 | kus |  | 0
971032100 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.15cm | 21 | kus |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Úložný materiál,krabice a příslušenství
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
PKS70/60 | PRICKA PKS 70/60 S KOV.FOLII | 40 | M |  | 0
E000007836600 | TRUBKA ZAVESNA FLES 20 | 8 | M |  | 0
PK120X55DHD | ZLAB PARAPETNI PK 120X55D 2M | 40 | M |  | 0
8471HB | KRYT KONCOVY 8471 120X55D | 10 | KS |  | 0
8472HB | KRYT SPOJOVACI PK120X55D | 10 | KS |  | 0
PP80/45 | PODLOZKA PRISTROJOVA | 12 | KS |  | 0
KOPOBOX80 | RAM PODLAHOVE KRABICE | 6 | KS |  | 0
SN | SADA NIVELACNI 4KS | 6 | KS |  | 0
KUP80 | KRABICE PODLAHOVA UNIVERZALNI | 6 | KS |  | 0
KPP80 | KRABICE PRISTROJOVA PODLAHOVA | 12 | KS |  | 0
LKM45 | KRABICE LISTOVA UNIVERZ LKM45 | 82 | KS |  | 0
E000000038180 | ZLAB KABELOVY EK 120X40 2M | 30 | M |  | 0
LH60X40HD | ZLAB KABELOVY LH 60X40 2M | 36 | M |  | 0
LHD40X20HD | ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M | 440 | M |  | 0
KUZ-VO | KRABICE DO ZAT.S OTEV.VIKEM | 1 | KS |  | 0
LHD40X40HD | ZLAB KABELOVY LHD 40X40 2M | 132 | M |  | 0
KPR68 | KRABICE PRISTROJOVA KPR 68 | 1 | KS |  | 0
EKE140X60HD | ZLAB KABELOVY EKE 140X60 2M | 60 | M |  | 0
NRT | RAMECEK NASTAV NRT | 2 | KS |  | 0
LK80X28T | KRABICE LISTOVA LK80X28T | 2 | KS |  | 0
HMOZDINKA8/100M | HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH | 1724 | KS |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Slaboproudé rozvody
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
DSK000178165 | Záslepka 1U | 1 | KS |  | 0
DSK000178125 | 19“ vyvazovací panel 1U, 6 x hácek velký, oválné otvory, vhodné pro nižší za | 12 | KS |  | 0
DSK000178040 | Polička pevná s perforací 1U/550mm, černá | 1 | KS |  | 0
DSK000181280 | Napájecí panel ACAR 5x 230 V, 50 Hz s přepěťovou ochranou | 1 | ks |  | 0
DSK000178475 | Sada nožiček pod stojanové rozvaděče | 1 | SADA |  | 0
DSK000178250 | Vent.jednotka, 6x vetilátor,termostat,spodní-h | 1 | ks |  | 0
DSK000177400 | datový rozvaděč 19" 42U 600/600 | 1 | ks |  | 0
DSK000006450 | Patch kabel cat.5e, 1m, šedý, modrý, rudý | 132 | ks |  | 0
DSK000006440 | Patch kabel cat.5e, 0,5m, šedý, modrý, rudý | 137 | ks |  | 0
| záslepky do 19“ modulární patch panelu | 19 | ks |  | 0
DSK000176505 | Konektor 8p8c UTP CAT.5E | 5 | ks |  | 0
DSK000176400 | 19“ modulární patch panel pro max. 24 keystone modulu | 12 | ks |  | 0
DSK000006460 | Patch kabel cat.5e, 2m, šedý, modrý, rudý | 264 | ks |  | 0
9135310E | infopanelem bez tlačítek | 5 | ks |  | 0
9137111CKU | dveřní modul s integrovanou kamerou s ovládací klávesnicí | 5 | ks |  | 0
BEFO 31211 | Elmag. zámek stav. 12V/170mA inverzní, stavitel. střelka | 5 | ks |  | 0
9135362E | Instalační krabice se stříškou, 2 moduly 2N | 5 | ks |  | 0
9159012 | magnetické čidlo otevřených dveří | 5 | ks |  | 0
9137430E | čtečku RFID karet | 5 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáže slaboproudů
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
MS001031 | Zhotovení štítku na výstupní modul | 269 | ks |  | 0
MS001041 | Zhotovení štítku na panel | 269 | ks |  | 0
MS001021 | zhotovení kabelového štítku | 538 | ks |  | 0
MS000999 | Uzemnění datového rozvaděče | 1 | ks |  | 0
MS001001 | Upevnění bloku napájení 230V | 1 | ks |  | 0
MS006028 | Montáž magnetického kontaktu | 5 | ks |  | 0
MS006029 | Montáž přídržného magnetu | 5 | ks |  | 0
MS005951 | Montáž elektrického zámku | 5 | ks |  | 0
MS001211 | Měření RJ 45 UTP, FTP | 269 | ks |  | 0
MS005911 | Montáž čtečky | 5 | ks |  | 0
MS000821 | Montáž rozvaděče skříňového | 1 | ks |  | 0
MS000841 | Instalace panelu 1 - 2 U včetně upevnění modulů | 12 | ks |  | 0
MS000631 | Zásuvka s modulem Cat.5e - 2x RJ45 UTP | 164 | ks |  | 0
MS000531 | Ukončení konektor RJ45 samec - plug | 5 | ks |  | 0
MS000611 | zásuvka s modulem Cat.5e - 1x RJ45 UTP | 369 | ks |  | 0
MS000942 | Montáž ventilační jednotky | 1 | ks |  | 0
MS000961 | Montáž soklu pod rozvaděč | 1 | ks |  | 0
MS000891 | Montáž panelu krycího 1U - 3U | 1 | ks |  | 0
MS000861 | Upevnění zařízení k vedení vodičů | 12 | ks |  | 0
MS000881 | Upevnění police do rozvaděče | 1 | ks |  | 0
220 731022 | Montáž kamery v krytu | 5 | ks |  | 0
220 320321 | Montáž tabla do zdi TZN1(9 tlač.,elektr.vrátný) | 10 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Demontáže dle ceníku M741
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
740999902dem | Demontáž stávajících rozvodů | 60 | hod |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Spínače,zásuvky a vidlice
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
5525N-C02357B | ZASUVKA MODUL 45 BILA | 83 | KS |  | 0
136811-1 | ZASUVKA 22,5X45 SE ZACLONKOU DO PARAPETNIHO ZLABU PK | 100 | KS |  | 0
5599A-A02357B | ZASUVKA PREP.BILA | 1 | KS |  | 0
5585N-C02357B | ZASUVKA 45X45 PREPETI | 6 | KS |  | 0
R302518 | KONEKTOR CAT.5E NESTINENY | 533 | KS |  | 0
3901A-B10B | RAMECEK 1NASOBNY BILA TA | 84 | KS |  | 0
5014A-A100B | ZASUVKA DATOVA BILA TA | 82 | KS |  | 0
5519A-A02357B | ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA | 1 | KS |  | 0
5014A-B1018 | MASKA 2-NASOBNA | 82 | KS |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Protipožární konstrukce
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
VLP000012 | požární ucpávka do 1dm2 dle PBŘ EI30 | 33 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
El. přístroje a příslušenství
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
CZ-275A | SVODIC CZ-275A | 7 | KS |  | 0
263534 | CHRANIC PFL7-16/1N/0,03/B | 8 | KS |  | 0
262704 | JISTIC PL7-C16/1 | 1 | KS |  | 0
10X8KU-L | OKO KABELOVE 10X8 KU-L | 2 | KS |  | 0
6X6KU-L | OKO KABELOVE 6X6 KU-L | 22 | KS |  | 0
25-02341 | KOTVA DO ZDI | 2 | KS |  | 0
21-0205 | SROUB NAP. OKO-HAK M8X120 | 2 | KS |  | 0
88-0069 | SVORKA LANOVÁ | 4 | KS |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Stavební přípomoce
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80m | 180 | m2 |  | 0
784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80m | 180 | m2 |  | 0
784211101 | Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorn | 180 | m2 |  | 0
784121031 | Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80m | 180 | m2 |  | 0
612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | 40 | m2 |  | 0
612125101 | Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel | 40 | m2 |  | 0
784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80m | 180 | m2 |  | 0
612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150mm | 40 | m2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0