| výrobek: | Propojení 3 x IBC nádrž | číslo materiálového listu: | ML_KA_08 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ma | datum: | 09/2020 |
| výrobce: |  | vypracoval: | Ing. Ilona Vybíralová |
| dodavatel: |  |  |  |
|  |  | revize: |  |
|  |  | datum revize: |  |

popis výrobku: Propojení 3 x IBC nádrž

popis: 			Propojka vodní hladiny třech nádrží opatřena kohoutem na jedné nádrži nebo přímo na propojce. Účel propojky je zajistit napouštění a stabilní vodní hladinu všech třech nádrží, tak aby nádoby fungovali jako spojená nádoba.  Propojky budou UV stabilní. S DN 50mm. Propojka bude těsnit ve všech spojích a napojeních.

Zahradní kohout 3/4" bude sloužit pro snadné vypouštění všech tří nádrží současně.

Propojka bude dlouhá cca 2,4 m.

umístění:		Nádrže na vodu s interaktivními panely, viz výkres TL 02

Uvedený výrobek je referenční standard, jeho případná náhrada jiným výrobkem musí být odsouhlasena achitektem projektu.