| výrobek: | Zemní vrut | číslo materiálového listu: | ML_KA_09 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ma | datum: | 09/2020 |
| výrobce: |  | vypracoval: | Ing. Ilona Vybíralová |
| dodavatel: |  |  |  |
|  |  | revize: |  |
|  |  | datum revize: |  |

popis výrobku:	Zemní vrut

popis: 		Zemní vruty s pevnou patkou tvaru U 70 x70 x685 cm.

Základy je možné okamžitě zatížit, odpadá technologická přestávka při betonáži. Zemní vrut při zašroubování do země díky kónusovému tělu zhutní a stlačí zeminu ve svém okolí, a tak vznikne díky ploše pravidelného závitu na těle vrutu velmi pevný základ, který lze okamžitě zatížit.

materiál:		materiál tažená ocel S235JR dle EN 10025. povrchová úprava žárový zinek HDG

umístění:		Nádrže na vodu s interaktivními panely, viz výkres TL 02.

Uvedený výrobek je referenční standard, jeho případná náhrada jiným výrobkem musí být odsouhlasena achitektem.

Zemní vrut lze po domluvě nahradit zemní kotvou zabetonavanou v dostatečně nosných patkách.