## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  |  | MŠ DUKELSKÝCH HRDINŮ BŘECLAV – rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT
| Objekt: |  | D.1.2 | Zařízení ZTI
2525 | Rozpočet: |  | D.1.2 | Zařízení ZTI
| Zadavatel |  | Město Břeclav |  |  |  | IČO: | 00283061
|  |  | náměstí T. G. Masaryka 42/3 |  |  |  | DIČ: | CZ00283061
|  | 69002 | Břeclav
| Projektant: |  | Prost Hodonín, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 60701366
|  |  | Brněnská 4062/3a |  |  |  | DIČ: | CZ60701366
|  | 69501 | Hodonín
| Zhotovitel: |  | Prost Hodonín, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 60701366
|  |  | Brněnská 4062/3a |  |  |  | DIČ:
Hodonín
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Zdravotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Přípočty |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 98 | Demolice |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | MŠ DUKELSKÝCH HRDINŮ BŘECLAV – rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT | [23 empty] | STA
O: | D.1.2 | Zařízení ZTI | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.2 | Zařízení ZTI | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 432.02 |  |  |  |  | DIL
1 | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 244.4461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | Import | 0.16 | 39.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | kan. hloubka výkopu pr.2,3m : (30,8)*0,9*2,3*1,2 |  | 76.51 | [21 empty] | VV | 0
|  | kan. hloubka výkopu pr.2,15m : (9,2+0,4+1)*0,9*2,15*1,2 |  | 24.61 | [21 empty] | VV | 0
|  | kan. hloubka výkopu pr. 1,9m : (6,5+0,75+0,5+0,5)*0,9*1,9*1,2 |  | 16.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | kan. hloubka výkopu pr.1,65m : (10,4+0,97+1,22+0,84+0,8)*0,8*1,65*1,2 |  | 22.54 | [21 empty] | VV | 0
|  | kan. hloubka výkopu pr. 1,4m : (6,23+2,1+0,81+0,81+0,56+0,61)*0,8*1,4*1,2 |  | 14.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | kan. hloubka výkopu pr. 1,1m : (6,72+0,53+1,35+0,78+1,33)*0,8*1,1*1,2 |  | 11.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | vyhloubení otvoru pro odpojení stávající větve kanalizace : 1*1*2,3*1,2 |  | 2.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro šachty Š1 a Š2 : ((3,14*1*1)*2,3+(3,14*1*1)*2,5)*1,2 |  | 18.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro vodovod : 27,6*0,8*1,4*1,2 |  | 37.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro vnější potrubí vytápění : (22,3+3,4)*0,75*0,85*1,2 |  | 19.66 | [21 empty] | VV | 0
2 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 244.4461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | Import | 0.084 | 20.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | kan. hloubka výkopu pr.2,3m : (30,8)*0,9*2,3*1,2 |  | 76.51 | [21 empty] | VV | 0
|  | kan. hloubka výkopu pr.2,15m : (9,2+0,4+1)*0,9*2,15*1,2 |  | 24.61 | [21 empty] | VV | 0
|  | kan. hloubka výkopu pr. 1,9m : (6,5+0,75+0,5+0,5)*0,9*1,9*1,2 |  | 16.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | kan. hloubka výkopu pr.1,65m : (10,4+0,97+1,22+0,84+0,8)*0,8*1,65*1,2 |  | 22.54 | [21 empty] | VV | 0
|  | kan. hloubka výkopu pr. 1,4m : (6,23+2,1+0,81+0,81+0,56+0,61)*0,8*1,4*1,2 |  | 14.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | kan. hloubka výkopu pr. 1,1m : (6,72+0,53+1,35+0,78+1,33)*0,8*1,1*1,2 |  | 11.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | vyhloubení otvoru pro odpojení stávající větve kanalizace : 1*1*2,3*1,2 |  | 2.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro šachty Š1 a Š2 : ((3,14*1*1)*2,3+(3,14*1*1)*2,5)*1,2 |  | 18.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro vodovod : 27,6*0,8*1,4*1,2 |  | 37.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro vnější potrubí vytápění : (22,3+3,4)*0,75*0,85*1,2 |  | 19.66 | [21 empty] | VV | 0
3 | 139711101RT3 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 | m3 | 5.6986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | Import | 4.728 | 26.94 |  |  |  |  | POL1_
|  | s naložením výkopku na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI
|  | uvnitř hospodářského objektu : (1,34+2,42+1,13+2,45+0,08)*0,8*0,8*1,2 |  | 5.7 | [21 empty] | VV | 0
4 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 250.1446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | Import | 0.519 | 129.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI
|  | kan. hloubka výkopu pr.2,3m : (30,8)*0,9*2,3*1,2 |  | 76.51 | [21 empty] | VV | 0
|  | kan. hloubka výkopu pr.2,15m : (9,2+0,4+1)*0,9*2,15*1,2 |  | 24.61 | [21 empty] | VV | 0
|  | kan. hloubka výkopu pr. 1,9m : (6,5+0,75+0,5+0,5)*0,9*1,9*1,2 |  | 16.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | kan. hloubka výkopu pr.1,65m : (10,4+0,97+1,22+0,84+0,8)*0,8*1,65*1,2 |  | 22.54 | [21 empty] | VV | 0
|  | kan. hloubka výkopu pr. 1,4m : (6,23+2,1+0,81+0,81+0,56+0,61)*0,8*1,4*1,2 |  | 14.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | kan. hloubka výkopu pr. 1,1m : (6,72+0,53+1,35+0,78+1,33)*0,8*1,1*1,2 |  | 11.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | vyhloubení otvoru pro odpojení stávající větve kanalizace : 1*1*2,3*1,2 |  | 2.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro šachty Š1 a Š2 : ((3,14*1*1)*2,3+(3,14*1*1)*2,5)*1,2 |  | 18.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro vodovod : 27,6*0,8*1,4*1,2 |  | 37.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro vnější potrubí vytápění : (22,3+3,4)*0,75*0,85*1,2 |  | 19.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | uvnitř hospodářského objektu : (1,34+2,42+1,13+2,45+0,08)*0,8*0,8*1,2 |  | 5.7 | [21 empty] | VV | 0
5 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 250.1446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | Import | 0.074 | 18.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
|  | kan. hloubka výkopu pr.2,3m : (30,8)*0,9*2,3*1,2 |  | 76.51 | [21 empty] | VV | 0
|  | kan. hloubka výkopu pr.2,15m : (9,2+0,4+1)*0,9*2,15*1,2 |  | 24.61 | [21 empty] | VV | 0
|  | kan. hloubka výkopu pr. 1,9m : (6,5+0,75+0,5+0,5)*0,9*1,9*1,2 |  | 16.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | kan. hloubka výkopu pr.1,65m : (10,4+0,97+1,22+0,84+0,8)*0,8*1,65*1,2 |  | 22.54 | [21 empty] | VV | 0
|  | kan. hloubka výkopu pr. 1,4m : (6,23+2,1+0,81+0,81+0,56+0,61)*0,8*1,4*1,2 |  | 14.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | kan. hloubka výkopu pr. 1,1m : (6,72+0,53+1,35+0,78+1,33)*0,8*1,1*1,2 |  | 11.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | vyhloubení otvoru pro odpojení stávající větve kanalizace : 1*1*2,3*1,2 |  | 2.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro šachty Š1 a Š2 : ((3,14*1*1)*2,3+(3,14*1*1)*2,5)*1,2 |  | 18.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro vodovod : 27,6*0,8*1,4*1,2 |  | 37.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro vnější potrubí vytápění : (22,3+3,4)*0,75*0,85*1,2 |  | 19.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | uvnitř hospodářského objektu : (1,34+2,42+1,13+2,45+0,08)*0,8*0,8*1,2 |  | 5.7 | [21 empty] | VV | 0
6 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 165.2672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | Import | 0.202 | 33.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [23 empty] | SPI
|  | hloubka výkopu pr.2,3m : (30,8)*0,9*1,7*1,2 |  | 56.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | hloubka výkopu pr.2,15m : (9,2+0,4+1)*0,9*1,6*1,2 |  | 18.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | hloubka výkopu pr. 1,9m : (6,5+0,75+0,5+0,5)*0,9*1,35*1,2 |  | 12.03 | [21 empty] | VV | 0
|  | hloubka výkopu pr.1,65m : (10,4+0,97+1,22+0,84+0,8)*0,8*1,1*1,2 |  | 15.03 | [21 empty] | VV | 0
|  | hloubka výkopu pr. 1,4m : (6,23+2,1+0,81+0,81+0,56+0,61)*0,8*0,85*1,2 |  | 9.07 | [21 empty] | VV | 0
|  | hloubka výkopu pr. 1,1m : (6,72+0,53+1,35+0,78+1,33)*0,8*0,55*1,2 |  | 5.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | vyhloubení otvoru pro odpojení stávající větve kanalizace : 1*1*2,3*1,2 |  | 2.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | uvnitř hospodářského objektu : (1,34+2,42+1,13+2,45+0,08)*0,8*0,1*1,2 |  | 0.71 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro šachty Š1 a Š2 : ((3,14*1*1-3,14*0,5*0,5)*2,3+(3,14*1*1-3,14*0,5*0,5)*2,5)*1,2 |  | 13.56 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro vodovod : 27,6*0,8*0,93*1,2 |  | 24.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro vnější potrubí vytápění : (22,3+3,4)*0,75*0,3*1,2 |  | 6.94 | [21 empty] | VV | 0
7 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 64.7885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | Import | 1.587 | 102.82 |  |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [23 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | hloubka výkopu pr.2,3m : (30,8)*0,9*0,5*1,2 |  | 16.63 | [21 empty] | VV | 0
|  | hloubka výkopu pr.2,15m : (9,2+0,4+1)*0,9*0,45*1,2 |  | 5.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | hloubka výkopu pr. 1,9m : (6,5+0,75+0,5+0,5)*0,9*0,45*1,2 |  | 4.01 | [21 empty] | VV | 0
|  | hloubka výkopu pr.1,65m : (10,4+0,97+1,22+0,84+0,8)*0,8*0,45*1,2 |  | 6.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | hloubka výkopu pr. 1,4m : (6,23+2,1+0,81+0,81+0,56+0,61)*0,8*0,45*1,2 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | hloubka výkopu pr. 1,1m : (6,72+0,53+1,35+0,78+1,33)*0,8*0,45*1,2 |  | 4.63 | [21 empty] | VV | 0
|  | uvnitř hospodářského objektu : (1,34+2,42+1,13+2,45+0,08)*0,8*0,45*1,2 |  | 3.21 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro vodovod : 27,6*0,8*0,37*1,2 |  | 9.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro vnější potrubí vytápění : (22,3+3,4)*0,75*0,45*1,2 |  | 10.41 | [21 empty] | VV | 0
8 | 175101109R00 | Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny | m3 | 64.7885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | Import | 0.94 | 60.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [23 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | hloubka výkopu pr.2,3m : (30,8)*0,9*0,5*1,2 |  | 16.63 | [21 empty] | VV | 0
|  | hloubka výkopu pr.2,15m : (9,2+0,4+1)*0,9*0,45*1,2 |  | 5.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | hloubka výkopu pr. 1,9m : (6,5+0,75+0,5+0,5)*0,9*0,45*1,2 |  | 4.01 | [21 empty] | VV | 0
|  | hloubka výkopu pr.1,65m : (10,4+0,97+1,22+0,84+0,8)*0,8*0,45*1,2 |  | 6.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | hloubka výkopu pr. 1,4m : (6,23+2,1+0,81+0,81+0,56+0,61)*0,8*0,45*1,2 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | hloubka výkopu pr. 1,1m : (6,72+0,53+1,35+0,78+1,33)*0,8*0,45*1,2 |  | 4.63 | [21 empty] | VV | 0
|  | uvnitř hospodářského objektu : (1,34+2,42+1,13+2,45+0,08)*0,8*0,45*1,2 |  | 3.21 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro vodovod : 27,6*0,8*0,37*1,2 |  | 9.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro vnější potrubí vytápění : (22,3+3,4)*0,75*0,45*1,2 |  | 10.41 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.88 |  |  |  |  | DIL
9 | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí | t | 0.0575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Import | 15.231 | 0.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [23 empty] | SPI
|  | kari síť 6/100/100 v podkladním betonu : (1,34+2,42+1,13+2,45+0,08)*0,8*0,0044*1,1 |  | 0.03 | [21 empty] | VV | 0
|  | kari síť 6/100/100 v mazanině : (1,34+2,42+1,13+2,45+0,08)*0,8*0,0044*1,1 |  | 0.03 | [21 empty] | VV | 0
10 | 2-MŠB-001 | Podkladní beton tl. 100mm | m3 | 0.653 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (1,34+2,42+1,13+2,45+0,08)*0,8*0,1*1,1 |  | 0.65 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 29.97 |  |  |  |  | DIL
11 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | Import | 0.77 | 5.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), | [23 empty] | SPI
12 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 14.4989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | Import | 1.695 | 24.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | hloubka výkopu pr.2,3m : (30,8)*0,9*0,1*1,2 |  | 3.33 | [21 empty] | VV | 0
|  | hloubka výkopu pr.2,15m : (9,2+0,4+1)*0,9*0,1*1,2 |  | 1.14 | [21 empty] | VV | 0
|  | hloubka výkopu pr. 1,9m : (6,5+0,75+0,5+0,5)*0,9*0,1*1,2 |  | 0.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | hloubka výkopu pr.1,65m : (10,4+0,97+1,22+0,84+0,8)*0,8*0,1*1,2 |  | 1.37 | [21 empty] | VV | 0
|  | hloubka výkopu pr. 1,4m : (6,23+2,1+0,81+0,81+0,56+0,61)*0,8*0,1*1,2 |  | 1.07 | [21 empty] | VV | 0
|  | hloubka výkopu pr. 1,1m : (6,72+0,53+1,35+0,78+1,33)*0,8*0,1*1,2 |  | 1.03 | [21 empty] | VV | 0
|  | uvnitř hospodářského objektu : (1,34+2,42+1,13+2,45+0,08)*0,8*0,1*1,2 |  | 0.71 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro vodovod : 27,6*0,8*0,1*1,2 |  | 2.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro vnější potrubí vytápění : (22,3+3,4)*0,75*0,1*1,2 |  | 2.31 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 23.91 |  |  |  |  | DIL
13 | 612401291R00 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | Import | 0.35813 | 2.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
14 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm | m | 20.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | Import | 0.197 | 4.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [23 empty] | SPI
|  | pro odpadní potrubí kanalizace : (0,4+0,6+0,3+0,8)*1,2 |  | 2.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro připojovací potrubí kanalizace : (0,6+2,6+0,3+1,3+0,6+0,6+2,6+0,3+1,3+1,7+1,2+1,9)*1,2 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
15 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm | m | 22.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | Import | 0.253 | 5.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [23 empty] | SPI
|  | pro kanalizaci : (6,3+6,3+6,3)*1,2 |  | 22.68 | [21 empty] | VV | 0
16 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm | m | 39.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | Import | 0.293 | 11.62 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [23 empty] | SPI
|  | pro kanalizaci - odpadní potrubí : (6,3+0,6+6,3+6,3+0,6+2,95+2,95+2,95)*1,2 |  | 34.74 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro kanalizaci - připojovací potrubí : (0,6+0,6+0,6+0,6)*1,2 |  | 2.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro požární vodovod : 1,7*1,2 |  | 2.04 | [21 empty] | VV | 0
17 | 61-MŠB-001 | Dvířka revizní plná rozměr 200x200 mm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro armatury vodovodu : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro čistící kusy kanalizace : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
18 | 61-MŠB-002 | Dvířka revizní plná,rozměr 300x300 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
19 | 61-MŠB-003 | Dvířka revizní plná rozměr 400x400 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  |  | DIL
20 | 631313511RM1 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, | m3 | 0.3918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Import | 2.58 | 1.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [23 empty] | SPI
|  | (1,34+2,42+1,13+2,45+0,08)*0,8*0,06*1,1 |  | 0.39 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
21 | 90-MŠB001 | Hzs-vyhledávání stávajících rozvodů | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
22 | 90-MŠB002 | Přesun stávajících nadzemních truhlíků , rozměr 1,2x2,5x0,6m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.55 |  |  |  |  | DIL
23 | 96-MŠB001 | Bourání otvorů do teplovodního kanálu | m3 | 0.246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro vodovod : 2*(0,15*0,15)*1,2 |  | 0.054 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro potrubí vytápění : 4*(0,2*0,2)*1,2 |  | 0.192 | [21 empty] | VV | 0
24 | 96-MŠB002 | Bourání podkladního betonu | m3 | 0.653 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (1,34+2,42+1,13+2,45+0,08)*0,8*0,1*1,1 |  | 0.65296 | [21 empty] | VV | 0
25 | 96-MŠB003 | Bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí | m3 | 0.3918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 21.835 | 8.55 |  |  |  |  | POL2_
|  | (1,34+2,42+1,13+2,45+0,08)*0,8*0,06*1,1 |  | 0.39178 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 74.57 |  |  |  |  | DIL
26 | 971052331R00 | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Import | 1.087 | 5.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | základových nebo nadzákladových, | [23 empty] | SPI
27 | 974031142R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm | m | 20.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Import | 0.247 | 5.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro odpadní potrubí kanalizace : (0,4+0,6+0,3+0,8)*1,2 |  | 2.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro připojovací potrubí kanalizace : (0,6+2,6+0,3+1,3+0,6+0,6+2,6+0,3+1,3+1,7+1,2+1,9)*1,2 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
28 | 974031153R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm | m | 22.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Import | 0.342 | 7.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro kanalizaci : (6,3+6,3+6,3)*1,2 |  | 22.68 | [21 empty] | VV | 0
29 | 974031164R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm | m | 39.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Import | 0.668 | 26.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro kanalizaci - odpadní potrubí : (6,3+0,6+6,3+6,3+0,6+2,95+2,95+2,95)*1,2 |  | 34.74 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro kanalizaci - připojovací potrubí : (0,6+0,6+0,6+0,6)*1,2 |  | 2.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro požární vodovod : 1,7*1,2 |  | 2.04 | [21 empty] | VV | 0
30 | 979082111R0015 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 21.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.942 | 19.91 |  |  |  |  | POL1_
31 | 979082121R0012 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 84.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.105 | 8.88 |  |  |  |  | POL1_
32 | 979083114R0013 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m | t | 21.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.042 | 0.89 |  |  |  |  | POL1_
33 | 979093111R0014 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 21.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.006 | 0.13 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 98 | Demolice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
34 | 98-MŠB001 | Odstranění stávajících ŽB šachet na venkovní , kanalizaci | m3 | 5.863 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Š1 : (2*3,14*0,5*0,15*2,3+3,14*0,65*0,65)*1,2 |  | 2.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | Š2 : (2*3,14*0,5*0,15*2,44+3,14*0,65*0,65)*1,2 |  | 2.97 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | DIL
35 | 711141559RY2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | 6.5296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | Import | 0.22991 | 1.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | (1,34+2,42+1,13+2,45+0,08)*0,8*1,1 |  | 6.53 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
36 | 713120040RA0 | Izolace tepelné podlah polystyren EPS 100 , objemová hmotnost 20 kg/m3, tloušťka 60 mm | m2 | 6.5296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | (1,34+2,42+1,13+2,45+0,08)*0,8*1,1 |  | 6.53 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 224.6 |  |  |  |  | DIL
37 | 894432112R00 | Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | Import | 0.65 | 1.3 |  |  |  |  | POL1_
38 | 721110802R00 | Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 100 | m | 28.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.266 | 7.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | normálních a kyselinovzdorných, | [23 empty] | SPI
|  | dešťové kanalizační potrubí : (14,2+2*3,8+2,2)*1,2 |  | 28.8 | [21 empty] | VV | 0
39 | 721110806R00 | Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200 | m | 36.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.293 | 10.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | normálních a kyselinovzdorných, | [23 empty] | SPI
|  | kanalizační potrubí mezi šachtami Š1 a Š2 : 30,8*1,2 |  | 36.96 | [21 empty] | VV | 0
40 | 721170965R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.709 | 6.38 |  |  |  |  | POL1_
41 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm | m | 22.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.031 | 0.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | odpadního nebo připojovacího, | [23 empty] | SPI
|  | připojovací potrubí : (0,3+0,7+2,7+4*0,1+1,5+0,2+0,7+0,7+2,7+4*0,1+1,4+2+1,5+2+0,2)*1,3 |  | 22.62 | [21 empty] | VV | 0
42 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm | m | 7.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.083 | 0.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | odpadního nebo připojovacího, | [23 empty] | SPI
|  | (0,9*2+0,4+0,9*2+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,3 |  | 7.28 | [21 empty] | VV | 0
43 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 | m | 0.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.32 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | SPI
|  | (0,3+0,2+0,3)*1,2 |  | 0.96 | [21 empty] | VV | 0
44 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 | m | 11.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.32 | 3.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | SPI
|  | (0,8+0,8+1,1+0,8+0,8+1,7+1,2+2)*1,2 |  | 11.04 | [21 empty] | VV | 0
45 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 12.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.359 | 4.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | SPI
|  | (0,3+2,3+3*0,2+0,4+1,5+2,3+3*0,2+0,5+1,5+0,2)*1,2 |  | 12.24 | [21 empty] | VV | 0
46 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 23.424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 1.173 | 27.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | SPI
|  | (0,4+1+1+0,1+0,5+1+1+0,5+0,5+0,5)*1,2 |  | 7.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | větrací potrubí : 3*4,34*1,2 |  | 15.62 | [21 empty] | VV | 0
47 | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 2.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.529 | 1.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | SPI
|  | (0,5+0,6+0,3+0,7)*1,2 |  | 2.52 | [21 empty] | VV | 0
48 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 | m | 23.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.819 | 18.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | SPI
|  | (6,4*3)*1,2 |  | 23.04 | [21 empty] | VV | 0
49 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 25.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.797 | 20.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | SPI
|  | (3*6,4+0,5+0,5+0,5+0,4+0,4)*1,2 |  | 25.8 | [21 empty] | VV | 0
50 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 | m | 23.208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.8 | 18.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | SPI
|  | (1,34+2,42+1,13+2,28+4,65+3,76+3,76)*1,2 |  | 23.21 | [21 empty] | VV | 0
51 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 | m | 21.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.8 | 16.94 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | SPI
|  | (12,95+2,45+2,25)*1,2 |  | 21.18 | [21 empty] | VV | 0
52 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 | m | 31.176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.55 | 17.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | SPI
|  | 25,98*1,2 |  | 31.18 | [21 empty] | VV | 0
53 | 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 | m | 36.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.6 | 22.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | SPI
|  | rekonstrukce kanalizace mezi novými šachtami : 30,8*1,2 |  | 36.96 | [21 empty] | VV | 0
54 | 721194103R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.148 | 0.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [23 empty] | SPI
|  | kalichy na úkapy : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
55 | 721194104R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.157 | 2.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [23 empty] | SPI
|  | umyvadlo : 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
56 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.174 | 2.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [23 empty] | SPI
|  | dřezy : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | pisoáry : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | sprchy : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | pračka, sušička, myčky : 1+3 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
57 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.259 | 3.63 |  |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [23 empty] | SPI
|  | WC : 13 |  | 13 | [21 empty] | VV | 0
|  | výlevka : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
58 | 721220801R00 | Demontáž zápachových uzávěrek DN 70 | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.31 | 5.89 |  |  |  |  | POL1_
59 | 721220802R00 | Demontáž zápachových uzávěrek DN 100 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.445 | 6.23 |  |  |  |  | POL1_
60 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 128.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.048 | 6.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | 25,8+23,1+2,5+1+11,1+12,2+7,8+24,2+21,2 |  | 128.9 | [21 empty] | VV | 0
61 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 | m | 68.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.059 | 4.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | 31,2+37 |  | 68.2 | [21 empty] | VV | 0
62 | 721290821R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 6m | t | 2.0823 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 3.379 | 7.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | vodorovně do 100 m | [23 empty] | SPI
|  | (0,015+0,048+0,059+0,059+0,28+0,99+0,4+0,042)*1,1 |  | 2.08 | [21 empty] | VV | 0
63 | 721300912R00 | Pročištění svislých odpadů, v jednom podlaží do DN 200 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.879 | 5.27 |  |  |  |  | POL1_
64 | 721-MŠB-001 | Bourání stěny teplovodního kanálu , pro protažení kanalizačního potrubí | m3 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,04*5 |  | 0.2 | [21 empty] | VV | 0
65 | 721-MŠB-002 | Bourání stropu teplovodního kanálu, pro protažení kanalizačního potrubí | m3 | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
66 | 721-MŠB-003 | Chránička DN200 pro protažení potrubí , teplovodním kanálem a základy objektu | m | 1.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (0,7+4*0,2)*1,1 |  | 1.65 | [21 empty] | VV | 0
67 | 721-MŠB-004 | Odpojení kanalizační větve krácením trub DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
68 | 721-MŠB-005 | Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
69 | 721-MŠB-006 | Odpojení kanalizační větve krácením trub DN150 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
70 | 721-MŠB-007 | Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0.1584 | 0.16 |  |  |  |  | POL1_
71 | 721-MŠB-008 | Protažení nového kanalizačního potrubí pod, stávajícím teplovodním kanálem | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | na vnitřní kanalizaci v hospodářském objektu : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | na vnější kanalizaci mezi šachtami Š1 a Š2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
72 | 721-MŠB-009 | Š1 Šachta, D 1000 mm, dl.šach.skruže 1,2 m, přímá, dno DN 200 výkyvné,teleskop, poklop litina 12,5 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
73 | 721-MŠB-010 | Š2 Šachta, D 1000 mm, dl.šach.skruže 2,4 m, přímá, dno DN 200 výkyvné,teleskop,poklop litina 12,5t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
74 | 721-MŠB-011 | Žebřík do Š1 a Š2 ze sklolaminátu délky 1,63m , set příslušenství k žebříku, ucpávky, D+M | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
75 | 721-MŠB-012 | Vizuální prohlídka potrubí | m | 197.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
76 | 894431111R0L | Osazení plastové šachty z dílů prům.1000 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
77 | 998721101R001 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 1.5956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.47 | 2.35 |  |  |  |  | POL1_
78 | 894431312RAA | Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno s jedním přítokem s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 20/ I | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
79 | 894431312RAA | Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno s jedním přítokem s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 20/ I | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 244.95 |  |  |  |  | DIL
80 | 722130801R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 | m | 92.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.173 | 15.99 |  |  |  |  | POL1_
|  | rozvod studené i teplé vody : 2*(4+4,1+2+1,5+1,1+2+2*3,3+0,8+2,8+4*0,2+1,5+1,2)*1,3 |  | 73.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | rozvod studené vody : (1,8+1,5+2*0,2+6,5+2*0,2+1,8+1,9)*1,3 |  | 18.59 | [21 empty] | VV | 0
81 | 722130803R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50 | m | 129.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.239 | 31.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | v teplovodním kanálu : (2*12,7+2*7,5+2*1+2*2,8+3*12,1)*1,3 |  | 109.59 | [21 empty] | VV | 0
|  | ke stávajícím hydrantům : (2,7+12,9)*1,3 |  | 20.28 | [21 empty] | VV | 0
82 | 722151114R00 | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 22 mm, s 1,2 mm | m | 9.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.274 | 2.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [23 empty] | SPI
|  | 7,9*1,2 |  | 9.48 | [21 empty] | VV | 0
83 | 722151116R00 | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.319 | 2.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [23 empty] | SPI
|  | 7,5*1,2 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
84 | 722151118R00 | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 54 mm, s 1,5 mm | m | 24.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.348 | 8.69 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [23 empty] | SPI
|  | (4,9+3+12,9)*1,2 |  | 24.96 | [21 empty] | VV | 0
85 | 722170804R00 | Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm | m | 10.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.083 | 0.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | ((1,2+1,8)*2+(1,2+1,1))*1,3 |  | 10.79 | [21 empty] | VV | 0
86 | 722172411R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 139.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.522 | 72.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | studená voda - MŠ : (5,9+2,5+0,8+1,9+2,1+2,1+2,1+3*0,2+0,5+0,8+1,5+0,8+2+3*0,2+0,8+0,3+2,3+0,5+0,8)*1,2 |  | 34.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | teplá voda - MŠ : (6,3+1,6+0,2+1,9+4*0,2+1,9+4*0,2+2,7+1,3+1,4+2+2,2+0,5)*1,2 |  | 28.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | studená voda - hospodářský objekt : (2,6+2,6+2,6+3,4+5,5+0,2)*1,2 |  | 20.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | teplá voda a cirkulace - hospodářský objekt : (32,6+8,1+5,8)*1,2 |  | 55.8 | [21 empty] | VV | 0
87 | 722172412R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 93.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.6159 | 57.43 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | studená voda - MŠ : (1,9+1,8+1,1+6,3+1,1+3,3+0,6+6,9)*1,2 |  | 27.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | teplá voda - MŠ : (8,2+1,8)*1,2 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | studená voda - hospodářský objekt : (11,3+5,5+2,4)*1,2 |  | 23.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | teplá voda - hospodářský objekt : 25,5*1,2 |  | 30.6 | [21 empty] | VV | 0
88 | 722172413R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 16.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.6828 | 11.55 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | studená voda - MŠ : (2,8+1)*1,2 |  | 4.56 | [21 empty] | VV | 0
|  | teplá voda - MŠ : (2,8+1)*1,2 |  | 4.56 | [21 empty] | VV | 0
|  | studená voda - hospodářský pavilon : 6,5*1,2 |  | 7.8 | [21 empty] | VV | 0
89 | 722172414R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 2.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.7547 | 2.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | studená voda - MŠ : 2,4*1,2 |  | 2.88 | [21 empty] | VV | 0
90 | 722190901R00 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.165 | 1.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně vypuštění a napuštění, | [23 empty] | SPI
91 | 722290821R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 3.379 | 0.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | vodorovně do 100 m, | [23 empty] | SPI
92 | 722280106R0L | Tlaková zkouška vodovodního potrubí | m | 345.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0.044 | 15.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | 55+139,1+93,2+16,9+2,9+9,5+9+19,7 |  | 345.3 | [21 empty] | VV | 0
93 | 722290234R0L | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | m | 345.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0.062 | 21.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | 55+139,1+93,2+16,9+2,9+9,5+9+19,7 |  | 345.3 | [21 empty] | VV | 0
94 | 722MŠB-001 | Izolace potrubí 20 x 30 mm | m | 17.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | cirkulace - hospodářský objekt : 14,4*1,2 |  | 17.28 | [21 empty] | VV | 0
95 | 722MŠB-002 | Izolace potrubí 25 x 30 mm | m | 26.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | teplá voda - MŠ : (2*1,8+1*3,3)*1,2 |  | 8.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | teplá voda - hospodářský objekt : 15,2*1,2 |  | 18.24 | [21 empty] | VV | 0
96 | 722MŠB-003 | Izolace potrubí 32 x 30 mm | m | 4.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | teplá voda - MŠ : (2,8+1)*1,2 |  | 4.56 | [21 empty] | VV | 0
97 | 722MŠB-004 | Izolace potrubí 63 x 30 mm | m | 21.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | v teplovodním kanálu : (8,1+1,9+2,6+5,6)*1,2 |  | 21.84 | [21 empty] | VV | 0
98 | 722MŠB-005 | Izolace potrubí 20 x 13 mm | m | 3.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | studená voda - hospodářský objekt : (2,6)*1,2 |  | 3.12 | [21 empty] | VV | 0
99 | 722MŠB-007 | Izolace potrubí 32 x 13 mm | m | 12.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | studená voda - MŠ : (2,8+1)*1,2 |  | 4.56 | [21 empty] | VV | 0
|  | studená voda - hospodářský pavilon : 6,5*1,2 |  | 7.8 | [21 empty] | VV | 0
100 | 722MŠB-008 | Izolace potrubí 35 x 13 mm | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 7,5*1,2 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
101 | 722MŠB-009 | Izolace potrubí 20 x 6 mm | m | 118.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
102 | 722-MŠB-010 | Montáž izolace potrubí | m | 282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 17,3+26,5+4,6+21,8+3,1+12,4+9+118,7+68,6 |  | 282 | [21 empty] | VV | 0
103 | 722MŠB-010 | Izolace potrubí 25 x 6 mm | m | 68.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro potrubí v drážkách k bateriím a výtokovým ventilům - budova MŠ : (1,9+1,9+2*0,7+2*3,3+2*1,9+1,5+2*1,8+0,6+6,9)*1,2 |  | 33.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro potrubí v drážkách k bateriím a výtokovým ventilům - hospodářský pavilon : (10+2*9,2+0,6)*1,2 |  | 34.8 | [21 empty] | VV | 0
104 | 722-MŠB-011 | Kompozitový poklop do teplovodního kanálu, 1,1x0,8m, B125, zateplený, D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
105 | 722-MŠB-012 | Chránička vodovodu DN110 | m | 33.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 27,6*1,2 |  | 33.12 | [21 empty] | VV | 0
106 | 722-MŠB-013 | Kotvení nerezového potrubí do stropu 1.NP | m | 21.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (12,7+6,8)*1,1 |  | 21.45 | [21 empty] | VV | 0
107 | 722MŠB-014 | Kohout kulový DN16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
108 | 722-MŠB-015 | Kohout kulový DN 20 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
109 | 722-MŠB-016 | Kohout kulový DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
110 | 722MŠB-017 | Kohout kulový DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
111 | 722MŠB-018 | Kohout kulový DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
112 | 722MŠB-019 | Vypouštěcí kulový kohout DN15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
113 | 722MŠB-020 | Kulový kohout DN 20 s odvodněním | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
114 | 722MŠB-021 | Kulový kohout DN 25 s odvodněním | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
115 | 722MŠB-022 | Klapka vod.zpětná DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
116 | 722MŠB-023 | Klapka vod. zpětná DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
117 | 722-MŠB-024 | Filtr mechanických nečistot DN 15, velikost oka síta <90mcr | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
118 | 722-MŠB-025 | Ventil vod.zpětný kontrolovatelný /EA/ DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
119 | 722MŠB-026 | Ventil termostat. směšovací DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
120 | 722MŠB-027 | Ventil termostat. směšovací DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
121 | 722MŠB-028 | Skupina bezpečnostní k zásobníkům TV 3/4" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
122 | 722MŠB-029 | Nádoba expanzní pro pitnou vodu, objem 2l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
123 | 722MŠB-030 | Nádoba expanzní pro pitnou vodu, objem 8l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
124 | 722-MŠB-031 | Propojení stávajícího potrubí s novým vod. potrubí | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
125 | 722-MŠB-032 | Vizuální prohlídka potrubí | m | 345.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
126 | 286136750R | trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 63,0 mm; di = 51,4 mm; s = 5,80 mm; použití pro vodovody | m | 56.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.00106 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | v zemi : (27,6+0,6+0,6)*1,2 |  | 34.56 | [21 empty] | VV | 0
|  | v teplovodním kanálu : (8,1+1,9+2,6+5,6)*1,2 |  | 21.84 | [21 empty] | VV | 0
127 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.3861 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 1.327 | 0.51 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 109.02 |  |  |  |  | DIL
128 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.465 | 0.47 |  |  |  |  | POL1_
129 | 725119205R00 | WC2: Klozetové mísy montáž stojící | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.962 | 0.96 |  |  |  |  | POL1_
130 | 725119306R00 | WC1: Klozetové mísy montáž závěsné | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 1.12 | 3.36 |  |  |  |  | POL1_
131 | 725119306R00 | WCD: Klozetové mísy montáž závěsné | soubor | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 1.12 | 10.08 |  |  |  |  | POL1_
132 | 725119401R00 | WCD: Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém | soubor | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 1.77 | 15.93 |  |  |  |  | POL1_
133 | 725119401R00 | WC1: Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 1.77 | 5.31 |  |  |  |  | POL1_
134 | 725119401R00 | VÝL2: Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  | POL1_
135 | 725129201R00 | PSD: Montáž pisoárového záchodku bez nádrže | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.755 | 1.51 |  |  |  |  | POL1_
136 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.382 | 6.11 |  |  |  |  | POL1_
137 | 725219401R00 | UMD: Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 1.575 | 18.9 |  |  |  |  | POL1_
138 | 725219401R00 | UM: Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 1.575 | 3.15 |  |  |  |  | POL1_
139 | 725219401R00 | UMV: Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 1.575 | 3.15 |  |  |  |  | POL1_
140 | 725249103R00 | SP: Montáž sprchového koutu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 2.9 | 5.8 |  |  |  |  | POL1_
141 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.693 | 0.69 |  |  |  |  | POL1_
142 | 725240812R00 | Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.383 | 0.38 |  |  |  |  | POL1_
143 | 725019103R00 | VÝL2: Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | POL1_
144 | 725339101R00 | VÝL1: Výlevka diturvitová Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | POL1_
145 | 725339101R00 | VÝL2: Výlevka diturvitová Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | POL1_
146 | 725334301R00 | KÚ: Nálevka se sifonem PP DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.18 | 0.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm | [23 empty] | SPI
147 | 725590811R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m | t | 0.8944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 3.169 | 2.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | vodorovně do 100 m, | [23 empty] | SPI
|  | (0,3+0,03+0,32+0,01+0,01+0,02+0,0012+0,0034+0,025+0,09+0,003+0,0005)*1,1 |  | 0.89 | [21 empty] | VV | 0
148 | 725810811R00 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.114 | 0.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro pračku : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro myčky : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | u umyvadel v letní koupelně : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
149 | 725829201RT1 | VÝL1: Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.476 | 0.48 |  |  |  |  | POL1_
150 | 725829201RT1 | VÝL2: Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.476 | 0.48 |  |  |  |  | POL1_
151 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.217 | 1.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro umyvadla : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | u dřezů : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
152 | 725820802R00 | Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru | soubor | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.222 | 2.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | u umyvadel : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
|  | u dřezů : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
153 | 725829202R00 | S-DŘS: Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.476 | 0.48 |  |  |  |  | POL1_
154 | 725829202R00 | S-DDŘ: Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.476 | 0.48 |  |  |  |  | POL1_
155 | 725829202R00 | S-DŘ: Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.476 | 0.48 |  |  |  |  | POL1_
156 | 725829301R00 | UM: Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.445 | 0.89 |  |  |  |  | POL1_
157 | 725829301R00 | UMV: Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.445 | 0.89 |  |  |  |  | POL1_
158 | 725829301R00 | UMD: Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.445 | 5.34 |  |  |  |  | POL1_
159 | 725840850R00 | Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.407 | 0.41 |  |  |  |  | POL1_
160 | 725840860R00 | Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.021 | 0.02 |  |  |  |  | POL1_
161 | 725849205R00 | SP: Montáž baterie sprchové podomítkové | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 1.4 | 2.8 |  |  |  |  | POL1_
162 | 725860213R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.246 | 0.49 |  |  |  |  | POL1_
163 | 725860227RT1 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli , včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.246 | 0.49 |  |  |  |  | POL1_
164 | 725860254R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, oválná; chromovaný kov, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.246 | 0.49 |  |  |  |  | POL1_
165 | 725860254R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, oválná; chromovaný kov, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.246 | 2.95 |  |  |  |  | POL1_
166 | 725860811R00 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.038 | 0.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro umyvadla : 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
|  | pro dřezy jednoduché : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
167 | 725860812R00 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty dvojitých | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.048 | 0.05 |  |  |  |  | POL1_
168 | 725869101R00 | Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 0.246 | 0.74 |  |  |  |  | POL1_
169 | 55141106RL | S-PR Ventil rohový pračkový se zpětnou klapkou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
170 | 725017134R0L | UM: Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé, s otvorem | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
171 | 725MŠB-001 | UMD: Keramické umývátko dětské s otvorem, bílé , zelený nebo červený motiv, 45x41cm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
172 | 725MŠB-002 | UMD: Umyvadlová baterie stojánková páková DN15, 110mm, bez výpusti, provedení chrom | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
173 | 725MŠB-003 | WCD: Závěsný ker. záchod dětský 520x310mm, klozetové sedátko s poklopem, se zpom. mechanismem | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
174 | 725MŠB-004 | UM: Umyvadlová baterie stojánková páková DN15, 140mm, bez výpusti, provedení chrom | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
175 | 725MŠB-005 | UMV: Umývátko keramické, bílé, 500x230x145mm, s otvorem na stojánkovou baterii | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
176 | 725MŠB-006 | UMV: Umyvadlová baterie stojánková páková, DN15, 110mm, bez výpusti, provedení chrom | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
177 | 725MŠB-007 | SP: Sprchový kout čtvrtkruhový, posuvný čtyřdílný, rozměr 80cm, výplň z bezpečnostního skla 6mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
178 | 725-MŠB-008 | WC2: Klozet samostatně stojící vodorovný odpad, , plastová nádrž, sedátko duroplastoví s poklopem | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
179 | 725MŠB-009 | SP: Sprchová vanička čtvrtkruhová, samonosná, akrylátová s panelem, průměr 80cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
180 | 725MŠB-010 | SP: Sprchová baterie podomítková, vč. podomítk. tělesa, chrom, nástěnné kolínko | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
181 | 725MŠB-011 | VÝL2: Instalační prvek pro výlevku s nádržkou pod omítku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
182 | 725-MŠB-012 | VP: Montáž podlahové vpusti | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
183 | 725MŠB-013 | S-DŘS: Nová dřez.nástěnná páková baterie se sprchou, chrom, s otočným ramínkem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
184 | 725MŠB-014 | S-DDŘ: Nová dřez.nástěnná páková baterie se sprchou, chrom, s otočným ramínkem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
185 | 725MŠB-015 | S-DŘ: Nová dřezová páková stojánková baterie , chrom, s otočným ramínkem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
186 | 725MŠB-016 | S-PR a S-SUŠ: Podomítková předinstalační, sada DN40/50, komplet.sada pro 2 spotřebiče | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
187 | 725MŠB-017 | NVV: Venkovní nezámrzný ventil , 1/2" chrom, zkracovatelný, s přivzdušňovačem potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
188 | 725-MŠB-018 | NVV: Montáž nezámrzného ventilu na fasádu hospodářského, objektu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
189 | 725MŠB-019 | EOV1: Ohřívač vody el. zásobníkový tlakový, , objem 10l, příkon 2kW, nad umyvadly, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
190 | 725-MŠB-020 | EOV2: Ohřívač vody elektrický zásobníkový, objem 77l, příkon 2,2kW, 520x550x740mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
191 | 725MŠB-021 | EOV3: Ohřívač vody elektrický zásobník.,objem 49l, příkon 2,2kW, průměr 524mm, výška 585mm , D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
192 | 725290010RA0 | Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
193 | 28696752R | WCD: tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
194 | 28696752R | VÝL2: tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
195 | 28696752R | WC1: tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
196 | 286967561R | WC1: systém předstěnový pro závěsné WC; pro zazdění mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 108,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 21,0 cm; | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.009 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
197 | 286967561R | WCD: systém předstěnový pro závěsné WC; pro zazdění mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 108,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 21,0 cm; | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.009 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
198 | 55144163R | SP: sada sprchová roční sprcha, držák sprchy, hadice | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
199 | 55161680R | UMV: výtok umyvadlový, CLICK - CLAK; mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
200 | 55161680R | UM: výtok umyvadlový, CLICK - CLAK; mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
201 | 55161680R | UMD: výtok umyvadlový, CLICK - CLAK; mosaz | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
202 | 55162400R | VP: vpust podlahová plast; třída zatížení 300 kg; sifonová vložka; D odtok 50 mm; / 75 mm; / 110 mm; odtok svislý; rámeček 123 x 123 mm; mřížka nerez | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
203 | 55162428.AR | S-PR, S-SUŠ: uzávěrka zápachová DN 40/50; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní deska | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
204 | 551674021R | WC1: sedátko klozetové plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
205 | 642400531R | WC1: mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 510 mm; splach. hluboké; bílá | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.0155 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
206 | 64251329R | PSD: pisoár diturvit; bílý; povrch - standardní; přívod zakrytý, zezadu; odpad dozadu; splachování vrchní; ovládání splachování automatické; sensorový; včetně sensoru; včetně sifonu; napájení integrovaný napájecí zdroj | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.014 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
207 | 64271105R | VÝL1: výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 205 mm; h zadní stěny 355 mm; š = 455 mm; hl. 380 mm; mřížka chromová; průměr odpadu 60 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.036 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
208 | 64291380.AR | UM: sloup diturvit; bílý | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.0103 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Import | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
209 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 0.7594 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Import | 1.517 | 1.15 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
[24 empty] | 15 | 20
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END