## List1
Akce: MŠ DUKELSKÝCH HRDINŮ BŘECLAV -rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT D.1.5 Vzduchotechnika - výkaz výměr |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem
|  |  | celkem | celkem
1.NP | Ventilátor prům. 100 s krycím panelem - designový | 1ks |  |  | 0
| Zpětná klapka | 1ks |  |  | 0
| Vzt ventilační potrubí PVC 110 | 6bm |  |  | 0
| Větrací mřížka lamelová hliník 200x100 včetně rámečku pro zabudování do zdi | 2ks |  |  | 0
| Zednické přípomoci a prostupy včetně zapravení | 1kpl |  |  | 0
2.NP | Ventilátor prům. 100 s krycím panelem - designový | 1ks |  |  | 0
| Zpětná klapka | 1ks |  |  | 0
| Vzt ventilační potrubí PVC 110 | 3bm |  |  | 0
| Větrací mřížka lamelová hliník 200x100 včetně rámečku pro zabudování do zdi | 2ks |  |  | 0
| Zednické přípomoci a prostupy včetně zapravení | 1kpl |  |  | 0
| Lešení | 1kpl |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0