## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Výkaz výměr
| Stavba: |  | 86 | MŠ Dukelských hrdinů Břeclav
| Objekt: |  | 1 | Rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT
351 | Rozpočet: |  | 1 | Zařízení ÚT
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 827450.73 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 827450.73 | 173764.65 | 1001215.38 | 100
2 | 1 | Rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT |  |  | 0 | 827450.73 | 173764.65 | 1001215.38 | 100
3 | 1 | Zařízení ÚT |  |  | 0 | 827450.73 | 173764.65 | 1001215.38 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 827450.73 | 173764.65 | 1001215.38 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Výkaz výměr | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 86 | MŠ Dukelských hrdinů Břeclav | [24 empty] | STA
O: | 1 | Rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Zařízení ÚT | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | zp | Poznámka: zemní práce pro předizol.potrubí jsou zahrnuty v části ZTI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 11094 |  | 7322.86 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 18.12 | [5 empty] | DIL
2 | Rút12 | Montáž izolace potrubí skružemi do DN 50 | m | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6900 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.197 | 18.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 283771007R | Izolace potrubí 15x20 mm PET hadice | m | 6 | 0 | 0 | 49 | 294 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 283771020R | Izolace potrubí 18x20 mm PET hadice | m | 14 | 0 | 0 | 52 | 728 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 283771031R | Izolace potrubí 22x20 mm PET hadice | m | 20 | 0 | 0 | 65 | 1300 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 631547114R | Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 4 | 0 | 0 | 130.5 | 522 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 631547115R | Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 3 | 0 | 0 | 147.5 | 442.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 631547116R | Pouzdro potrubní izolační 42/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 45 | 0 | 0 | 173.5 | 7807.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % | 179.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 422.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 21000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | DIL
10 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 21000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ I | Indiv | 1 | 60 |  | HZS |  |  |  | POL10_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 39303.75 |  | 310845.75 |  | 0 |  | 0.59 |  | 1.06 |  |  |  |  | 284.22 | [5 empty] | DIL
11 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5 | 15663 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.237 | 32.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 733110803R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 3825 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.001 | 0.15 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.051 | 7.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 3300 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.38 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.053 | 6.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 5680 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0.00532 | 0.53 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 235 | 0 | 0 | 167.25 | 39303.75 | 153.25 | 36013.75 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.29738 | 69.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5 | 37485 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.30738 | 31.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | m | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 43260 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.31738 | 32.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm | m | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 16497 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.33332 | 9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 16896 | 21 | 0 | 0.00196 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.3579 | 7.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 43560 | 21 | 0 | 0.00231 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.4088 | 18.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 733184104RT3 | Montáž předizolovaného potrubí DN 40 mm vnější průměr předizolovaného potrubí D 140 mm | m | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 32132 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0.786 | 45.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 4303.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.018 | 8.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 733890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m | t | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 1500.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 3.563 | 3.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | msb1 | Předizolované potrubí - oc.trubka DN40, celkový vnější průměr 110 mm včetně monitorovacího systému | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 38400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % | 3378.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 12330.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 55230 |  | 76450.69 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 18.45 | [5 empty] | DIL
26 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat.DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.5 | 449 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0.062 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 734226212RT1 | Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15, s plynulým přesným přednastavením bez termostatické hlavice | kus | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 30628 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.175 | 9.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 734235123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 990 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 734235125R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | 3916 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0.351 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 734266222R00 | Šroubení reg.přímé,vnitř.z. DN 15, s vypouštěním | kus | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 20748 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.082 | 4.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 734266422R00 | Šroubení uz.dvoutr.s vyp.přímé, DN15, pro tělesa VK | kus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 12410 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.164 | 2.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 902 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0.083 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | mšb2 | Regulátor tlakové diference, kompakt, DN20, 5-30 kPa, bez vypouštění | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | mšb3 | Uzavírací a impilsní ventil DN25, s měřící vsuvkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | mšb4 | Ruční vyvažovací ventil DN25, bez vypouštění | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1580 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 55137306.AR | Hlavice termostatická s vestavěným čidlem | kus | 21 | 0 | 0 | 390 | 8190 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 5513730651R | Hlavice termostatická s odděleným čidlem, 2 m | kus | 48 | 0 | 0 | 980 | 47040 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 1311.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 537.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 238491.46 |  | 67712.22 |  | 0 |  | 1.19 |  | 4.74 |  |  |  |  | 146.21 | [5 empty] | DIL
39 | 735000912R00 | Vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5 | 8866.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.27 | 18.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 7104.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 4.74 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.082 | 16.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 735159111R00 | Montáž panelových těles do délky 1600 mm | kus | 69 | 0 | 0 | 95.34 | 6578.46 | 342.66 | 23643.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.87 | 60.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 735191905R00 | Oprava - odvzdušnění otopných těles | kus | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1863 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.062 | 4.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému | m2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 2227.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.031 | 5.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 735890801R00 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m | t | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 7122.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 3.074 | 17.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška | h | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 8400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ I | Indiv | 1 | 24 |  | HZS |  |  |  | POL10_
46 | 484529470R | Těleso otopné desk. klasik typ10 v.500 dl.400 | kus | 2 | 0 | 0 | 1028 | 2056 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00416 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 48456963R | Těleso otopné des. klasik typ11 v.600 dl.500 | kus | 5 | 0 | 0 | 2067 | 10335 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0108 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 48456964R | Těleso otopné des. klasik typ11 v.600 dl.600 | kus | 1 | 0 | 0 | 2255 | 2255 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01296 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 48456979R | Těleso otopné des. klasik typ11 v.500 dl.700 | kus | 2 | 0 | 0 | 2293 | 4586 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01251 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 48456980R | Těleso otopné des. klasik typ11 v.500 dl.800 | kus | 2 | 0 | 0 | 2465 | 4930 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01429 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | 48457202R | Těleso otopné des. klasik typ21 v.600 dl.700 | kus | 1 | 0 | 0 | 3343 | 3343 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.02135 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | 48457203R | Těleso otopné des. klasik typ21 v.600 dl.800 | kus | 1 | 0 | 0 | 3588 | 3588 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0244 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | 48457220R | Těleso otopné des. klasik typ22 v.600 dl.900 | kus | 1 | 0 | 0 | 4254 | 4254 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.03267 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | 48457221R | Těleso otopné des.klasik typ22 v.600dl.1000 | kus | 1 | 0 | 0 | 4549 | 4549 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0363 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
55 | 48457282R | Těleso otopné des. klasik typ22 v.300 dl.900 | kus | 14 | 0 | 0 | 3257 | 45598 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01656 | 0.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
56 | 48457302R | Těleso otopné des. klasik typ33 v.300 dl.900 | kus | 12 | 0 | 0 | 4622 | 55464 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.02493 | 0.3 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
57 | 4845735008R | Těleso otopné des. klasik typ21 v.300dl.600 | kus | 2 | 0 | 0 | 2306 | 4612 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00936 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
58 | 4845735010R | Těleso otopné des. klasik typ21 v.300dl.800 | kus | 8 | 0 | 0 | 2649 | 21192 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01248 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
59 | 48457355R | Těleso otopné des. typ 10 VK v. 500 dl. 400 | kus | 2 | 0 | 0 | 2493 | 4986 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00464 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
60 | 48457368R | Těleso otopné des.typ 10 VK v. 600 dl. 400 | kus | 1 | 0 | 0 | 2692 | 2692 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00497 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
61 | 48457419R | Těleso otopné des. typ 11 VK v. 600 dl. 400 | kus | 1 | 0 | 0 | 3003 | 3003 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00864 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
62 | 48457421.AR | Těleso otopné des. typ 11 VK v. 600 dl. 600 | kus | 7 | 0 | 0 | 3365 | 23555 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01296 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
63 | 48457422.AR | Těleso otopné des. typ 11 VK v. 600 dl. 700 | kus | 1 | 0 | 0 | 3546 | 3546 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01512 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
64 | 48457580.AR | Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 900 | kus | 4 | 0 | 0 | 5416 | 21664 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.03267 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
65 | 48457581.AR | Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1000 | kus | 1 | 0 | 0 | 5705 | 5705 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0363 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
66 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 2977.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 8484.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu