## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Výkaz výměr
| Stavba: |  | 2022_074 | DS Břeclav
| Objekt: |  | 05 | Vytápění
3560 | Rozpočet: |  | D.1.4.3-a03 | Vytápění 2.-5. NP
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 3515015.5 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 3515015.5 | 738153.26 | 4253168.76 | 100
2 | 05 | Vytápění |  |  | 0 | 3515015.5 | 738153.26 | 4253168.76 | 100
3 | D.1.4.3-a03 | Vytápění 2-5 NP |  |  | 0 | 3515015.5 | 738153.26 | 4253168.76 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 3515015.5 | 738153.26 | 4253168.76 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 05 D.1.4.3-a03 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022_074 | DS Břeclav | [24 empty] | STA
O: | 05 | Vytápění | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.3-a03 | Vytápění 2-5 NP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 175965.35 |  | 48110.15 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 103.32 | [5 empty] | DIL
1 | 722181213 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm, včetně montáže | m | 80 | 0 | 0 | 22.65 | 1812 | 64.05 | 5124 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.14 | 11.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 722181213 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm, včetně montáže | m | 45 | 0 | 0 | 26.21 | 1179.45 | 64.09 | 2884.05 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.14 | 6.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 722181214 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm, včetně montáže | m | 70 | 0 | 0 | 43.79 | 3065.3 | 61.21 | 4284.7 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.13 | 9.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 722181215 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm, včetně montáže | m | 55 | 0 | 0 | 72.29 | 3975.95 | 61.21 | 3366.55 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.13 | 7.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 722181215 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 35 mm, včetně montáže | m | 50 | 0 | 0 | 84.62 | 4231 | 67.38 | 3369 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.14 | 7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 722181215 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm, včetně montáže | m | 75 | 0 | 0 | 89.01 | 6675.75 | 74.49 | 5586.75 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.16 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 722181215 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 45 mm, včetně montáže | m | 10 | 0 | 0 | 93.34 | 933.4 | 80.66 | 806.6 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.17 | 1.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 722182016 | Montáž izolač.skruží na potrubí DN 80,páska lepicí páska, sponky ve specifikaci | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 22200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.2 | 48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 488.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.74 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 631547217 | Pouzdro potrubní izolační 48/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 45 | 0 | 0 | 269.5 | 12127.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | 631547219 | Pouzdro potrubní izolační 60/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 25 | 0 | 0 | 317 | 7925 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | 631547321 | Pouzdro potrubní izolační 70/50 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 170 | 0 | 0 | 762 | 129540 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00136 | 0.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | 713-01 | Ostatní izolace - páska, sponky, lepidlo | kus | 1 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 563447.99 |  | 394332.01 |  | 0 |  | 5.08 |  | 0 |  |  |  |  | 731.86 | [5 empty] | DIL
14 | 733111103 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 včetně montáže a tvarovek | m | 55 | 0 | 0 | 140.98 | 7753.9 | 192.02 | 10561.1 | 21 | 0 | 0.00686 | 0.38 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.39 | 21.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 733111104 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 včetně montáže a tvarovek | m | 50 | 0 | 0 | 156.16 | 7808 | 180.84 | 9042 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.33 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.37 | 18.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 733111105 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 včetně montáže a tvarovek | m | 60 | 0 | 0 | 193.65 | 11619 | 206.85 | 12411 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.44 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.42 | 25.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 733111106 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 včetně montáže a tvarovek | m | 75 | 0 | 0 | 279.24 | 20943 | 217.76 | 16332 | 21 | 0 | 0.00822 | 0.62 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.44 | 33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 733111107 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 včetně montáže a tvarovek | m | 55 | 0 | 0 | 329.68 | 18132.4 | 235.32 | 12942.6 | 21 | 0 | 0.00862 | 0.47 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.48 | 26.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 733121118 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm včetně montáže a tvarovek | m | 25 | 0 | 0 | 401.25 | 10031.25 | 276.75 | 6918.75 | 21 | 0 | 0.00721 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.53 | 13.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 733121121 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 70 x 3,2 mm včetně montáže a tvarovek | m | 160 | 0 | 0 | 489.71 | 78353.6 | 287.29 | 45966.4 | 21 | 0 | 0.00849 | 1.36 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.54 | 86.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 733163102 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm včetně montáže a tvarovek | m | 1600 | 0 | 0 | 236.95 | 379120 | 165.55 | 264880 | 21 | 0 | 0.00076 | 1.22 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.3 | 480 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 733163103 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm včetně montáže a tvarovek | m | 50 | 0 | 0 | 306.32 | 15316 | 171.18 | 8559 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.31 | 15.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 733163104 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm včetně montáže a tvarovek | m | 38 | 0 | 0 | 378.18 | 14370.84 | 176.82 | 6719.16 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.32 | 12.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 3.56 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 1575344.69 |  | 150393.81 |  | 0 |  | 3.92 |  | 0 |  |  |  |  | 162.88 | [5 empty] | DIL
25 | 735159111 | Montáž panelových těles | kus | 150 | 0 | 0 | 106.73 | 16009.5 | 376.77 | 56515.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.868 | 130.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 735179110 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 27 | 0 | 0 | 35.97 | 971.19 | 376.53 | 10166.31 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.868 | 23.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 998735101 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354 | 4062 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 3.08 | 9.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 735-06 | Termostatická radátorová hlavice | kus | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 79650 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 735-02 | Připojovací H šroubení pro trubková tělesa, DN15 (funkce uzavíraní, regulace, vypouštění) | kus | 27 | 0 | 0 | 1600 | 43200 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | 735-03 | Připojovací H šroubení pro desková tělesa VK, DN15 (funkce uzavíraní, regulace, vypouštění) | kus | 150 | 0 | 0 | 819 | 122850 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | 735-100 | Těleso otopné trubkové 1500/500, středové připojení | kus | 27 | 0 | 0 | 2165 | 58455 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 735-102 | Těleso otopné deskové, typ ventil-kompakt 10-500/400 | kus | 11 | 0 | 0 | 4521 | 49731 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.06224 | 0.68 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 735-103 | Těleso otopné deskové, typ ventil-kompakt 10-500/500 | kus | 3 | 0 | 0 | 4725 | 14175 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.05446 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 735-107 | Těleso otopné deskové, typ ventil-kompakt 11-500/700 | kus | 10 | 0 | 0 | 5880 | 58800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.035 | 0.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 735-108 | Těleso otopné deskové, typ ventil-kompakt 11-500/800 | kus | 7 | 0 | 0 | 6183 | 43281 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.03112 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 735-109 | Těleso otopné deskové, typ ventil-kompakt 11-500/900 | kus | 8 | 0 | 0 | 6486 | 51888 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.02723 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 735-110 | Těleso otopné deskové, typ ventil-kompakt 11-500/1000 | kus | 9 | 0 | 0 | 6792 | 61128 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.03297 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 735-112 | Těleso otopné deskové, typ ventil-kompakt 11-500/1200 | kus | 1 | 0 | 0 | 7409 | 7409 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.02355 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 735-113 | Těleso otopné deskové, typ ventil-kompakt 11-500/1400 | kus | 10 | 0 | 0 | 8015 | 80150 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.03598 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 735-114 | Těleso otopné deskové, typ ventil-kompakt 11-500/1600 | kus | 7 | 0 | 0 | 8627 | 60389 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.02827 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 735-115 | Těleso otopné deskové, typ ventil-kompakt 11-500/1800 | kus | 4 | 0 | 0 | 9240 | 36960 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0257 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 735-116 | Těleso otopné deskové, typ ventil-kompakt 11-500/2000 | kus | 8 | 0 | 0 | 9845 | 78760 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.02475 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 735-122 | Těleso otopné deskové, typ ventil-kompakt 21-500/1100 | kus | 1 | 0 | 0 | 8838 | 8838 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 735-124 | Těleso otopné deskové, typ ventil-kompakt 21-500/1400 | kus | 11 | 0 | 0 | 9957 | 109527 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0102 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 735-126 | Těleso otopné deskové, typ ventil-kompakt 21-900/700 | kus | 1 | 0 | 0 | 10100 | 10100 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0157 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 735-128 | Těleso otopné deskové, typ ventil-kompakt 22-500/800 | kus | 31 | 0 | 0 | 9050 | 280550 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01256 | 0.39 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 735-129 | Těleso otopné deskové, typ ventil-kompakt 22-500/900 | kus | 14 | 0 | 0 | 9543 | 133602 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 735-130 | Těleso otopné deskové, typ ventil-kompakt 22-500/1100 | kus | 5 | 0 | 0 | 10530 | 52650 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00942 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 735-134 | Těleso otopné deskové, typ ventil-kompakt 33-900/500 | kus | 5 | 0 | 0 | 13897 | 69485 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00875 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 735-135 | Těleso otopné deskové, typ ventil-kompakt 22-500/1000 pozinkované | kus | 4 | 0 | 0 | 31609 | 126436 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0172 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 6712.8 |  | 23908.7 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 46.9 | [5 empty] | DIL
51 | 783424240 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 295 | 0 | 0 | 12.69 | 3743.55 | 46.21 | 13631.95 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.09 | 26.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 783425250 | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email | m | 185 | 0 | 0 | 16.05 | 2969.25 | 55.55 | 10276.75 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.11 | 20.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 82700 |  | 494100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
53 | ON12 | Protipožární prostup stropní konstrukcí | kus | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 100300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | ON13 | Montážní a kotvící materiál | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 28500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | ON14 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 11000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | ON15 | Demontáž stávajících rozvodů a těles včetně ekologické likvidace | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | ON7 | Odkrytí a zpětné zakrytí technologického kanálu v rozsahu navržených rozvodů pod podlahou 1.NP dodávka stavby | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
58 | ON1 | Zhotovení prostupů + zapravení potrubí - dodávka stavby | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
59 | ON10 | Pronájem lešení (montážní kostky) | den | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
60 | ON11 | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
61 | ON2 | Autorský dozor, včetně dopravy | hod | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 18900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
62 | ON3 | Topná a tlaková zkouška | kus | 1 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
63 | ON4 | Napuštění systému upravenou vodou včetně upravené vody a ovzdušnění | kus | 1 | 0 | 0 | 18200 | 18200 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
64 | ON5 | Mimostaveništní doprava | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
65 | ON6 | Zařízení staveniště | kus | 1 | 0 | 0 | 52000 | 52000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
66 | ON8 | Kompletační činnost | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
67 | ON9 | Drobná stavební výpomoc na stavbě | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 4400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu