**Zaměření skutečného provedení stavby bude odevzdáno:**

1. v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy v souladu s vyhláškou č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje (dále jen DTM); dodavatel vloží do informačního systému DTM a toto zadavateli doloží protokolem o úspěšném vložení;
2. ve formátu shp, popř. dwg, popř. dgn v polohové přesnosti DTM; bodové/liniové/polygonové vrstvy budou obsahovat vše odevzdané do DTM a nad rámec následující:
   1. komunikace

* jednosměrná/obousměrná
* název ulice
* stav (1-5: 1 nová až 5 k úplné rekonstrukci)
  1. svislé dopravní značení
* ulice
* počet značek na sloupku
* č. DZ1 (dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.)
* č. DZ2
* č. DZ3
* č. DZ4
* stav (1-5)
* datum umístění
  1. vodorovné dopravní značení
* č. DZ
* Stav (1-5)
* datum umístění
  1. světelná signalizace
* typ
* stav (1-5)
* datum umístění
  1. kamera
* typ kamery
* datum umístění
  1. parkomat
* zóna
* platba kartou (ano/ne)
* datum umístění
  1. trávník
* datum zasetí
  1. strom
* taxon
* vitalita
* průměr kmene
* nasazení kmene
* ulice
* datum zasazení
  1. keř
* datum zasazení
  1. záhon květů
* datum zasazení
  1. živý plot
* datum zasazení
  1. mobiliář
* typ (inf. stojan, lavička, zast. MHD, odpadkový koš, stojan na kola)
* ulice
* datum montáže
  1. veřejné osvětlení – světelné místo
* číslo
* ulice
* datum instalace sloupu
* datum instalace svítidla
* typ svítidla
* typ zdroje
* výška sloupu
* materiál sloupu
* výložník
* počet svítidel
* výkon
* patice
  1. veřejné osvětlení – kabel
* č. rozvodného místa
* typ
* délka
* jisticí větev
* datum instalace
  1. veřejné osvětlení rozpojovací skříň
* č. rozvodného místa
* č. rozpojovací skříně
* rok montáže
* konstr. provedení
* přívodní vedení
* jmenovitý proud
* přístr. Výzbroj
* datum instalace
  1. veřejné osvětlení – rozvodné místo
* číslo
* EAN
* EAN krátký
* č. elektroměru
* datum instalace
* příkon
* hl. jistič
* počet vývodů
* počet sloupů
* počet svítidel
* počet jisticích skříní
* délka kabeláže
* druh kabeláže
* datum instalace
  1. kanalizace
* typ (přípojka/řad)
* materiál
* průměr
  1. kanalizace – objekt
* typ (šoupě, …)
* parametry
  1. dětské hřiště
* název hřiště
* typ prvku (houpačka, hrazda, pískoviště, kolotoč, multifunkční, hrazda, prolézačka, …)
* technický stav (výborný, dobrý, špatný)
* datum pořízení
  1. workout
* název workout
* typ prvku (trenažér, bradla, hrazda, lavice, multifunkční, sufr, stepper, posil. stroj, …)
* technický stav (výborný, dobrý, špatný)
* datum pořízení