## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | MW22/27 | DS Břeclav
| Objekt: |  | SO.REV. | Revize 11/2024
2908 | Rozpočet: |  | SO.REV. | Zdravotně technické instalace
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Provozní soubor |  |  |  |  | 0
2 | SO.REV. | Revize 11/2024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO.REV. | Zdravotně technické instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: MW22/27 - DS Břeclav
#POPO | Popis objektu: SO.REV. - Revize 11/2024
#POPR | Popis rozpočtu: SO.REV. - Zdravotně technické instalace
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 700 | HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 715 | Izolace chemické |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 724 | Strojní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO.REV. SO.REV. Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | MW22/27 | DS Břeclav | [25 empty] | STA
O: | SO.REV. | Revize 11/2024 | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | SO.REV. | Zdravotně technické instalace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.46 |  | 0 |  |  |  |  | 29.25 | [6 empty] | DIL
1 | 89931K | Osazení a dobetonování hranatého poklopu s žárově pozinkovanou úpravou, s protiskluzným povrchem, zátěž do 5t, vodotěsný rám | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 631330029BRP | Vyspádování a podklad pro dlažbu vč. adhezního můstku a brokování podlahy vč. vysprávek | m2 | 10.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.31122 | 3.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58265 | 5.94 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
3 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 11.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.05 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 15,00000*0,1 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,20000 |  | 10.2 | [23 empty] | VV | 0
4 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.236 | 3.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 771575109RT6 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 10.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00373 | 0.04 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.978 | 9.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.07 | 1.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [25 empty] | POP
7 | 771479001R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.154 | 2.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 597623142R | Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: šedá | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
9 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 3.476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.6 | 5.56 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  |  | 12.31 | [6 empty] | DIL
10 | 971033241R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.02 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.243 | 0.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | 150 x 150 mm : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
11 | 970251200R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 2 | 5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | k dopojení kanalizace : 2,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
12 | 970051130KPL | Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00192 | 0 | 0.03317 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 3.9 | 3.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 979100014KPL | Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m vč. poplatku za skládku | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.68 | 2.68 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 700 | HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | DIL
14 | R3 | Revize | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | R4 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | R5 | Pomocné práce při montáži, zprovoznění a dopojení technologie | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.52 | [6 empty] | DIL
17 | 722182016RT1 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.195 | 3.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 722182096K00 | Příplatek za montáž izolačních tvarovek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 28377120R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
20 | 28377130R | spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
21 | 28377135R | páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
22 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 715 | Izolace chemické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 5.09 | [6 empty] | DIL
23 | 713552131R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna, Hmota nátěrová | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 1.695 | 5.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se připevní přířez z požárně ochranné desky svorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální vlny a požární stěrky. | [25 empty] | POP |  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se připevní přířez z požárně ochranné desky svorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální vlny a požární stěrky.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
24 | 998715201R00 | Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-715 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_7
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 3.71 | [6 empty] | DIL
25 | 721170955RO0 | Potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0089 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.128 | 1.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
26 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.8 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
27 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.259 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [25 empty] | SPI
28 | 721223423RT2 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu, Vpust podlahová materiál: plast; mřížka nerezová; dl = 123 mm; š = 123 mm; stav. výška od 158 mm; odtok svislý 50/75/110 mm; zatížení: K 3; přísluš... | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.2 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.048 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_7
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 18.98 | [6 empty] | DIL
31 | 722130237R00 | Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 65, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01995 | 0.1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 1.057 | 5.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
32 | 722178717R00 | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 75 mm, s 8,4 mm, S 4,0, polyfúzně svařované, Zátka plastová materiál: PP-RCT; ds = 75,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.599 | 7.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
33 | 722219103R00 | Montáž armatur vodovodních přírubových, DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00695 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 1.272 | 1.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 722239107R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2 1/2" | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.538 | 2.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 722290229R00 | Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, přes DN 50 do DN 100 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.136 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
36 | 722280109R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.05 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
37 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.062 | 1.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [25 empty] | POP
|  | 5+12 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
38 | 5511143E | Kontrolovatelná zpětná armatura DN65, přírubové provedení PN16, ISO 7005-2, EN 1092-2, Kvs 110 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | médium: pitná voda, třída tekutin (EN1717:) třída 20, maximální teplota média 65 °C, max. vstupní tlak 16 bar, certifikace výrobku, nastavený tlak approx. 0.05 bar, povrchová úprava těla: práškový povlak, připojení: příruby, bezolovnaté provedení - obsah olova ve všech materiálech nižší než 0,1%, disk, pružina a těsnění jsou vyměnitelné, ACS certifikace | [25 empty] | POP |  | médium: pitná voda, třída tekutin (EN1717:) třída 20, maximální teplota média 65 °C, max. vstupní tlak 16 bar, certifikace výrobku, nastavený tlak approx. 0.05 bar, povrchová úprava těla: práškový povlak, připojení: příruby, bezolovnaté provedení - obsah olova ve všech materiálech nižší než 0,1%, disk, pružina a těsnění jsou vyměnitelné, ACS certifikace
39 | 551135290R | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 28; 2 1/2 "; ovládání páčka | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00311 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
40 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.15573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.327 | 0.21 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 724 | Strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 5.95 | [6 empty] | DIL
41 | 722190226R00 | Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0, pro pevné připojení, DN 50 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02496 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 2.912 | 2.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vyvedení a upevnění výpustek. | [25 empty] | POP
|  | automatická tlaková stanice : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
42 | 732339111R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 500 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 2.106 | 2.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 724-001 | Montáž a zapojení frekvenčního měniče | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 732429112RO0 | Montáž čerpadla | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.53 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 42663ATS | Automatická tlaková stanice | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.035 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Automatická tlaková stanice s atestem na pitnou vodu, 2 ks horizontálních vícestupňových nerezových čerpadel, maximální průtok 800 l/min, maximální výtlak 57,90 m, jmenovitý výkon motoru 3,0 kW, sací hrdlo 3“, výtlačné hrdlo 2 1/2“, 2 ks frekvenčních měničů (regulace otáček, krytí IP 65) s odnímatelným LCD displejem, 2 ks tlakových čidel, uzavírací ventily se zpětnou klapkou na sací straně, uzavírací ventily na výtlačné straně, sací a výtlačné potrubí z korozivzdorné oceli, základový rám, celonerezový manometr plněný glycerinem, 2 ks tlakových nádob o objemu 24 litrů, Hlavní rozvaděč – krytí IP 65, vstupní napětí 3x400 | [25 empty] | POP |  | Automatická tlaková stanice s atestem na pitnou vodu, 2 ks horizontálních vícestupňových nerezových čerpadel, maximální průtok 800 l/min, maximální výtlak 57,90 m, jmenovitý výkon motoru 3,0 kW, sací hrdlo 3“, výtlačné hrdlo 2 1/2“, 2 ks frekvenčních měničů (regulace otáček, krytí IP 65) s odnímatelným LCD displejem, 2 ks tlakových čidel, uzavírací ventily se zpětnou klapkou na sací straně, uzavírací ventily na výtlačné straně, sací a výtlačné potrubí z korozivzdorné oceli, základový rám, celonerezový manometr plněný glycerinem, 2 ks tlakových nádob o objemu 24 litrů, Hlavní rozvaděč – krytí IP 65, vstupní napětí 3x400
46 | 48466613T | Tlaková expanzní nádoba s membránou z butylu o jmenovitém objemu 500 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.089 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | maximální využitelný objem 375 litrů, maximální dovolený provozní tlak 10 bar, nastavení předtlaku plynu z výroby 4 bary, průměr 740 mm, včetně přírubového připojení DN65 s průtokovým zařízením. | [25 empty] | POP |  | maximální využitelný objem 375 litrů, maximální dovolený provozní tlak 10 bar, nastavení předtlaku plynu z výroby 4 bary, průměr 740 mm, včetně přírubového připojení DN65 s průtokovým zařízením.
47 | 4269102R | Měnič frekvenční | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Frekvenční měnič 0,75-2,2kW určený k ovládání a ekonomickému řízení provozu čerpadel s třífázovým motorem, vstupní napětí 3x400 V, výstupní napětí 3x400 V, maximální vstupní proud 5,80 A, maximální výstupní proud 5,10 A, stupeň krytí IP 54 | [25 empty] | POP |  | Frekvenční měnič 0,75-2,2kW určený k ovládání a ekonomickému řízení provozu čerpadel s třífázovým motorem, vstupní napětí 3x400 V, výstupní napětí 3x400 V, maximální vstupní proud 5,80 A, maximální výstupní proud 5,10 A, stupeň krytí IP 54
48 | 426109R | Čerpadlo | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Horizontální vícestupňové čerpadlo 3x400V 50 Hz, Atest na pitnou vodu, oběžná kola a difuzory z nerezové oceli, maximální průtok 233,30 l/min, maximální výtlak 35,30 m, jmenovitý výkon motoru 1,10 kW, sací hrdlo 6/4“, výtlačné hrdlo 5/4“, jmenovitý proud 2,20 A | [25 empty] | POP |  | Horizontální vícestupňové čerpadlo 3x400V 50 Hz, Atest na pitnou vodu, oběžná kola a difuzory z nerezové oceli, maximální průtok 233,30 l/min, maximální výtlak 35,30 m, jmenovitý výkon motoru 1,10 kW, sací hrdlo 6/4“, výtlačné hrdlo 5/4“, jmenovitý proud 2,20 A
49 | 426999R | Snímač tlaku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Snímač tlaku 90° 0-10 bar, způsob zapojení: 2 vodiče - červený a černý, napájecí napětí 24 V, výstupní proud 4-20 mA, rozsah teplot -40 °C až 125 °C, stupeň krytí: IP69K, délka čidla 3 m, závit: 1/4" | [25 empty] | POP |  | Snímač tlaku 90° 0-10 bar, způsob zapojení: 2 vodiče - červený a černý, napájecí napětí 24 V, výstupní proud 4-20 mA, rozsah teplot -40 °C až 125 °C, stupeň krytí: IP69K, délka čidla 3 m, závit: 1/4"
50 | 998724101R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m | t | 0.16831 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.36 | 0.4 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
51 | 767000 | Ocelové roznášecí konstrukce – dílenský výrobek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
53 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
54 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu