## sešit
Specifikace materiálu
p.č. | Název části systému VIS | ks/m/kpl
Řídící pracoviště s obousměrným digitálním přenosem
1 | Řídící pracoviště systému včetně digitálního radiového modulu pro pásmo 80 MHz | 1
2 | Anténa JSVV | 1
3 | Anténa všesměrová tyčová v pásmu 80MHz | 1
4 | Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC | 3
5 | Multimediální PC, klávesnice, myš, reproduktory, LCD, UPS | 1
6 | Dokumentace pro školení a obsluhu | 1
7 | Montáž a instalační materiál řídícího pracoviště | 1
8 | Oživení řídícího pracoviště | 1
9 | Revize řídícího pracoviště | 1
10 | Dokumentace skutečného provedení a rádiový projekt | 1
Řídící software
11 | Serverová aplikace | 1
12 | Vzdálený klient | 2
13 | Integrace varovného systému do SmarCity aplikace | 1
Elektronická siréna 300 W komplet, vč. JSVV napojení
14 | Elektronická siréna 300W komplet, vč. JSVV napojení | 2
15 | Anténa JSVV | 2
16 | Modul 80 MHz pro připojení do VIS | 2
17 | Anténa všesměrová tyčová v pásmu 80MHz | 2
18 | Oživení elektronické sirény | 2
19 | Montáž a instalační materiál elektronické sirény | 2
20 | Revize elektronické sirény | 2
Elektronická siréna 600 W komplet, vč. JSVV napojení
21 | Elektronická siréna 600W komplet, vč. JSVV napojení | 1
22 | Anténa JSVV | 1
23 | Modul 80 MHz pro připojení do VIS | 1
24 | Anténa všesměrová tyčová v pásmu 80MHz | 1
25 | Oživení elektronické sirény | 1
26 | Montáž a instalační materiál elektronické sirény | 1
27 | Revize elektronické sirény | 1
Elektronická siréna 900 W komplet, vč. JSVV napojení
28 | Elektronická siréna 900W komplet, vč. JSVV napojení | 12
29 | Anténa JSVV | 12
30 | Modul 80 MHz pro připojení do VIS | 12
31 | Anténa všesměrová tyčová v pásmu 80MHz | 12
32 | Oživení elektronické sirény | 12
33 | Montáž a instalační materiál elektronické sirény | 12
34 | Revize elektronické sirény | 12
Protipovodňový systém
35 | GateWAy IoT LoraWAN vč. antény a modulu záložního připojení do internetu | 1
36 | Meteostanice IoT LoRaWAN (teplota, tlak, vlhkost,srážky, rych. /směr větru, prašnost) | 1
37 | Hladinoměr IoT LoRaWAN 0-8m | 2
38 | Instalace GW | 1
39 | Instalace meteostanice | 1
40 | Instalace Hladinoměru | 2
41 | Stanovení SPA pro Hladinoměry | 2
42 | Software pro ovládání protipovodňového systému vč. licence | 1
43 | Konfigurace a nastavení služeb SmartCity | 1
44 | Integrační modul pro OPEN API | 1
Instalační materiál vysílací části systému
1 | Sada konektorů vysílacího pracoviště | 1
2 | Koaxiální přepěťová ochrana KPO | 1
3 | Krabice pro umístění přepěťových ochran | 1
4 | Jistič NF - 1P 10A | 1
5 | Žlab kabelový vkládací 40x40 | 0
6 | Žlab kabelový vkládací 20x20 | 20
7 | Datový kabel JYTY 4Bx1 | 15
8 | Kabel audio S7203 | 15
9 | Koaxiální kabel RG 213/U | 10
10 | Datový kabel UTP Patch | 45
11 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 40
12 | Kabel ZŹ CY H07 6 | 40
13 | Stožár anténní 4 m pr. 48/42 mm | 1
14 | Držák SAT pro uchycení antény JSVV a BMIS na stožár | 1
15 | Kotvení stožáru | 1
16 | Jímací tyč 2,5 m | 1
17 | Izolační vodorovná tyč pro oddálení jímače | 3
18 | Svorka pro uchycení izolační tyče na stožár | 3
19 | Svorka pro uchycení izolační tyče na jímač | 3
20 | Drát FeZn d=50 (H-50L) | 20
21 | SS svorka | 4
22 | Trubka flexo pr 32 UV stabilní včetně úchytného materiálu | 10
23 | Trubka pevná pr 32 UV stabilní včetně úchytnéhop materiálu | 10
24 | Řemínek stahovací UV stabilní 300mm | 200
25 | Kotvící a spojovací materiál | 1
Instalační materiál sirén
26 | Vrchní díl stožáru s přírubou pro uchycení uzvučnic sirény 900 W | 6
27 | Dvoudílný stožár s výložníkama pro uchycení na stěnu pro sirénu 900 W | 5
28 | Díl stožáru pro uchycení na sloup VO pro sirénu 600 W, | 1
29 | Díl stožáru pro uchycení na sloup VO pro sirénu 300W, | 2
30 | Samostatně stojící konstrukce, čtyřnožka včetně horního dílu držáku ozvučnic | 1
31 | Nový výložník pro stávající VO na sirénovou trubku | 2
32 | Koaxiální přepěťová ochrana KPO | 24
33 | Krabice pro umístění přepěťových ochran | 12
34 | Koaxiální kabel RG 213/U | 670
35 | Kabel CMSM 12x1,5 | 295
36 | Kabel CMSM 4x1,5 | 30
37 | Jistič NF - 1P 10A | 12
38 | Držák SAT pro uchycení antény BMIS na stožár | 12
39 | Jímací tyč 2,5 m | 12
40 | Izolační vodorovná tyč pro oddálení jímače | 36
41 | Svorka pro uchycení izolační tyče na stožár | 36
42 | Svorka pro uchycení izolační tyče na jímač | 36
43 | Drát FeZn d=50 (H-50L) | 110
44 | SS svorka | 28
45 | Trubka flexo pr 32 UV stabilní včetně úchytného materiálu | 180
46 | Trubka pevná pr 32 UV stabilní včetně úchytnéhop materiálu | 210
47 | Řemínek stahovací UV stabilní 300mm | 800
48 | Kabel CYKY 3(J)x1,5 | 330
49 | Kabel ZŹ CY H07 6 | 290
50 | Kabel 3x1,5, s pláštěm B2cas1d1 | 25
51 | Bezhalogenový žlab 20x20 mm | 20
52 | Kotvící a spojovací materiál | 15
53 | Fotovoltaický panel dle příkonu sirény včetně konstrkce pro uchycení na stožár | 1
54 | Plastový box pro umístění akumulátoru a regulátoru napětí | 1
55 | Páska nerezová B 205 16mm (30m) | 1
56 | Spona nerezová S 255 16 mm, bal. po 100ks | 1
57 | Držák nerez se závitem a šroubem M8 pro přichycení skříně na stožár | 10
58 | Svorka RSP 4 | 3
59 | Trubičková pojistka 6,3 A | 3
60 | Instalační krabice IP 55 zapečetitelná | 3
61 | Wagosvorka pro vodiče 2x1,5 až 2,5 mm | 18
62 | Kabel CYKY 3(J)x1,5 | 30
Instalační materiál pro IoT prvky
63 | Kabel UTP cat. 6 | 160
64 | Konektory RJ45 sada | 1
65 | Úchytový materiál pro GW a meteostanici | 2
66 | ocelová konstrukce na lávku pro hladinoměr | 2